## Estimativa de Preços_FINAL
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal 380 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 – Atendimento 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E: ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO VI - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Título: | Barrilete do Poço Pinheiros III
Local: | Av. Francisco Vaz Filho, s/nº - Parque Pinheirinho
Item | Descrição | Unid. | Qtde. | Pr. Unit. (R$) | Pr. Total (R$)
1 | Tubos e Conexões |  | Valor Total - Item 1 |  | 0
1.1 | Tubo de aço carbono preto - schedule 40, sem costura, DN 150 mm, c/ extremidades ponta pra solda | m | 2 |  | 0
1.2 | Tubo de aço carbono preto - schedule 40, sem costura, DN 200 mm, c/ extremidades ponta pra solda | m | 12 |  | 0
1.3 | Tubo de descarga, PVC Corrudado Ø 300 mm - material fornecido pelo DAAE e instalado pela Contratada | m | 18 |  | 0
1.4 | Curva 90º de aço carbono preto - schedule 40, sem costura, DN 150 mm, c/ extremidades ponta pra solda | pç | 3 |  | 0
1.5 | Curva 90º de aço carbono preto - schedule 40, sem costura, DN 200 mm, c/ extremidades ponta pra solda | pç | 5 |  | 0
1.6 | Tê de redução DN 200 x 150 mm, de aço carbono preto - schedule 40, sem costura c/ extremidades ponta pra solda | pç | 1 |  | 0
1.7 | Tê DN 150 mm, de aço carbono preto - schedule 40, sem costura c/ extremidades ponta pra solda | pç | 1 |  | 0
1.8 | Flange em aço carbono PN 16, DN 150 mm com porcas e parafusos | pç | 8 |  | 0
1.9 | Flange em aço carbono PN 16, DN 200 mm com porcas e parafusos | pç | 9 |  | 0
1.10 | Bucha com rosca interna p/ registro de esfera Ø 3/4" | pç | 1 |  | 0
1.11 | Bucha com rosca interna p/ pitometria Ø 1" | pç | 1 |  | 0
1.12 | Bucha com rosca interna p/ medidor de vazão Ø 2" | pç | 1 |  | 0
1.13 | Registro de esfera 90º x Ø 3/4" com alavanca, abertura plena | pç | 1 |  | 0
2 | Equipamentos |  | Valor Total - Item 2 |  | 0
2.1 | Medidor de vazão ultrasonico de inserção com comando para telemetria | pç | 1 |  | 0
2.2 | Válvula borboleta tipo Waffer DN 150 mm PN 16 | pç | 2 |  | 0
2.3 | Válvula borboleta tipo Waffer DN 200 mm PN 16 | pç | 1 |  | 0
2.4 | Válvula de alívio DN 150 mm PN 16 c/ flanges | pç | 1 |  | 0
2.5 | Válvula controladora de bomba DN 200 mm PN 16 c/ flanges | pç | 1 |  | 0
3 | Serviços Gerais |  | Valor Total - Item 3 |  | 0
3.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra padrão DAAE | un | 1 |  | 0
3.2 | Mobilização, desmobilização e canteiro de obra | un | 1 |  | 0
3.3 | Caixa de descarga em alvenaria de bloco de concreto (1,30 x 1,00 x 1,20 m), com fundo de concreto eparedes revestidas em ambas as faces, com argamassa mista de cimento e areia sobre chapisco | un | 1 |  | 0
3.4 | Bloco de concreto para ancoragem da adutora - utilizar concreto Fck 25 Mpa | pç | 1 |  | 0
3.5 | Bloco de concreto armado (0,50 x 0,50 x 0,30 m), para apoio do barrilete - utilizar concreto Fck 25 Mpa e aço CA 50 | m³ | 0.25 |  | 0
3.6 | Escavação e reaterro de vala | m³ | 1.8 |  | 0
3.7 | Pintura sobre concreto e argamassa, tinta para piso, cor concreto, sobre selador acrílico - duas demaõs | m² | 40 |  | 0
3.8 | Pintura c/ fundo anticorrosivo e esmalte, duas demãos | m | 14 |  | 0
3.9 | Serviços de corte, solda e montagem | vb | 1 |  | 0
4 | Interligação com a Rede Existente |  | Valor Total - Item 4 |  | 0
4.1 | Redução DN 200 mm x 250 mm, de aço carbono preto - schedule 40, sem costura, ponta/flange | pç | 1 |  | 0
4.2 | Adaptador flange/bolsa, em ferro fundido - DN 250 mm | pç | 1 |  | 0
4.3 | Junta mecânica - DN 250 mm | pç | 1 |  | 0
Valor Total |  |  |  |  | 0
GERÊNCIA DE ENGENHARIA