## Plan1
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 Inscrição Estadual - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Lote | Item | Descrição | Quant. | Unid. | Unit. (R$) | Total (R$)
1 | 1 | Moto-bomba vertical de eixo prolongado com vazão de 250m3/h e altura manométrica total de 40mca, coluna edutora, caixa rolamento, cabeçote descarga, eixos e mancais | 1 | CJ | 0 | 0
| 2 | Motor de indução trifásico com potência máxima de 50cv, tensão trifásica nominal 220/380/440 v, rotação nominal (IV polos), 1775 rpm, frequência 60 Hz
| 2 | Fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, EPIs e EPCs para instalação da moto-bomba vertical de eixo prolongado, adequação da base e barriletes e start-up | 1 | SV | 0 | 0
PREÇO TOTAL | [5 empty] | 0
Cícero da Costa Rocha
Gerência de Manutenção Eletromecânica