## Plan1
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 I.E. - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO ISOLANTE
ITEM | LOCAL | SÉRIE | POT (KVA) | Unid. | P. Total- R$
1 | POÇO SELMI DEI | 9220967 | 500 | SV
2 | ETA FONTE – SUB 02 | 60275 | 112.5 | SV
TRATAMENTO TERMO-VÁCUO
ITEM | LOCAL | SÉRIE | POT (KVA) | Unid. | P. Total- R$
1 | ALMOX ETAF – TRFO-033 | 9510108 | 75 | SV
2 | POÇO SANTA LUCIA | 84102 | 300 | SV
3 | POÇO UNIVERSAL | 42090 | 225 | SV
4 | CAPTAÇÃO CRUZES- TRFO-029 | 2047715 | 300 | SV
5 | CAPTAÇÃO CRUZES- TRFO-026 | 308684 | 300 | SV
6 | POÇO STANDART | 9220968 | 500 | SV
7 | CAPTAÇÃO ANHUMAS – TRFO-003 | 1731 | 750 | SV
8 | CAPTAÇÃO ANHUMAS – TRFO-030 | 169685 | 15 | SV
9 | ELEVATORIA ANHUMAS - TRFO-008 | 2000 | 15 | SV
10 | ETA FONTE - SUB2 | 22568 | 112.5 | SV
11 | ETA FONTE - SUB2 | 60276 | 112.5 | SV
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREDITIVA
ITEM | LOCAL | SÉRIE | POT (KVA) | Unid. | P. Total- R$
1 | ELEVATORIA ANHUMAS TRFO-006 | 116172-N | 300 | SV
2 | ETA FONTE - TRFO-010 | 88944 | 300 | SV
3 | ETA FONTE - SUB2 | 22568 | 112.5 | SV
4 | ETA FONTE - SUB2 | 60276 | 112.5 | SV
TOTAL |  |  |  |  | 0