## Plan1
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 I.E. - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV - COMPOSIÇÃO DE PREÇO
LOTE 01
Item | Descrição dos Serviços | Quant. | Unid. | Preço Unit. | Preço Total
1 | Serviço de corte e solda (fechamento da parte superior da canaleta da bomba 2 com chapa expandida, Captação das cruzes) | 1 | UN |  | 0
2 | Serviço de corte e solda (fabricação e instalação de grelha ao lado do prédio da ETA Fonte) | 1 | UN |  | 0
3 | Serviço de corte e solda ( retirada e fabricação das tampas para inspeção das bombas e fechamento em chapa expandida na caixa de entrada, E.E Bueno de Andrada) | 2 | UN |  | 0
4 | Serviço de corte e solda ( ajuste no portão de entrada,que está com dificuldades de abrir, Centro de reservação Vitório DeSanti | 1 | UN |  | 0
5 | Serviço de corte e solda (serviço de confecção de grelhas com medidas de 1,50mx0,40m com ferro liso com quadro e grades de ferro liso de 1/2'' ) | 20 | UN |  | 0
6 | Serviço de corte e solda ( fazer quadro e requadro de caixas de passagem de elétrica, lógica e telefonia do prédio do escritório administrativo com cantoneiras de 2''x1/8'', | 20 | UN |  | 0
7 | Serviço de corte e solda (serviço de confecção de portão em tela de alambrado 10cmx10x com medida de 3mx2,5m, com requadro em tubo de aço galvanizado de 2'') | 6 | UN |  | 0
8 | Serviço de corte e solda (confecção de tampas de chapa lisa de 1/8 com quadro e requadro ) | 50 | M² |  | 0
|  |  |  | Subtotal | 0
LOTE 02
Item | Descrição dos Serviços | Quant. | Unid. | Preço Unit. | Preço Total
1 | Serviço de corte e solda ( serviço de confecção de tampas em chapa expandida com quadro e requadro de cantoneiras de 1''x 3/16'' | 50 | M² |  | 0
2 | Serviço de corte e solda ( conserto de porta de aço de correr com as medidas de 2m x 2,10m, contendo troca da base inferior e superior danificada por corrosão e troca por aço inox, troca das roldanas de suporte e trilhos, instalação de grade de segurança e conserto de castilho de suporte dos vidros) | 5 | UN |  | 0
3 | Serviço de corte e solda ( conserto de porta de aço com as medidas de 1m x 2,10m, contendo troca da base inferior danificada por corrosão, troca das dobradiças de suporte, instalação de grade de segurança e conserto de castilho de suporte dos vidros) | 5 | UN |  | 0
4 | Serviço de corte e solda ( conserto de portão, contendo troca da base do quadro e substituição de partes danificadas por corrosão, instalação de passador de cadeado, puxadores e proteção para cadeado ) | 5 | UN |  | 0
5 | Serviço de corte e solda ( ajuste e conserto de castilho de suporte de vidros e braços de vitrô basculante ) | 20 | UN |  | 0
6 | Serviço de corte e solda (serviço de alinhamento e manutenção de portões, com trocas de roldanas, trilhos e trilho guia) | 4 | UN |  | 0
7 | Serviço de corte e solda (manutenção em guarda corpo e corrimão em aço inox) | 100 | M² |  | 0
8 | Serviço de corte e solda (manutenção em guarda corpo e corrimão em aço 1020) | 300 | M² |  | 0
|  |  |  | Subtotal | 0
LOTE 03
Item | Descrição dos Serviços | Quant. | Unid. | Preço Unit. | Preço Total
1 | Serviço de corte e solda (fabricação de gaiolas para acomodação de tubos do almoxarifado) | 10 | UN |  | 0
2 | Serviço de corte e solda (fabricação de e instalação de chapa piso para gaiola de tubos do almoxarifado) | 10 | UN |  | 0
3 | Serviço de corte e solda (confecção de porta de aço do poço Santa Lúcia) | 1 | UN |  | 0
4 | Serviço de corte e solda ( confecção e instalação de monovia de viga I para talha elétrica na Captação das Cruzes) | 1 | UN |  | 0
5 | Serviço de corte e solda ( confecção e instalação de monovia de viga I para talha elétrica na Captação Anhumas I) | 1 | UN |  | 0
6 | Serviço de corte e solda ( confecção e instalação de monovia de viga I para talha elétrica Elevatória de Aguas Anhumas II) | 1 | UN |  | 0
7 | Serviço de corte e solda ( confecção e instalação de tubo de sucção de 6mts com uma curva e rosca diâmetro de 3'' em aço inox para elevatória de esgoto Bandeirantes, Fazenda São Lourenço | 4 | UN |  | 0
8 | Serviço de corte, solda e pintura de tubos e conexões em aço | 5 | UN |  | 0
|  |  |  | Subtotal | 0
LOTE 04
Item | Descrição dos Serviços | Quant. | Unid. | Preço Unit. | Preço Total
1 | Serviço de corte e solda de tubo K10 tubo galvanizado de 6mm (tubo calandrado k10) | 5 | UN |  | 0
2 | Serviço de corte e solda em tubo schedulle | 5 | UN |  | 0
3 | Serviço de corte e solda para adaptação em rede de 300mm (aço schedulle 20) | 5 | UN |  | 0
4 | Contratação de serviços de corte e solda para confecção e instalação de uma redução em capa de aço | 5 | UN |  | 0
5 | Serviço de corte e rosca em tubos de 2'' | 5 | UN |  | 0
6 | Serviço de corte e solda c/ instalação de válvula borboleta e de válvula de retenção 150mm com instalação de flange | 5 | UN |  | 0
7 | Serviço de corte e solda c/ instalação de válvula borboleta e de válvula de retenção 200mm com instalação de flange | 5 | UN |  | 0
8 | Serviço de corte e solda c/ instalação de válvula borboleta e de válvula de retenção 250mm com instalação de flange | 5 | UN |  | 0
|  |  |  | Subtotal | 0
LOTE 05
Item | Descrição dos Serviços | Quant. | Unid. | Preço Unit. | Preço Total
1 | Serviço de corte e solda c/ instalação de válvula borboleta e de válvula de retenção 300mm com instalação de flange | 5 | UN |  | 0
2 | Serviço de troca de válvulas dos filtros de ETA Paiol e ETA Fonte com fornecimento dos parafusos e válvula de 8" | 4 | UN |  | 0
3 | Serviço de troca de válvulas dos filtros de ETA Paiol e ETA Fonte com fornecimento dos parafusos e válvula de 10" | 3 | UN |  | 0
4 | Serviço de troca de válvulas dos filtros de ETA Paiol e ETA Fonte com fornecimento dos parafusos e válvula de 12" | 3 | UN |  | 0
5 | Serviço de troca de válvulas dos filtros de ETA Paiol e ETA Fonte com fornecimento dos parafusos e válvula de 14" | 3 | UN |  | 0
6 | Serviço de troca de válvulas dos filtros de ETA Paiol e ETA Fonte com fornecimento dos parafusos e válvula de 16" | 3 | UN |  | 0
7 | Serviço de troca de válvulas dos filtros de ETA Paiol e ETA Fonte com fornecimento dos parafusos e válvula de 20"" | 3 | UN |  | 0
8 | Serviço de confecção e instalação de T de tubo schedulle de 12" na tubulação de recalque da Anhumas II | 1 | UN |  | 0
Waldinei Aparecido Balduino Coordenador de Manutenção Mecânica Luis Henrique Tinti Gerência de Manutenção Eletromecânica |  |  |  | Subtotal | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
Waldinei Aparecido Balduino
Coordenador de Manutenção Mecânica
Luís Henrique Tinti
Gerênte de Manutenção Eletromecânica