ANEXO IV

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

| LOTE 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
| 1 | Solução Tampão – pH 4,01 (Litro) | Litro | 10 |  |  |
| 2 | Solução Tampão – pH 7,00 (Litro) | Litro | 9 |  |  |
| 3 | Solução Tampão – pH 10,00 (Litro) | Litro | 11 |  |  |
| 4 | Solução Padrão de Condutuvidade 146,9 mS/cm (Frasco de 500 mL) | Frasco | 2 |  |  |
| 5 | Solução de Tiossulfato de Sódio 0,1 N | Litro | 2 |  |  |
| 6 | Solução Padrão de Formazina 4000 NTU (Frasco de 500 mL) | Frasco | 4 |  |  |
| 7 | Solução Tiouréia Dm-S3 (250 mL) | Frasco | 1 |  |  |
| 8 | Solução Pepsina Dm-S2 (250 mL) | Frasco | 1 |  |  |
| 9 | Solução I – Alcalina Iodeto e Azida para análise de oxigênio dissolvido até saturação. Frasco de 1000 mL em polietileno | Frasco | 1 |  |  |
| 10 | Solução Padrão de DQO de 300 mg/L (Frasco de polietileno, 125 mL) | Frasco | 1 |  |  |
| 11 | Solução Padrão de DQO de 1000 mg/L (Frasco de polietileno 125 mL) | Frasco | 1 |  |  |
| 12 | Solução Sulfato Manganoso Monoidratado, Frasco de 1000 mL em polietileno | Frasco | 1 |  |  |
| 13 | Solução de Sulfato de Prata – Ácido Sulfúrico (DQO) – Frasco âmbar de 500 mL | Frasco | 1 |  |  |
| 14 | Solução Padrão de DBO: Glicose-Ácido Glutâmico – Frasco de 125 mL em polietileno | Frasco | 1 |  |  |
| 15 | Solução Padrão de Cor 500 mg PtCo/L | Litro | 3 |  |  |
| 16 | Solução Padrão de Fluoreto de Sódio 1000 ppm. Frasco de 250 mL | Frasco | 2 |  |  |
| 17 | Solução Padrão de Cloro para colorimetria Método DPD de 1000 mg/L (1000 ppm). Frasco de 250 mL em vidro | Frasco | 2 |  |  |

Valor Total do Lote 1: R$

| LOTE 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
| 1 | Meio de Cultura Chromo Cult Coliformes Agar 1104260500 (Frasco de 500 gramas) | Frasco | 3 |  |  |

Valor total do Lote 2: R$

| LOTE 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
| 1 | Ácido Sulfúrico P.A. (Litro) | Frasco | 13 |  |  |
| 2 | Hidróxido de Amônio P.A. (frasco de 1000 mL) | Unidade | 2 |  |  |
| 3 | Hidróxido de Sódio P.A. (frasco de 1000 gramas) | Unidade | 6 |  |  |
| 4 | Hidróxido de Potássio (KOH) P.A. (Frasco de 1000 gramas) | Frasco | 2 |  |  |
| 5 | Ácido Clorídrico 37% P.A. | Litro | 12 |  |  |
| 6 | Cloreto de Mercúrio P.A. Frasco de 250 gramas | Frasco | 1 |  |  |

Valor total do Lote 3: R$

| LOTE 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
| 1 | Cloreto Férrico P.A. (Frasco de 500 gramas) | Frasco | 1 |  |  |
| 2 | Cloreto de Potássio P.A. (Frasco de 500 gramas) | Frasco | 3 |  |  |
| 3 | Amido Solúvel P.A. (Frasco de 500 gramas) | Frasco | 1 |  |  |
| 4 | Fosfato de Sódio Dibásico Heptaidratado P.A. (Frasco de 500 gramas) | Frasco | 1 |  |  |
| 5 | Sulfato de Magnésio Heptaidratado P.A. (Frasco de 500 gramas) | Frasco | 1 |  |  |
| 6 | Ácido Ascórbico P.A. (Frasco de 500 gramas) | Frasco | 1 |  |  |
| 7 | Molibdato de Amônio P.A. (Frasco de 250 gramas) | Frasco | 1 |  |  |
| 8 | Perssulfato de Potássio P.A. (Frasco de 500 gramas) | Frasco | 1 |  |  |
| 9 | Tartarato de Antimônio e Potássio (Frasco de 250 gramas) | Frasco | 1 |  |  |
| 10 | Fosfato de Potássio Monobásico Anidro P.A. - A.C.S. (Frasco de 250 gramas) | Frasco | 2 |  |  |
| 11 | Reagente SPADNS P.A. (Frasco 25 gramas) | Frasco | 2 |  |  |
| 12 | Carbonato de Sódio P.A. (Frasco de 500 gramas) | Frasco | 1 |  |  |

Valor total do Lote 4: R$

| LOTE 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Qtde. | Preço Unitário | Preço Total |
| 1 | Fosfato de Potássio Dibásico P.A. (Frasco de 500 gramas) | Frasco | 1 |  |  |
| 2 | Cloreto de Amônio P.A. - A.C.S. (Frasco de 500 gramas) | Frasco | 1 |  |  |
| 3 | Cloreto de Cálcio Anidro P.A. (Frasco de 500 gramas) | Frasco | 1 |  |  |
| 4 | Ácido Glutâmico P.A. (Frasco de 100 gramas) | Frasco | 1 |  |  |
| 5 | Dextrose Anidra P.A. (Frasco de 500 gramas) | Frasco | 1 |  |  |
| 6 | Inibidor de Nitrificação para análise de DBO, Fórmula 2533, Frasco de 35 gramas | Unidade | 5 |  |  |
| 7 | Dicromato de Potássio P.A. (Frasco de 500 gramas) | Frasco | 1 |  |  |
| 8 | Sulfato de Prata P.A. (Frasco de 25 gramas) | Frasco | 3 |  |  |
| 9 | Biftalato de Potássio P.A. (Frasco de 100 gramas) | Frasco | 3 |  |  |
| 10 | Sulfato Manganoso Monoidratado (Frasco de 100 gramas) | Frasco | 1 |  |  |
| 11 | Iodeto de Potássio P.A. - A.C.S. (Frasco de 250 gramas) | Frasco | 1 |  |  |
| 12 | Ácido Salicílico P.A. (Frasco de 250 gramas) | Frasco | 1 |  |  |
| 13 | Nitrito de Sódio P.A. - A.C.S. (Frasco de 500 gramas) | Frasco | 1 |  |  |
| 14 | N-(1-Naftil) Etilenodiamino Bicloridrato (Frasco de 5 gramas) | Frasco | 1 |  |  |

Valor total do Lote 5: R$

| LOTE 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
| 1 | Erlenmeyer de vidro 250 mL com tampa de vidro esmerilhada e boca larga | Unidade | 20 |  |  |
| 2 | Bastão de vidro 07 X 300 mm | Unidade | 10 |  |  |
| 3 | Pisseta plástica de 500 mL, bico curvo | Unidade | 24 |  |  |
| 4 | Espátula em aço inox com colher – comprimento de 180 mm | Unidade | 7 |  |  |
| 5 | Papel indicador especial de ph 0-14 (tiras de cores distintas para cada ph de 1 a 14 - caixa com 100 unidades) | Caixa | 2 |  |  |
| 6 | Sistema para filtração a vácuo para membranas de 47 mm de diâmetro, confeccionado em polissulfona, autoclavável, acompanha rolha n°5 de silicone perfurado, permitindo ser acoplado em frasco kitassato, diâmetro do suporte de 10,8cm, altura 20,3 cm, capacidade de filtração de 250ml. | Unidade | 1 |  |  |
| 7 | Proveta plástica graduada 500 mL | Unidade | 2 |  |  |
| 8 | Proveta graduada plástica 1000 mL | Unidade | 2 |  |  |
| 9 | Balão volumétrico de 1000 mL | Unidade | 2 |  |  |
| 10 | Balão volumétrico de vidro com tampa de polietileno, capacidade 100 mL | Unidade | 4 |  |  |

Valor total do Lote 6: R$

| LOTE 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
| 1 | Bolsa Nasco para coleta com tiossulfato de sódio, capacidade 100 mL (caixa com 100 unidades) | Caixa | 50 |  |  |
| 2 | Bolsa Nasco para coleta sem tiossulfato de sódio, capacidade 100 mL (caixa com 500 unidades) | Caixa | 1 |  |  |
| 3 | Placa de Petri lisa 90X15 mm estéril de poliestireno (PS) de alta transparência | Unidade | 6000 |  |  |

Valor total do Lote 7: R$

| LOTE 8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
| 1 | Membrana de nitrato de celulose, branca com grid preto, poro de 0.45 μm, resistente a soluções pH 4-8, resistência térmica máxima 130°c, estéril, embalada individualmente com papel protetor de celulose, 47mm, diâmetro, caixa com 1000 unidades. De acordo com Standard Methods 22nd ed 9222-H -detecção simultânea de coliformes totais e E.coli. | Caixa | 4 |  |  |
| 2 | Membrana de microfibra de vidro, 0,45 micra-47mm, temperatura até 550°C, caixa com 100 unidades | Caixa | 2 |  |  |
| 3 | Filtro membrana de mistura ésteres branca lisa (cx 100 un) - porosidade: 0,45 micra - diâmetro 47 mm | Caixa | 3 |  |  |

Valor total do Lote 8: R$

| LOTE 9 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
| 1 | Balde de inox reforçado, com bico e alça, para coleta com capacidade para 5 litros | Unidade | 3 |  |  |
| 2 | Balde de inox reforçado, com bico e alça, para coleta com capacidade para 2 litros | Unidade | 5 |  |  |

Valor total do Lote 9: R$

| LOTE 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
| 1 | Eletrodo combinado de pH (pHmetro) tipo escoamento cerâmica pontual A = 108 mm. Cabo de 1 metro, conector BNC para pHmetro de bancada, marca Digimed DM-22 | Unidade | 4 |  |  |

Valor total do Lote 10: R$

| LOTE 11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
| 1 | Termômetro digital para máxima e mínima, escala interna de -20°c a + 70°c, escala externa de -50°c a +70°c, cabo de aproximadamente 3 metros, resolução : 0,1°c, precisão: 1°c/°f. Dimensões: 110 x70x20mm | Unidade | 5 |  |  |
| 2 | Termômetro digital tipo espeto, inox, -50°c a 300°c, com alarme, a prova d´água, dimensões do corpo 97x30x22mm, dimensão da haste 145mm | Unidade | 5 |  |  |
| 3 | Termômetro para estufa escala interna, escala: -10°c à 110°c, divisão: 1°c, precisão: +/-1ºc, comprimento 150 mm, haste: 120mm, diâmetro da haste: 7mm, capilar redondo amarelo, enchimento Hg, fechando redondo, diâmetro do corpo 11,75mm. | Unidade | 5 |  |  |

Valor total do Lote 11: R$

| LOTE 12 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
| 1 | Calmagita indicador 0,1 % m/v (Frasco de 250 mL) | Frasco | 1 |  |  |
| 2 | Tampão de dureza (com Magnésio) (Frasco de 500 mL) | Frasco | 1 |  |  |
| 3 | Carbonato de cálcio padrão 1000 mg/L (Frasco de 125 mL) | Frasco | 1 |  |  |

Valor total do Lote 12: R$

| LOTE 13 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
| 1 | DPD para análise de cloro (frasco 100 gramas) n,n-diethyl 1-4 phenylendiamonium sulfat- Merck | Unidade | 1 |  |  |
| 2 | Cloro residual livre reagente DPD pp. 10 mL (embalagem com 1000 unidades) | Caixa | 2 |  |  |

Valor total do Lote 13: R$

Valor total do pedido: R$