## relação completa
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 I.E. - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO V - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Item | Descrição | Qtde. | Unid. | P. Unit. (R$) | P. Tot. (R$)
1 | Sensor de temperatura PT100 de 0 a 200°c 200mm de comprimento. | 5 | PÇ
2 | Duplicador de sinal analógico 4 a 20mA cod.Mcr-sl-ui-2i-nc | 5 | PÇ
3 | Isolador galvânico com entrada e saída analógica de 4 a 20mA | 5 | PÇ
4 | transdutor de corrente entrada 0 a 5A (AC), frequência nominal 50 a 60 htz saída 4 a 20mA alim. Auxiliar(90~240Vca) | 30 | PÇ
5 | transdutor de tensão entrada 0 a 600volts(AC), frequência nominal 50 a 60 htz saída 4 a 20mA alim. Auxiliar(90~240Vca) | 30 | PÇ
6 | Transmissor de nível eletrônico tipo hidrostático faixa de operação 0 a 5 metros, alim. 24Vcc, saída 4 a 20 mA, 2 fios. | 10 | PÇ
7 | Transmissor de nível eletrônico tipo hidrostático faixa de operação 0 a 10 metros, alim. 24Vcc, saída 4 a 20 mA, 2 fios. | 10 | PÇ
8 | Transmissor de nível eletrônico tipo hidrostático faixa de operação 0 a 15 metros, alim. 24Vcc, saída 4 a 20 mA, 2 fios. | 15 | PÇ
9 | Transmissor de pressão faixa 0 a 2 Bar, rosca bsp 1/2”, 24Vcc com saída 4 a 20mA dois fios | 5 | PÇ
10 | Transmissor de pressão faixa 0 a 20 Bar, rosca bsp 1/2”, 24Vcc com saída 4 a 20mA dois fios | 6 | PÇ
11 | Transmissor de pressão faixa 0 a 10 Bar, rosca bsp 1/2”, 24Vcc com saída 4 a 20mA dois fios | 30 | PÇ
12 | Transmissor de temperatura mod. 8200 para cabeçote entrada PT100, saída 4 a 20 ma, 24vcc faixa de 0 a 200 ºC | 5 | PÇ
13 | Display universal de sinais | 15 | PÇ
14 | Borne para cabo até 1,5mm, fixação em trilho DIN35. | 100 | PÇ
15 | Poste garra final para borne, fixação em trilho DIN35. | 20 | PÇ
16 | Protetor de sinal analógico 4 a 20mA. | 20 | PÇ
17 | Registro de derivação TAP 1" BSPT X 26,50MM de diâmetro interno | 50 | PÇ
18 | Protetor de surto para cabo coaxial RGC213, impedância 75 OHMS,conector femea/femea cod.812x050/n.FM. | 30 | PÇ
19 | Fonte de Alimentação chaveada de tensão de entrada 85 a 264 Vca e saída de 24 vdc por 3 A com proteção e trilho. | 20 | PÇ
20 | Fonte de Alimentação chaveada de tensão de entrada 85 a 264 Vca e saída de 12 vdc por 3 A com proteção e trilho. | 15 | PÇ
21 | Fusível de ação rápida, tensão de 250Vca, corrente de 50mA, tamanho 5x20mm. | 30 | PÇ
22 | Fusível de ação rápida, tensão de 250Vca, corrente de 4A, tamanho 5x20mm. | 200 | PÇ
23 | Fusível de ação rápida, tensão de 250Vca, corrente de 2A, tamanho 5x20mm. | 200 | PÇ
24 | Porta Fusível de proteção de entrada AC tensão nominal 225 Vca, máxima 175Vca, corr. Curto circuito8/20uS 40KA. Dois varistores em paralelo; fixação em trilho DIM 35;dimenções 50x14x50. | 25 | PÇ
25 | Cabo blindado 4x20 AWG shildado | 1000 | m
26 | Cabo coaxial RGC 213 | 500 | m
27 | Cabo coaxial RG 58 | 20 | m
28 | Cabo de comando 10 vias x 1,0mm². | 200 | m
29 | Anilha de 0 a9 para cabo até 1,5mm² | 400 | PÇ
30 | Terminal tubular para cabo até 0,5mm²(branca) | 200 | PÇ
31 | Terminal tubular para cabo até 1mm²(vermelho) | 200 | PÇ
32 | Terminal tubular para cabo até 1mm²duplo(vermelho) | 200 | PÇ
33 | Terminal tubular para cabo até 1,5mm²(preto) | 200 | PÇ
34 | Terminal tubular para cabo até 2,5mm²(azul) | 200 | PÇ
35 | Terminal tubular para cabo até 2,5mm² duplo(azul) | 200 | PÇ
36 | Terminal tubular para cabo até 4mm²(amarelo) | 100 | PÇ
37 | Terminal tubular para cabo até 6mm²(cinza) | 100 | PÇ
38 | Antenas YAGI direcional com faixa de operação 900 a 930MHZ e ganho de 14 DBI com 12 elementos. | 4 | PÇ
39 | Antenas YAGI DIRECIONAL com faixa de operação 406 a 430MHZ e ganho de 12 DBI com 8 elemento. | 4 | PÇ
40 | Conversor RS-232 serial para USB (Trendnet) | 6 | PÇ
41 | Conversor serial/GSM-GPRS | 2 | PÇ
42 | Conector NM35 macho para cabo RGC 213 | 30 | PÇ
43 | Conector N macho para cabo RG 58 | 30 | PÇ
44 | Conector macho para cabo crimp para cabo RG 58 | 15 | PÇ
45 | Conector fêmea para cabo crimp para cabo RG 58 | 15 | PÇ
46 | Conector de antenas TNC macho para cabo RG 58 | 20 | PÇ
47 | VS7 Módulo CPU | 5 | PÇ
48 | VS7 Módulo saídas digitais | 6 | PÇ
49 | VS7 Módulo entradas analógicas | 8 | PÇ
50 | VS13 Módulo CPU | 5 | PÇ
51 | VS13 Módulo saídas digitais | 5 | PÇ
52 | VS13 Módulo entradas digitais | 5 | PÇ
53 | VS13 Módulo entradas analógicas | 5 | PÇ
54 | PLC Micro Smart | 6 | PÇ
PREÇO TOTAL
Alexandre de Souza Lima
Centro de Controle Operacional