## Est. Total
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 Inscrição Estadual - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO II - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Lote | Descrição | Poço | Peças | Serviços | P. Total - R$
1 | MARCA EBARA MODELO BHS 813-08 | PÇSM II |  |  | 0
2 | MARCA EBARA MODELO BHS 8180-10 | PÇUN/SD I |  |  | 0
3 | MARCA LEÃO MODELO S200R-08 | PÇUN |  |  | 0
4 | MARCA EBARA MODELO BHS 8170-10 | PÇSD I |  |  | 0
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
Luís Henrique Tinti
Gerência de Manutenção Eletromecânica

## BHS 813-08 LOTE 1
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: isento
A N E X O I I - E S T I M A T I V A D E P R E Ç O S
LOTE 1 |  |  | V. TOT. - MAT. + M.O. |  | 20093.88
Recuperação do conjunto moto-bomba pertencente ao poço de água potável Poço Santa Marta II
Equipamento: BHS 813-08 DE 100 CV, 440V TRIFÁSICA, MARCA EBARA
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 3 | PROPILENOGLICOL | 40130402 | 2905.32.00 | 55 | 165
2 | 8 | BUCHA MANCAL 516-804 | S5061-6010 | 8413.91.90 | 82.23 | 657.84
3 | 9 | JUNTA 803/813 | S8031-7070 | 8484.20.00 | 0.81 | 7.29
4 | 8 | ANEL DE DESGASTE 803/813 | U8031-1200 | 8413.91.90 | 67.27 | 538.16
5 | 8 | BUCHA CONICA 803/813/804 | U8031-1100 | 8413.91.90 | 56.05 | 448.4
6 | 1 | PROTEÇÃO DO CABO 803-08/813-08 M8 | U8031-7108 | 8413.91.90 | 100.58 | 100.58
7 | 1 | EIXO DE BOMBA 803-08/813-08 M10 | U8031-2029 | 8413.91.90 | 413.38 | 413.38
8 | 1 | SINO AFASTADOR DE AREIA M8 | SM801-7020 | 4016.93.00 | 33.81 | 33.81
9 | 1 | CAPA DE SELO M8 | UM801-7040 | 8503.00.90 | 155.3 | 155.3
10 | 2 | RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP) | SM801-7030 | 4016.93.00 | 28.42 | 56.84
11 | 2 | ANEL PRESSÃO PARA CABO M8/M8S/MI8/MI8S | SM801-7090 | 7318.21.00 | 9.16 | 18.32
12 | 1 | VEDAÇÃO PARA CABO M8/M8S/MI8/MI8S 3 X 16 MM² | SM801-7083 | 4016.93.00 | 3.05 | 3.05
13 | 8 | ARRUELA LISA DE LATÃO M12 | SANL1-L12U | 7318.16.00 | 1.7 | 13.6
14 | 2 | ORING 1,78X7,65 DUREZA 70 SH | SORNG-1,78 | 4016.93.00 | 0.19 | 0.38
15 | 1 | BUCHA M,S/I M8 49X39,50X80 GRAF. | PM801-6211 | 6815.10.90 | 475.12 | 475.12
16 | 3 | CABO REDONDO M8/M8S/MI8/MI8S 1 X 16MM DE 6 MTS | PM8S1-5835 | 8503.00.90 | 124.2 | 372.6
17 | 1 | APOIO DE BOBINA M8 | SM801-5910 | 8503.00.90 | 2.76 | 2.76
18 | 1 | BUCHA M,S/I M8 DE 49X39,50X80 GRAF. | PM801-6211 | 6815.10.90 | 475.12 | 475.12
19 | 1 | DISCO M ESC.COM GRAF. M8/M8S 55 -100HP REFOR. | SM8SM-3206 | 8503.00.90 | 847.37 | 847.37
20 | 6 | SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12 | UM80N-6010 | 8503.00.90 | 60.51 | 363.06
21 | 1 | ORING 3,53X94,84 DUREZA 70 SH | SORNG-3,5 | 4016.93.00 | 7.63 | 7.63
22 | 1 | DIAFRAGMA M6G/M8 | SM6G1-7040 | 4016.93.00 | 150.63 | 150.63
23 | 1 | BOBINA M8S 75-100HP 440/760V 60 HZ | UM8S1-5010 | 8503.00.90 | 3125.68 | 3125.68
24 | 1 | DISCO VÁLVULA 813-804/8150-8180 | U8031-3060 | 8413.91.90 | 99.8 | 99.8
25 | 1 | ASSENTO VÁLVULA 813/804/8150-8180 | S8031-7010 | 4016.93.00 | 155.84 | 155.84
26 | 1 | LUVA ACOPLAMAENTO 25X30 506-804 MI8/M8S | U8031-7035 | 84139190 | 546.84 | 546.84
|  |  | Total dos materiais |  | 9234.4
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | MEGAGEM DO MOTOR | 40080020 |  | 24.96 | 24.96
2 | 1 | DESACOPLAMENTO MOTOR/BOMBEADOR | 40080021 |  | 74.88 | 74.88
3 | 1 | MEGAGEM DO MOTOR | 40080020 |  | 24.96 | 24.96
4 | 1 | DESMONTAGEM DO BOMBEADOR 08-12 EST. | 40080024 |  | 499.2 | 499.2
5 | 1 | ANÁLISE TÉCNICA DO MOTOR | 40080025 |  | 46.44 | 46.44
6 | 1 | REB. MOTOR 100HP 220/440V TRIF. | 40080032 |  | 2242.24 | 2242.24
7 | 1 | SERV. TECN. MOTOR 8" 75-125HP MON./TRIF. | 40080041 |  | 1497.6 | 1497.6
8 | 1 | ALINHAMENTO MOTOR 8" - 75HP-100HP | 40080016 |  | 357.6 | 357.6
9 | 1 | RET. LADO "A" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080016 |  | 249.6 | 249.6
10 | 1 | RET. LADO "B" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080017 |  | 249.6 | 249.6
11 | 1 | EMBUCHAMENTO TAMPA MOTOR “A” | 40080047 | 9999.99.99 | 312 | 312
12 | 1 | EMBUCHAMENTO TAMPA MOTOR “B” | 40080048 |  | 312 | 312
13 | 1 | BALANCEAMENTO EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080049 |  | 416 | 416
14 | 200 | SERVIÇO DE TRAT. SUPERF. EIXO | 40080089 |  | 8.84 | 1768
15 | 1 | SERV. TECN. BOMBA 8"- 08-12 EST. | 40080056 |  | 894.4 | 894.4
16 | 1 | TESTE DE BANCADA CONJ. MOTO BOMBA 8" | 40080080 |  | 1890 | 1890
|  |  | Total dos serviços |  | 10859.48
LUÍS HENRIQUE TINTI
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

## BHS 8180-10 LOTE 2
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: isento
A N E X O I I - E S T I M A T I V A D E P R E Ç O S
LOTE 2 |  |  | V. TOT. - MAT. + M.O. |  | 36436.4
Recuperação do conjunto moto-bomba pertencente ao poço de água potável Poço Universal
Equipamento: BHS 8180-10 DE 215 CV, 440V TRIFÁSICA, MARCA EBARA
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 4 | PROPILENOGLICOL | 40130402 | 2905.32.00 | 55 | 220
2 | 380 | FIO DE BOMBA SUBMERSA 2,30 MM | 40200031 | 8544.11.00 | 5.35 | 2033
3 | 380 | FIO DE BOMBA SUBMERSA 2,40 MM | 40200031 | 8544.11.00 | 6.79 | 2580.2
4 | 11 | BUCHA MANCAL AÇO INOX 8150-8180 POLIURETANO | S8170-6011 | 8413.91.90 | 149 | 1639
5 | 11 | JUNTA 8150-8180 | S8170-7070 | 8484.20.00 | 11.97 | 131.67
6 | 1 | CRIVO 813-804/8150-8180 | U8031-7040 | 8413.91.90 | 85.01 | 85.01
7 | 2 | PROTEÇÃO DO CABO 8150-8180-10 M10 | U8170-7110 | 8413.91.90 | 196.41 | 392.82
8 | 1 | SINO AFASTADOR DE AREIA M10/12 | SM101-7050 | 4016.93.00 | 314.73 | 314.73
9 | 1 | CAPA DE SELO M10/12 | SM101-7060 | 7318.15.00 | 28.31 | 28.31
10 | 2 | RETENTOR 82X60X12 M10/12 | SM101-7070 | 4016.93.00 | 81.33 | 162.66
11 | 1 | ESPAÇADOR M 10/12 | UM101-6120 | 8503.00.90 | 316.21 | 316.21
12 | 2 | PORCA PARA CABO M48X1,5 35/50 MM2 M10/M12 | UM101-7080 | 8503.00.90 | 50.8 | 101.6
13 | 2 | ANEL DE PRESSÃO PARA CABO M10/12 | UM101-7091 | 8503.00.90 | 4.49 | 8.98
14 | 2 | VEDAÇÃO PARA CABO A M10/12 3 X 35 MM2 | SM121-7200 | 4016.93.00 | 11.67 | 23.34
15 | 2 | VEDAÇÃO PARA CABO B M10/12 3 X 35 MM2 | SM121-7210 | 4016.93.00 | 11.68 | 23.36
16 | 2 | ANEL PRESSÃO PARA CABO "B" M10/12 | UM101-7092 | 8503.00.90 | 38.63 | 77.26
17 | 4 | PARF. SEXT. M16X50 INOX 304 | SPR12-I16X5 | 7318.15.00 | 12.87 | 51.48
18 | 4 | BUCHA M,S/I M10 76X58,5X50 GRAF. | PM101-6211 | 6815.10.90 | 707.53 | 2830.12
19 | 1 | ANEL DE TRAVA PARA FURO 209 MM M10 | SM101-7120 | 7318.29.00 | 93.79 | 93.79
20 | 1 | ANEL DE TUBO A M10 | UM101-7010 | 8503.00.90 | 483.4 | 483.4
21 | 6 | CABO REDONDO M10 1 X 35 MM2 DE 5,50 M | UM121-5855 | 8503.00.90 | 193.57 | 1161.42
22 | 2 | PROTETOR DE BOBINA M10 | UM101-5910 | 8503.00.90 | 18.65 | 37.3
23 | 1 | MANCAL SUPERIOR A EM GRAFITE MI8/MI8S | SM101-6021 | 8503.00.90 | 302.8 | 302.8
24 | 1 | DISCO M ESC.COM GRAF. M10/18S | UM101-3103 | 8503.00.90 | 1026.5 | 1026.5
25 | 1 | ANEL DE TRAVA PARA EIXO 25 MM | SM101-7110 | 7318.29.00 | 0.85 | 0.85
26 | 6 | SEGMENTO DO MANCAL M6G-M12 | UM80N-6010 | 8503.00.90 | 60.51 | 363.06
27 | 1 | ORING 3,53X94,84 DUREZA 70 SH | SORNG-3,5 | 4016.93.00 | 7.63 | 7.63
28 | 1 | PROTETOR DE DIAFRAGMA M6G,M8,M10,M12 | UM6G1-7060 | 8503.00.90 | 19.63 | 19.63
29 | 1 | DIAFRAGMA M10/12 | SM101-7100 | 4016.93.00 | 566.02 | 566.02
30 | 1 | TAMPA DO DIAFRAGMA M10/12 AISI 316 | UM101-7050E | 8503.00.90 | 211.84 | 211.84
31 | 3 | ORING 1,78X7,65 DUREZA 70 SH | SORNG-1,78 | 4016.93.00 | 0.19 | 0.57
|  |  | Total dos materiais |  | 15294.56
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | MEGAGEM DO MOTOR | 40080020 |  | 24.96 | 24.96
2 | 1 | DESACOPLAMENTO MOTOR/BOMBEADOR | 40080021 |  | 74.88 | 74.88
3 | 1 | DESMONTAGEM MOTOR | 40080022 |  | 499.2 | 499.2
4 | 1 | DESMONTAGEM DO BOMBEADOR 08-12 EST. | 40080024 |  | 499.2 | 499.2
5 | 1 | ANÁLISE TÉCNICA DO MOTOR | 40080025 |  | 46.44 | 46.44
6 | 1 | REB. MOTOR 200-250HP 220/440V TRIF. | 40080034 |  | 5096 | 5096
7 | 1 | SERV. TECN. MOTOR 10" 210-250HP MON./TRIF. | 40080043 |  | 1913.6 | 1913.6
8 | 1 | ALINHAMENTO MOTOR 10"-12" 210HP-420HP | 40080014 |  | 1322.88 | 1322.88
9 | 1 | SERVIÇO RECUP EIXO ROTOR | 40080015 |  | 499.2 | 499.2
10 | 1 | RET. LADO "A" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080016 |  | 249.6 | 249.6
11 | 1 | RET. LADO "B" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080017 |  | 249.6 | 249.6
12 | 1 | RET. RETENTOR EIXO MOTOR | 40080018 |  | 499.2 | 499.2
13 | 1 | EMBUCHAM. EIXO ROTOR MOTOR | 40080019 |  | 574.08 | 574.08
14 | 1 | EMBUCHAMENTO TAMPA MOTOR “A” | 40080047 | 9999.99.99 | 312 | 312
15 | 1 | EMBUCHAMENTO TAMPA MOTOR “B” | 40080048 |  | 312 | 312
16 | 1 | BALANCEAMENTO EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080049 |  | 416 | 416
17 | 450 | SERVIÇO DE TRAT. SUPERF. EIXO | 40080089 |  | 8.84 | 3978
18 | 1 | SERV. TECN. BOMBA 10-12" 08-12 EST. | 40080058 |  | 2496 | 2496
19 | 1 | TESTE DE BANCADA CONJ. MOTO BOMBA 10" | 40080080 |  | 2079 | 2079
|  |  | Total dos serviços |  | 21141.84
LUÍS HENRIQUE TINTI
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

## S200R LOTE 3
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: isento
A N E X O I I - E S T I M A T I V A D E P R E Ç O S
LOTE 3 |  |  | V. TOT. - MAT. + M.O. |  | 35787.3
Recuperação do conjunto moto-bomba pertencente ao poço de água potável Poço Universal
Equipamento: S200R-08 DE 200CV, 440V TRIFÁSICA, MARCA LEÃO
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 3 | PROPILENOGLICOL | 40130402 | 2905.32.00 | 55 | 165
2 | 450 | FIO BOMBA SUBMERSA 3,300 MM | 40200006 | 8544.11.00 | 12 | 5400
3 | 1 | VEDACAO P/CABO 70MM² | 87531253100 | 0000.00.00 | 151.62 | 151.62
4 | 1 | KIT DE VEDAÇÃO DA TAMPA S350-760 | 87520318100 | 4016.93.00 | 59.69 | 59.69
5 | 1 | DIAFRAGMA NEOPRENE CR 62251 | 87520311100 | 4016.99.90 | 132.38 | 132.38
6 | 1 | JOGO DE CABO 70 MM² DE 6 METROS PRETO | 87531340100 | 8503.00.90 | 6604.14 | 6604.14
7 | 1 | KIT DE RETENTOR NBR 00279 BA (63,65X44,50X9,5MM) | 87520624103 |  | 214.23 | 214.23
8 | 1 | ANEL DE VEDAÇÃO DO CORPO DE BLINDAGEM | 87530500100 | 3926.90.90 | 342.15 | 342.15
9 | 1 | KIT ACOPLAMENTO BB S80-290R 8” 60X72 | 87530023100 | 0000.00.00 | 569.59 | 569.59
10 | 1 | KIT DO CRIVO BB 200R-290R 10” | 87531224100 | 0000.00.00 | 310.08 | 310.08
11 | 1 | PROTEÇÃO DO CABO 3 X 95 MM² S 1490MM | 87510119119 | 0000.00.00 | 272.85 | 272.85
12 | 1 | TAMPA SUPERIOR COMP. S901 130-200CV | 87565448100 | 0000.00.00 | 4118.71 | 4118.71
|  |  | Total dos materiais |  | 18340.44
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | MEGAGEM DO MOTOR | 40080020 |  | 24.96 | 24.96
2 | 1 | DESACOPLAMENTO MOTOR/BOMBEADOR | 40080021 |  | 74.88 | 74.88
3 | 1 | DESMONTAGEM DO MOTOR | 40080022 |  | 499.2 | 499.2
4 | 1 | DESMONTAGEM DO BOMBEADOR 04-08 EST. | 40080023 |  | 434.7 | 434.7
5 | 1 | ANÁLISE TÉCNICA DO MOTOR | 40080025 |  | 46.44 | 46.44
6 | 1 | REB. MOTOR 200HP-250HP 220/440V TRIF. | 40080034 |  | 5096 | 5096
7 | 1 | SERV. TECN. MOTOR 10" 110HP-200HP MON./TRIF. | 40080042 | 8480.71.00 | 1830.4 | 1830.4
8 | 1 | ALINHAMENTO MOTOR 10"-12" 210HP-420HP | 40080014 |  | 1322.88 | 1322.88
9 | 1 | SERV. RECUP. EIXO ROTOR MOTOR | 40080015 |  | 499.2 | 499.2
10 | 1 | RET. LADO "A" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080016 |  | 249.6 | 249.6
11 | 1 | SERVIÇO DE LAPIDAÇÃO MANCAL AXIAL GRAFITE | 40080050 |  | 380.8 | 380.8
12 | 1 | SERVIÇOS DE LAPIDAÇÃO PASTILHAS | 40080051 |  | 436.8 | 436.8
13 | 1 | SERV. TECN. BOMBA 10"- 12" 04-08 EST. | 40080057 |  | 2080 | 2080
14 | 1 | TESTE DE BANCADA CONJ. MOTO BOMBA 10"- 12" | 40080080 |  | 2079 | 2079
15 | 200 | SERVIÇO DE TRAT. SUPERF. EIXO | 40080089 |  | 8.84 | 1768
16 | 1 | EMBUCHAMENTO TAMPA MOTOR “A” | 40080047 | 9999.99.99 | 312 | 312
17 | 1 | EMBUCHAMENTO TAMPA MOTOR “B” | 40080048 |  | 312 | 312
|  |  | Total dos serviços |  | 17446.86
LUÍS HENRIQUE TINTI
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

## BHS 8170-10 LOTE 4
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: isento
A N E X O I I - E S T I M A T I V A D E P R E Ç O S
LOTE 4 |  |  | V. TOT. - MAT. + M.O. |  | 41263.37
Recuperação do conjunto moto-bomba pertencente ao poço de água potável Poço Selmi Dei I
Equipamento: BHS 8170-10 DE 185 CV, 440V TRIFÁSICA, MARCA EBARA
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 4 | PROPILENOGLICOL | 40130402 | 2905.32.00 | 55 | 220
2 | 1 | ASSENTO VALVULA 803/813/804 BRONZE | U8031-7010 | 8413.91.90 | 163.63 | 163.63
3 | 88 | PARAF. SEXT 3/8"X1" INOX 304 | SPR11-C3/8X1E | 7318.15.00 | 1.71 | 150.48
4 | 10 | BUCHA MANCAL AÇO INOX 8150-8180 POLIURETANO | S8170-6011 | 8413.91.90 | 148.96 | 1489.6
5 | 11 | JUNTA 8150-8180 | S8170-7070 | 8484.20.00 | 1.97 | 21.67
6 | 11 | ANEL DE DESGASTE 8150-8180 | U8170-1200 | 8413.91.90 | 85.17 | 936.87
7 | 10 | ROTOR BOMB. 8170 | U8170-1000 | 8413.91.90 | 595.5 | 5955
8 | 1 | CRIVO 813-804/8150-8180 | U8031-7040 | 8413.91.90 | 85.01 | 85.01
9 | 1 | LUVA DE ACOPLAMENTO 30X45 8150-8180 M10 | U8170-7032 | 8413.91.90 | 560.54 | 560.54
10 | 1 | PARF. SEXT. M6X8 | SPR31-C6X8 | 7318.15.00 | 0.69 | 0.69
11 | 1 | CHAVETA 8X7X50AISI 304 | SCHV2-I8X7X | 7318.24.00 | 119.9 | 119.9
12 | 1 | EIXO DE BOMBA 8150-8180-10 M10 | U8170-2009 | 8413.91.90 | 881.46 | 881.46
13 | 1 | PROTEÇÃO DO CABO 8150-8180-10 M10 | U8170-7110 | 8413.91.90 | 196.41 | 196.41
14 | 1 | SINO AFASTADOR DE AREIA M10/12 | SM101-7050 | 4016.93.00 | 314.73 | 314.73
15 | 1 | CAPA DE SELO M10/12 | SM101-7060 | 7318.15.00 | 28.31 | 28.31
16 | 2 | RETENTOR 82X60X12 M10/12 | SM101-7070 | 4016.93.00 | 81.33 | 162.66
17 | 1 | ESPAÇADOR M 10/12 | UM101-6120 | 8503.00.90 | 316.21 | 316.21
18 | 2 | PORCA PARA CABO M48X1,5 35/50 MM2 M10/M12 | UM101-7080 | 8503.00.90 | 50.8 | 101.6
19 | 2 | ANEL PRESSÃO PARA CABO "A" M10/12 | UM101-7092 | 8503.00.90 | 5.38 | 10.76
20 | 2 | VEDAÇÃO PARA CABO A M10/12 3 X 35 MM2 | SM121-7200 | 4016.93.00 | 11.69 | 23.38
21 | 4 | BUCHA M,S/I M10 76X58,5X50 GRAF. | PM101-6211 | 6815.10.90 | 707.53 | 2830.12
22 | 3 | CABO REDONDO M12 1 X 50 MM2 DE 5,50 M | UM121-5858 | 8503.00.90 | 367.7 | 1103.1
23 | 1 | CHAVETA 12X8X70 AISI 304 | SCHV1-I12X8 | 7318.24.00 | 117.99 | 117.99
24 | 1 | CHAVETA 7X7X18 AISI 304 | SCHV1-I7X7 | 7318.24.00 | 34.02 | 34.02
25 | 2 | ANEL DISTANCIADOR SUP A/B M10 | UM101-6150 | 8503.00.90 | 118.56 | 237.12
26 | 1 | MANCAL SUPERIOR A EM GRAFITE MI8/MI8S | SM101-6021 | 8503.00.90 | 302.8 | 302.8
27 | 1 | DISCO M ESC.COM GRAF. M10/18S | UM101-3103 | 8503.00.90 | 1026.5 | 1026.5
28 | 1 | ANEL DE TRAVA PARA EIXO 25 MM | SM101-7110 | 7318.29.00 | 0.85 | 0.85
29 | 6 | SEGMENTO DO MANCAL M6G-M12 | UM80N-6010 | 8503.00.90 | 60.51 | 363.06
30 | 1 | ORING 3,53X94,84 DUREZA 70 SH | SORNG-3,5 | 4016.93.00 | 7.63 | 7.63
31 | 1 | DISCO OSCILANTE COM REFORÇO M10 | SM101-3006 | 85030090 | 384.18 | 384.18
32 | 1 | PROTETOR DE DIAFRAGMA M6G,M8,M10,M12 | UM6G1-7060 | 8503.00.90 | 19.63 | 19.63
33 | 1 | DIAFRAGMA M10/12 | SM101-7100 | 4016.93.00 | 566.02 | 566.02
34 | 1 | DISCO DE MOLA M10/12 | SM101-7090 | 8503.00.90 | 60.51 | 60.51
35 | 1 | MOLA M10/12 | SM101-7080 | 7320.20.10 | 71.48 | 71.48
36 | 3 | ORING 1,78X7,65 DUREZA 70 SH | SORNG-1,78 | 4016.93.00 | 0.19 | 0.57
37 | 480 | FIO DE BOMBA SUBMERSA 2,10 MM | 40200008 | 8544.11.00 | 4.69 | 2251.2
38 | 480 | FIO DE BOMBA SUBMERSA 2,20 MM | 40200009 | 8544.11.00 | 4.99 | 2395.2
|  |  | Total dos materiais |  | 23510.89
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | MEGAGEM DO MOTOR | 40080020 |  | 24.96 | 24.96
2 | 1 | DESACOPLAMENTO MOTOR/BOMBEADOR | 40080021 |  | 74.88 | 74.88
3 | 1 | DESMONTAGEM MOTOR | 40080022 |  | 499.2 | 499.2
4 | 1 | DESMONTAGEM DO BOMBEADOR 08-12 EST. | 40080024 |  | 499.2 | 499.2
5 | 1 | ANÁLISE TÉCNICA DO MOTOR | 40080025 |  | 46.44 | 46.44
6 | 1 | REB. MOTOR 200-250HP 220/440V TRIF. | 40080034 |  | 5096 | 5096
7 | 1 | SERV. TECN. MOTOR 10" 210-250HP MON./TRIF. | 40080043 |  | 1913.6 | 1913.6
8 | 1 | ALINHAMENTO MOTOR 10"-12" 210HP-420HP | 40080014 |  | 1248 | 1248
9 | 1 | RETIF. EIXO MOTOR | 40080018 |  | 499.2 | 499.2
10 | 1 | RET. LADO "A" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080016 |  | 312 | 312
11 | 1 | RET. LADO "B" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080017 |  | 312 | 312
12 | 300 | SERVIÇO DE TRAT. SUPERF. EIXO | 40080089 |  | 8.84 | 2652
13 | 1 | SERV. TECN. BOMBA 10-12" 08-12 EST. | 40080058 |  | 2496 | 2496
14 | 1 | TESTE DE BANCADA CONJ. MOTO BOMBA 10" | 40080080 |  | 2079 | 2079
|  |  | Total dos serviços |  | 17752.48
LUÍS HENRIQUE TINTI
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA