## Est. Total
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 Inscrição Estadual - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO III - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Lote | Descrição | Poço | peças | serviços | P. Total - R$
1 | MARCA EBARA MODELO BHS 1012-12 | PÇPA |  |  | 0
2 | MARCA EBARA MODELO BHS 1010-06 | PÇSM |  |  | 0
3 | MARCA EBARA MODELO BHS 8180-10 | PÇSD |  |  | 0
4 | MARCA EBARA MODELO BHS 8180-10 | PÇFL |  |  | 0
5 | MARCA EBARA MODELO BHS 1015-05 | PÇAL |  |  | 0
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
Cícero da Costa Rocha
Gerência de Manutenção Eletromecânica

## lote 1 x
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: isento
A N E X O I I I - C O M P O S I Ç Ã O D E P R E Ç O S
LOTE 1 |  |  | V. TOT. - MAT. + M.O. |  | 0
Recuperação do conjunto moto-bomba pertencente ao poço de água potável Eta Paiol
Equipamento: BHS1012-12 M12 300HP-440V TRIF. EBARA N° Série OS 448 orç nº 490
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 12 | BUCHA INTERMED, 1010~1015 | U1010-6020 | 8413.91.90 |  | 0
2 | 12 | ANEL DE DESGASTE 1012A/1015B | U1012-1200 | 8413.91.90 |  | 0
3 | 13 | O-RING 3,53X171,04 DUREZA 70SH DIMENSIONAL ISO3601 | SORNG-3,53X171, | 4016.93.00 |  | 0
4 | 12 | ANEL DE DESGASTE 1012B | U1012-1210 | 8413.91.90 |  | 0
5 | 1 | CRIVO 1010~1015 | U1010-7200 | 8413.91.90 |  | 0
6 | 14 | PAR,SEX, M5X10 INOX304 | SPR12-I5X10 | 7318.15.00 |  | 0
7 | 1 | BUCHA MANCAL BHS1010~1220/12300~12500 | U1010-6010 | 8413.91.90 |  | 0
8 | 1 | PROTECAO P/CABO 1012-12 M10~M12 | U1010-6010 | 8413.91.90 |  | 0
9 | 1 | ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471 | SANL1-C40T | 7415.39.00 |  | 0
10 | 1 | MANGA SUPERIOR 1010~1015 | U1010-2120 | 8413.91.90 |  | 0
11 | 12 | MANGA INTERMEDIARIA 1010~1015 | U1010-2110 | 8413.91.90 |  | 0
12 | 1 | DISTANCIADORA 1012 X M6G/M6P | U1012-2130 | 8413.91.90 |  | 0
13 | 1 | SINO AFASTADOR DE AREIA M10,M12 | SM101-7050 | 4016.93.00 |  | 0
14 | 1 | CAPA DE SELO M10/M12 | SM101-7060 | 7318.15.00 |  | 0
15 | 2 | RETENTOR 82X60X12 M10/M12 | SM101-7070 | 4016.93.00 |  | 0
16 | 1 | ESPACADOR M10/ M12 | UM101-6120 | 8503.00.90 |  | 0
17 | 2 | PORCA P/ CABO M48X1,5MM 35/50MM2 M10/M1 | UM101-7080 | 8503.00.90 |  | 0
18 | 2 | ANEL PRESSAO P/CABO "A" M10/M12 | UM101-7091 | 8503.00.90 |  | 0
19 | 1 | VEDACAO P/CABO A M12/M10 FF 3X35MM² | SM121-7200 | 4016.93.00 |  | 0
20 | 1 | VEDACAO P/CABO B M12/M10 FF 3X35MM² | SM121-7210 | 4016.93.00 |  | 0
21 | 2 | ANEL PRESSAO P/CABO "B" M10/M12 | UM101-7092 | 8503.00.90 |  | 0
22 | 4 | BUCHA M,S/I M12 DIM95X74,5X150 SAE64 | PM121-6210 | 8413.91.90 |  | 0
23 | 2 | CABO REDONDO LIDES 130°C 750V PARA M12 1X50MM2 X 5 | UM121-5865 | 8503.00.90 |  | 0
24 | 1 | DISCO M,ESC,C/GRAF,M12 | UM121-3103 | 8503.00.90 |  | 0
25 | 1 | ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471 | SANL1-C40T | 7415.39.00 |  | 0
26 | 8 | SEGMENTO DO MANCAL M6G ~ M12 | UM80N-6010 | 8503.00.90 |  | 0
27 | 1 | O-RING 3,1X150 DUREZA 70 SHORE DIMENSIONAL ISO3601 | SORNG-3,1X170 | 4016.93.00 |  | 0
28 | 1 | PROTETOR DIAFRAGMA M6G,M8,M10,M12 | UM6G1-7060 | 8503.00.90 |  | 0
29 | 1 | DIAFRAGMA M10,M12 | SM101-7100 | 8503.00.90 |  | 0
30 | 1 | MOLA M10,M12 | SM101-7080 | 7320.20.10 |  | 0
31 | 1100 | FIO BOMBA SUBMERSA 2.40MM | 40200010 | 8544.11.00 |  | 0
|  |  | Total dos materiais |  | 0
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | MEGAGEM DO MOTOR | 40080020 |  |  | 0
2 | 1 | DESACOPLAMENTO MOTOR/BOMBEADOR | 40080021 |  |  | 0
3 | 1 | DESMONTAGEM DO MOTOR | 40080022 |  |  | 0
4 | 1 | DESMONTAGEM DO BOMBEADOR 08-12 EST. | 40080024 |  |  | 0
5 | 1 | ANÁLISE TÉCNICA DO MOTOR | 40080025 |  |  | 0
6 | 1 | REB. MOTOR 300HP-425HP 220/440V TRIF. | 40080033 |  |  | 0
7 | 1 | SERV. TECN. MOTOR 12" 325HP-440HP MON./TRIF. | 40080044 |  |  | 0
8 | 1 | ALINHAMENTO MOTOR 10"-12" 210HP-420HP | 40080014 |  |  | 0
9 | 1 | SERV. RECUP. EIXO ROTOR MOTOR | 40080015 |  |  | 0
10 | 1 | RET. LADO "A" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080016 |  |  | 0
11 | 1 | RET. LADO "B" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080017 |  |  | 0
12 | 1 | RET. RETENTOR EIXO DO MOTOR | 40080018 |  |  | 0
13 | 1 | EMBUCHAM. TAMPA DO MOTOR "A" | 40080047 | 9999.99.99 |  | 0
14 | 1 | BALANC. EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080049 |  |  | 0
15 | 1 | SERV. TECN. BOMBA 10"- 12" 08-12 EST. | 40080058 |  |  | 0
16 | 1 | TESTE DE BANCADA CONJ. MOTO BOMBA 10"- 12" | 40080080 |  |  | 0
17 | 12 | JATEAMENTO C. ESTÁGIO 8" | 40080085 |  |  | 0
18 | 12 | JATEAMENTO ROTOR 6" | 40080087 |  |  | 0
|  |  | Total dos serviços |  | 0
CÍCERO DA COSTA ROCHA
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

## lote 2 x
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: isento
A N E X O I I I - C O M P O S I Ç Ã O D E P R E Ç O S
LOTE 2 |  |  | V. TOT. - MAT. + M.O. |  | 0
Recuperação do conjunto moto-bomba pertencente ao poço de água potável Parque Santa Marta
Equipamento: BHS1010/06 100HP - 440V TRIF.EBARA N° Série: OS 450 orç nº 492
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 575 | FIO BOMBA SUBMERSA 2.20MM | 40200009 | 8544.11.00 |  | 0
2 | 1 | MOLA 1001,1010~1015 | S1X11-7060 | 7320.20.10 |  | 0
3 | 5 | BUCHA INTERMED, 1010~1015 | U1010-6020 | 8413.91.90 |  | 0
4 | 5 | ANEL DE DESGASTE 1010A | U1010-1200 | 8413.91.90 |  | 0
5 | 7 | O-RING 3,53X171,04 DUREZA 70SH DIMENSIONAL ISO3601 | SORNG-3,53 X 171 | 4016.93.00 |  | 0
6 | 5 | ANEL DE DESGASTE 1010A | U1010-1200 | 8413.91.90 |  | 0
7 | 1 | 1,00 BUCHA MANCAL BHS1010~1220/12300~12500 | U1010-6010 | 8413.91.90 |  | 0
8 | 1 | PROTECAO P/CABO 1010-6 M8 | U1010-7360 | 8413.91.90 |  | 0
9 | 1 | ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471 | SANL1-C40T | 7415.39.00 |  | 0
10 | 1 | MANGA SUPERIOR 1010~1015 | U1010-2120 | 8413.91.90 |  | 0
11 | 5 | MANGA INTERMEDIARIA 1010~1015 | U1010-2110 | 8413.91.90 |  | 0
12 | 1 | DISTANCIADORA 1010 X M8 | U1010-2131 | 8413.91.90 |  | 0
13 | 1 | SINO AFASTADOR DE AREIA M8 | SM801-7020 | 4016.93.00 |  | 0
14 | 1 | CAPA DE SELO M8 | UM801-7040 | 8503.00.90 |  | 0
15 | 2 | RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40~100HP) / M6 V(20~30HP) | SM801-7030 | 016.93.00 |  | 0
16 | 4 | ANEL PRESSAO P/CABO M8/M8S/MI8/MI8S | SM801-7090 | 7318.21.00 |  | 0
17 | 1 | VEDACAO P/CABO M8/M8S/MI8/MI8S CFF 3X16 MM2 ST | SM801-7083 | 4016.93.00 |  | 0
18 | 2 | BUJAO FENDA LATAO M10X10 | SPR61-L10X10 | 7318.15.00 |  | 0
19 | 2 | O-RING 1,78X7,65 DUREZA 70 SH DIMENSIONAL ISO3601 | ORNG-1,78 | 4016.93.00 |  | 0
20 | 1 | BUCHA M,S/I M8 DIM,:49X38,5X80 SAE64 | PM801-6210 | 8413.91.90 |  | 0
21 | 6 | CABO REDONDO P/M8~M8S 1X16MM2 PT 3,6M | UM8S1-5836 | 8503.00.90 |  | 0
22 | 1 | BUCHA M,S/I M8 DIM,:49X38,5X80 SAE64 | PM801-6210 | 8413.91.90 |  | 0
23 | 1 | DISCO M,ESC,C/GRAF, M8/M8S 55~100HP REFORÇADO | UM8SN-3206 | 8503.00.90 |  | 0
24 | 1 | ANEL DE TRAVA PARA EIXO 22MM,DIN 471 | SM801-7070 | 7320.90.00 |  | 0
25 | 6 | SEGMENTO DO MANCAL M6G ~ M12 | UM80N-6010 | 8503.00.90 |  | 0
26 | 1 | O-RING 3,53X94,84 DUREZA 70 SH DIMENSIONAL ISO3601 | SORNG-3,5X 94,8 | 4016.93.00 |  | 0
27 | 1 | DIAFRAGMA M6G/M8 | SM6G1-7040 | 016.93.00 |  | 0
28 | 1 | MOLA M6G/M8 | SM6G1-7050 | 7320.20.10 |  | 0
|  |  | Total dos materiais |  | 0
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | MEGAGEM DO MOTOR | 40080020 |  |  | 0
2 | 1 | DESACOPLAMENTO MOTOR/BOMBEADOR | 40080021 |  |  | 0
3 | 1 | DESMONTAGEM DO MOTOR | 40080022 |  |  | 0
4 | 1 | DESMONTAGEM DO BOMBEADOR 04-08 EST. | 40080023 |  |  | 0
5 | 1 | ANÁLISE TÉCNICA DO MOTOR | 40080025 |  |  | 0
6 | 1 | REB. MOTOR 100HP 220/440V TRIF. | 40080032 |  |  | 0
7 | 1 | SERV. TEC. MOTOR 8" 75HP-125HP MON./TRIF. | 40080041 |  |  | 0
8 | 1 | ALINHAMENTO MOTOR 8" 75HP-125HP | 40080012 |  |  | 0
9 | 1 | SERV. RECUP. EIXO ROTOR MOTOR | 40080015 |  |  | 0
10 | 1 | RET. LADO "A" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080016 |  |  | 0
11 | 1 | RET. LADO "B" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080017 |  |  | 0
12 | 1 | RET. RETENTOR EIXO DO MOTOR | 40080018 |  |  | 0
13 | 1 | EMBUCHAM. TAMPA DO MOTOR "A" | 40080047 | 9999.99.99 |  | 0
14 | 1 | EMBUCHAM. TAMPA DO MOTOR "B" | 40080048 |  |  | 0
15 | 300 | SERVIÇO TRATAMENTO SUPERFICIE EIXO MOTOR | 40080089 |  |  | 0
16 | 1 | SERV. TECN. BOMB. 6" 04-08 EST. | 40080055 |  |  | 0
17 | 1 | TESTE DE BANCADA CONJ. MOTO BOMBA 8" | 40080079 |  |  | 0
18 | 6 | JATEAMENTO C. ESTÁGIO 6" | 40080084 |  |  | 0
19 | 6 | JATEAMENTO ROTOR 6" | 40080087 |  |  | 0
|  |  | Total dos serviços |  | 0
CÍCERO DA COSTA ROCHA
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

## lote 3 x
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: isento
A N E X O I I I - C O M P O S I Ç Ã O D E P R E Ç O S
LOTE 3 |  |  | V. TOT. - MAT. + M.O. |  | 0
Recuperação do conjunto moto-bomba pertencente ao poço de água potável Poço Selmi Dei
Equipamento: BHS8180/10 215HP - 440V TRIF. EBARA N° Série: OS 449 orç nº 491
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 760 | FIO BOMBA SUBMERSA 2.40MM | 40200010 | 8544.11.00 |  | 0
2 | 1 | ASSENTO VALV, 803/813/804 BRONZE | U8031-7010 | 8413.91.90 |  | 0
3 | 9 | BUCHA INTERMEDIÁRIA/MANCAL 8150~8180 | U8170-6020 | 8413.91.90 |  | 0
4 | 11 | JUNTA 8150~8180 | S8170-7070 | 8484.20.00 |  | 0
5 | 9 | ANEL DE DESGASTE 8150~8180 | U8170-1200 | 8413.91.90 |  | 0
6 | 9 | BUCHA CONICA 7HH CF8 (304) | S7HHI-1100 | 8413.91.90 |  | 0
7 | 10 | ROTOR BOMB, 8180 | U8180-1100 | 8413.91.90 |  | 0
8 | 1 | LUVA ACOPL, 30X45 8150~8180 M10 | U8170-7032 | 8413.91.90 |  | 0
9 | 1 | PROTECAO P/CABO 8150~8180-10 M10 | 8413.91.90 | 8413.91.90 |  | 0
10 | 1 | SINO AFASTADOR DE AREIA M10,M12 | SM101-7050 | 4016.93.00 |  | 0
11 | 1 | MOLA M10,M12 | SM101-7080 | 7320.20.10 |  | 0
12 | 2 | RETENTOR 82X60X12 M10/M12 | SM101-7070 | 4016.93.00 |  | 0
13 | 1 | ESPACADOR M10/ M12 | UM101-6120 | 8503.00.90 |  | 0
14 | 2 | "ANEL PRESSAO P/CABO ""A"" M10/M12" | UM101-7091 | 8503.00.90 |  | 0
15 | 2 | VEDACAO P/CABO A M12/M10 FF 3X35MM² | SM121-7200 | 4016.93.00 |  | 0
16 | 2 | VEDACAO P/CABO B M12/M10 FF 3X35MM² | SM121-7210 | 4016.93.00 |  | 0
17 | 2 | "ANEL PRESSAO P/CABO ""B"" M10/M12" | UM101-7092 | 8503.00.90 |  | 0
18 | 3 | BUJAO FENDA LATAO M10X10 | SPR61-L10X10 | 7318.15.00 |  | 0
19 | 1 | BUCHA M,S/I M10 DIM76X58,5X110 SAE64 | PM101-6210 | 8413.91.90 |  | 0
20 | 2 | ANEL PROTETOR DE BOBINAS M10 | UM101-8100 | 8503.00.90 |  | 0
21 | 6 | CABO REDONDO P/M10 1X35MM2 PT 5,5M | UM121-5855 | 8503.00.90 |  | 0
22 | 1 | BUCHA M,S/I M10 DIM76X58,5X110 SAE64 | PM101-6210 | 8413.91.90 |  | 0
23 | 1 | DISCO M,ESC,C/GRAF,M10/MI8S | UM101-3103 | 8503.00.90 |  | 0
24 | 8 | SEGMENTO DO MANCAL M6G ~ M12 | UM80N-6010 | 8503.00.90 |  | 0
25 | 1 | O-RING 3,53X94,84 DUREZA 70 SH DIMENSION | SORNG-3,5X94,8 | 4016.93.00 |  | 0
26 | 1 | DIAFRAGMA M10,M12 | SM101-7100 | 4016.93.00 |  | 0
27 | 1 | DISCO DE MOLA M10/M12 | SM101-7090 | 8503.00.90 |  | 0
28 | 4 | LIXA FERRO 80 | 40130140 | 6805.10.00 |  | 0
|  |  | Total dos materiais |  | 0
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | MEGAGEM DO MOTOR | 40080020 |  |  | 0
2 | 1 | ESACOPLAMENTO MOTOR/BOMBEADOR | 40080021 |  |  | 0
3 | 1 | DESMONTAGEM DO MOTOR | 40080022 |  |  | 0
4 | 1 | DESMONTAGEM DO BOMBEADOR 08-12 EST. | 40080024 |  |  | 0
5 | 1 | ANÁLISE TÉCNICA DO MOTOR | 40080025 |  |  | 0
6 | 1 | 1,00 REB. MOTOR 200-250HP 220/440V TRIF. 0040080034 . . 5.096,0000 0,00% 5.096,00 | 40080034 |  |  | 0
7 | 1 | SERV. TECN. MOTOR 10" 210HP-250HP MON./TRIF. | 40080043 |  |  | 0
8 | 1 | ALINHAMENTO MOTOR 10"-12" 210HP-420HP | 40080014 |  |  | 0
9 | 1 | SERV. RECUP. EIXO ROTOR MOTOR | 40080015 |  |  | 0
10 | 1 | RET. LADO "A" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080016 |  |  | 0
11 | 1 | RET. LADO "B" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080017 |  |  | 0
12 | 1 | RET. RETENTOR EIXO DO MOTOR | 40080018 |  |  | 0
13 | 1 | EMBUCHAM. TAMPA DO MOTOR "A" | 40080047 | 9999.99.99 |  | 0
14 | 1 | EMBUCHAM. TAMPA DO MOTOR "B" | 40080048 |  |  | 0
15 | 1 | BALANC. EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080049 |  |  | 0
16 | 400 | SERVIÇO TRATAMENTO SUPERFICIE EIXO MOTOR | 40080089 |  |  | 0
17 | 1 | SERV. TECN. BOMB. 10"-12" 08-12 EST. | 40080058 |  |  | 0
18 | 1 | TESTE DE BANCADA CONJ. MOTO BOMBA 10"-12" | 40080080 |  |  | 0
19 | 10 | JATEAMENTO C. ESTÁGIO 8" | 40080085 |  |  | 0
|  |  | Total dos serviços |  | 0
CÍCERO DA COSTA ROCHA
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

## lote 4 x
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: isento
A N E X O I I I - C O M P O S I Ç Ã O D E P R E Ç O S
LOTE 4 |  |  | V. TOT. - MAT. + M.O. |  | 0
Recuperação do conjunto moto-bomba pertencente ao poço de água potável Poço Flora
Equipamento: BHS8180/10 215HP - 440V TRIF. EBARA N° Série: OS 466 orç nº 517
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 4 | PROPILENOGLICOL USP | 40130402 | 2905.32.00 |  | 0
2 | 760 | FIO BOMBA SUBMERSA 2.40MM | 40200010 | 8544.11.00 |  | 0
3 | 1 | ASSENTO VALV, 803/813/804 BRONZE | U8031-7010 | 8413.91.90 |  | 0
4 | 1 | CORPO EST,ULT, 8150~8180 | U8170-3090 | 8413.91.90 |  | 0
5 | 11 | BUCHA MANCAL OITAV, AÇO INOX 8150~8180 POLIURETANO | S8170-6011 | 8413.91.90 |  | 0
6 | 11 | JUNTA 8150~8180 | S8170-7070 | 8484.20.00 |  | 0
7 | 9 | ANEL DE DESGASTE 8150~8180 | U8170-1200 | 8413.91.90 |  | 0
8 | 9 | CORPO EST, 8150~8180 | U8170-3020 | 8413.91.90 |  | 0
9 | 1 | CRIVO 813~804/8150~8180 | 0 U8031-7040 | 8413.91.90 |  | 0
10 | 6 | PAR,SEX, M5X10 INOX304 | SPR12-I5X10 | 7318.15.00 |  | 0
11 | 1 | SINO AFASTADOR DE AREIA M10,M12 | SM101-7050 | 4016.93.00 |  | 0
12 | 1 | CAPA DE SELO M10/M12 SM101-7060 7318.15.00 28,3100 0,00% 28,31 | SM101-7060 | 7318.15.00 |  | 0
13 | 2 | RETENTOR 82X60X12 M10/M12 | SM101-7070 | 4016.93.00 |  | 0
14 | 1 | ESPACADOR M10/ M12 | UM101-6120 | 8503.00.90 |  | 0
15 | 2 | "ANEL PRESSAO P/CABO ""A"" M10/M12" | UM101-7091 | 8503.00.90 |  | 0
16 | 1 | VEDACAO P/CABO A - FF 3X70MM2 M12 | SM121-7201 | 4016.93.00 |  | 0
17 | 1 | VEDACAO P/CABO B - FF 3X70MM2 M12 | SM121-7211 | 4016.93.00 |  | 0
18 | 2 | "ANEL PRESSAO P/CABO ""B"" M10/M12" | UM101-7092 | 8503.00.90 |  | 0
19 | 6 | CABO REDONDO P/M10 1X35MM2 PT 5,5M | UM121-5855 | 8503.00.90 |  | 0
20 | 1 | DISCO M,ESC,C/GRAF,M10/MI8S | UM101-3103 | 8503.00.90 |  | 0
21 | 1 | ANEL DE TRAVA P/ EIXO 25MM (DIN 471) | SM101-7110 | 7318.29.00 |  | 0
22 | 6 | SEGMENTO DO MANCAL M6G ~ M12 | UM80N-6010 | 8503.00.90 |  | 0
23 | 1 | O-RING 3,53X94,84 DUREZA 70 SH DIMENSIONAL ISO3601 | SORNG-3,5X94,8 | 4016.93.00 |  | 0
24 | 1 | DIAFRAGMA M10,M12 | SM101-7100 | 4016.93.00 |  | 0
25 | 3 | O-RING 1,78X7,65 DUREZA 70 SH DIMENSIONAL ISO3601 | ORNG-1,78X7,65 | 4016.93.00 |  | 0
|  |  | Total dos materiais |  | 0
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | MEGAGEM DO MOTOR | 40080020 |  |  | 0
2 | 1 | DESACOPLAMENTO MOTOR/BOMBEADOR | 40080021 |  |  | 0
3 | 1 | DESMONTAGEM DO MOTOR | 40080022 |  |  | 0
4 | 1 | DESMONTAGEM DO BOMBEADOR 08-12 EST. | 40080024 |  |  | 0
5 | 1 | ANÁLISE TÉCNICA DO MOTOR | 40080025 |  |  | 0
6 | 1 | REB. MOTOR 200-250HP 220/440V TRIF. | 40080034 |  |  | 0
7 | 1 | SERV. TECN. MOTOR 10" 210HP-250HP MON./T RIF. | 40080043 |  |  | 0
8 | 1 | ALINHAMENTO MOTOR 10"-12" 210HP-420HP | 40080014 |  |  | 0
9 | 1 | RET. RETENTOR EIXO DO MOTOR | 40080018 |  |  | 0
10 | 1 | SERV. TECN. BOMB. 10"-12" 08-12 EST. | 40080058 |  |  | 0
11 | 1 | TESTE DE BANCADA CONJ. MOTO BOMBA 10"- 12" | 40080080 |  |  | 0
12 | 300 | SERVIÇO TRATAMENTO SUPERFICIE EIXO MOTOR | 40080089 |  |  | 0
|  |  | Total dos serviços |  | 0
CÍCERO DA COSTA ROCHA
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

## lote 5 x
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: isento
A N E X O I I I - C O M P O S I Ç Ã O D E P R E Ç O S
LOTE 5 |  |  | V. TOT. - MAT. + M.O. |  | 0
Recuperação do conjunto moto-bomba pertencente ao poço de água potável Aldo Lupo
Equipamento: BHS1012-08 M12 300HP-440V TRIF.EBARA N° Série: OS 464 orç nº 506
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 470 | FIO BOMBA SUBMERSA 2.10MM | 40200008 | 8544.11.00 |  | 0
2 | 470 | FIO BOMBA SUBMERSA 2.20MM | 40200009 | 8544.11.00 |  | 0
3 | 1 | ASSENTO VALV,1010~1015 | U1010-7100 | 8413.91.90 |  | 0
4 | 4 | BUCHA INTERMED, 1010~1015 | U1010-6020 | 8413.91.90 |  | 0
5 | 4 | ANEL DE DESGASTE "B" 1015A/1220B/12300~12500" | U1015-1200 | 8413.91.90 |  | 0
6 | 5 | O-RING 3,53X171,04 DUREZA 70SH DIMENSIONAL ISO3601 | SORNG-3,53X171, | 4016.93.00 |  | 0
7 | 5 | ROTOR BOMB,1015 U1015-1000 | U1015-1000 | 8413.91.90 |  | 0
8 | 1 | CRIVO 1010~1015 | U1010-7200 | 8413.91.90 |  | 0
9 | 1 | BUCHA MANCAL BHS1010~1220/12300~12500 | U1010-6010 | 8413.91.90 |  | 0
10 | 2 | PAR,AL,S/CAB,M8X8 A,CARB,BICR,RECART | SPR31-C8X8 | 7318.15.00 |  | 0
11 | 1 | PROTECAO P/CABO 1015-5 M10~M12 | U1015-7350 | 8413.91.90 |  | 0
12 | 1 | MANGA SUPERIOR 1010~1015 | U1010-2120 | 8413.91.90 |  | 0
13 | 4 | MANGA INTERMEDIARIA 1010~1015 | U1010-2110 | 8413.91.90 |  | 0
14 | 1 | DISTANCIADORA 1015 X M10 | U1015-2132 | 8413.91.90 |  | 0
15 | 1 | SINO AFASTADOR DE AREIA M10,M12 | SM101-7050 | 4016.93.00 |  | 0
16 | 1 | CAPA DE SELO M10/M12 | SM101-7060 | 7318.15.00 |  | 0
17 | 2 | RETENTOR 82X60X12 M10/M12 | SM101-7070 | 4016.93.00 |  | 0
18 | 1 | ANEL PROTETOR DE BOBINAS M10 | UM101-8100 | 8503.00.90 |  | 0
19 | 1 | ESPACADOR M10/ M12 | UM101-6120 | 8503.00.90 |  | 0
20 | 2 | MOLA M10,M12 | SM101-7080 | 7320.20.10 |  | 0
21 | 2 | "ANEL PRESSAO P/CABO ""A"" M10/M12" | UM101-7091 | 8503.00.90 |  | 0
22 | 2 | VEDACAO P/CABO A - FF 3X70MM2 M12 | SM121-7201 | 4016.93.00 |  | 0
23 | 2 | VEDACAO P/CABO B - FF 3X70MM2 M12 | SM121-7211 | 4016.93.00 |  | 0
24 | 2 | "ANEL PRESSAO P/CABO ""B"" M10/M12" | UM101-7092 | 8503.00.90 |  | 0
25 | 4 | BUCHA M,S/I M10 DIM76X58,5X50 GRAF, | PM101-6211 | 6815.10.90 |  | 0
26 | 6 | CABO REDONDO P/M10 1X35MM2 PT 5,5M | UM121-5855 | 8503.00.90 |  | 0
27 | 1 | PROTETOR DE BOBINA M10 | UM101-5910 | 8503.00.90 |  | 0
28 | 1 | DISCO M,ESC,C/GRAF,M10/MI8S | UM101-3103 | 8503.00.90 |  | 0
29 | 1 | ANEL DE TRAVA P/ EIXO 25MM (DIN 471) | SM101-7110 | 7318.29.00 |  | 0
30 | 6 | SEGMENTO DO MANCAL M6G ~ M12 | UM80N-6010 | 8503.00.90 |  | 0
31 | 1 | O-RING 3,53X94,84 DUREZA 70 SH DIMENSIONAL ISO3601 | SORNG-3,5X94,8 | 4016.93.00 |  | 0
32 | 1 | PROTETOR DIAFRAGMA M6G,M8,M10,M12 | UM6G1-7060 | 8503.00.90 |  | 0
33 | 1 | DIAFRAGMA M10,M12 | SM101-7100 | 4016.93.00 |  | 0
34 | 3 | O-RING 1,78X7,65 DUREZA 70 SH DIMENSIONAL ISO3601 | SORNG-1,78X7,65 | 4016.93.00 |  | 0
|  |  | Total dos materiais |  | 0
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | MEGAGEM DO MOTOR | 40080020 |  |  | 0
2 | 1 | DESACOPLAMENTO MOTOR/BOMBEADOR | 40080021 |  |  | 0
3 | 1 | DESMONTAGEM DO MOTOR | 40080022 |  |  | 0
4 | 1 | DESMONTAGEM DO BOMBEADOR 04-08 EST. | 40080023 |  |  | 0
5 | 1 | ANÁLISE TÉCNICA DO MOTOR | 40080025 |  |  | 0
6 | 1 | REB. MOTOR 200-250HP 220/440V TRIF. | 40080034 |  |  | 0
7 | 1 | SERV. TECN. MOTOR 10" 110HP-200HP MON./TRIF. | 40080042 | 8480.71.00 |  | 0
8 | 1 | ALINHAMENTO MOTOR 10"-12"110HP-200HP | 40080013 |  |  | 0
9 | 1 | SERV. RECUP. EIXO ROTOR MOTOR | 40080015 |  |  | 0
10 | 1 | RET. LADO "A" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080016 |  |  | 0
11 | 1 | RET. LADO "B" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080017 |  |  | 0
12 | 1 | RET. RETENTOR EIXO DO MOTOR | 40080018 |  |  | 0
13 | 1 | EMBUCHAM. EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080019 |  |  | 0
14 | 1 | EMBUCHAM. TAMPA DO MOTOR "A" | 40080047 | 9999.99.99 |  | 0
15 | 1 | EMBUCHAM. TAMPA DO MOTOR "B" | 40080048 |  |  | 0
16 | 1 | BALANC. EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080049 |  |  | 0
17 | 400 | SERVIÇO TRATAMENTO SUPERFICIE EIXO MOTOR | 40080089 |  |  | 0
18 | 1 | SERV. TECN. BOMB. 10"-12" 04-08 EST. | 40080057 |  |  | 0
19 | 1 | TESTE DE BANCADA CONJ. MOTO BOMBA 10"-12" | 40080080 |  |  | 0
|  |  | Total dos serviços |  | 0
CÍCERO DA COSTA ROCHA
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA