## Plan1
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 I.E. - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 01- Abraçadeiras
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | MARCA / MODELO | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | Abraçadeira plástica 4,8mmX203mm | 1000 | UN |  |  | 0
2 | Abraçadeira plástica 12,5mmX500mm | 200 | UN |  |  | 0
3 | Abraçadeira tipo''D''- 1''- com cunha | 30 | UN |  |  | 0
Valor total do lote | [5 empty] | 0
LOTE 02 - Fuzíveis
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | MARCA / MODELO | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | Fusível NH T000 de 36/40 A | 9 | UN |  |  | 0
2 | Fusível NH T000 de 100A- modelo 3NA3830 | 9 | UN |  |  | 0
3 | Fusível ultrarrápido NH T02 250A- 800V | 25 | UN |  |  | 0
Valor total do lote | [5 empty] | 0
LOTE 03 - Reatores
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | MARCA / MODELO | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | Reator de lâmpada de vapor de sódio uso externo AFP 150WX220V, modelo VSTE 150 a 26 IG | 20 | UN |  |  | 0
2 | Reator para lâmpada de vapor de sódio 400W para uso externo auto fator de potência | 10 | UN |  |  | 0
3 | Reator para lâmpada de vapor metálico uso externo AFP 400W, código VSTE 400 a 26 IGOS | 20 | UN |  |  | 0
4 | Reator para lâmpada de 250W vapor metálico uso externo AFP código AE226VSVTOPH | 40 | UN |  |  | 0
5 | Reator para lâmpada de vapor de sódio uso externo AFP 250WX220V, modelo VSTE 250 a 26 IGOS, com certificação | 20 | UN |  |  | 0
Valor total do lote | [5 empty] | 0
LOTE 04 - Relês
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | MARCA / MODELO | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | Rele de tempo de 0 a 30 segundos, modelo 7PU0511-1AN30, 220VCA | 4 | UN |  |  | 0
2 | Rele fotoelétrico 220V- RM-74N | 20 | UN |  |  | 0
3 | Rele de tempo de 6 a 60 minutos modelo 7PU0511-2AN60 - 220VCA | 4 | UN |  |  | 0
4 | Rele temporizador de 3 a30 segundos, modelo 7PU0571-1BN30, estrela triângulo- 220VCA | 4 | UN |  |  | 0
Valor total do lote | [5 empty] | 0
LOTE 05 - Materiais elétricos diversos
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | MARCA / MODELO | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | Fita isolante 19mm x 20mts x 0,18mm | 150 | UN |  |  | 0
2 | Fita de auto fusão 19mm x 10mts x 0,76mm esp | 20 | UN |  |  | 0
3 | Eletroduto galvanizado 1'' | 10 | UN |  |  | 0
4 | Soquete para lâmpada fluorescente (anti vibratório) | 60 | UN |  |  | 0
5 | Chave bóia elétrica | 20 | UN |  |  | 0
6 | Autotransformador 220/127v 1000VA | 3 | UN |  |  | 0
7 | Pilha palito tamanho AAA - Alcalina | 100 | UN |  |  | 0
8 | Conduíte corrugado reforçado 1'' | 200 | MT |  |  | 0
9 | Plug macho 2P+T modelo 14530 | 15 | UN |  |  | 0
10 | Adaptador2P+T Branco (Norma NBR 14136/2002) | 10 | UN |  |  | 0
11 | Conector RJ45 fêmea CAT ¨Ref. RJ45FC6-X | 100 | UN |  |  | 0
12 | Parafuso tipo lentilha 1/4'' X 1/2'', com duas arruelas e porca | 100 | UN |  |  | 0
13 | Plug 2P-10A-250V Macho, referência 51080 | 20 | UN |  |  | 0
14 | Bocal de porcelana rosca E-27 terminais embutido | 10 | UN |  |  | 0
15 | Tomada 2P com caixa sistema-X | 10 | UN |  |  | 0
16 | Projetor para lâmpada vapor de sódio 250W | 15 | UN |  |  | 0
17 | Seal tubo de ¾” para uso externo | 200 | MT |  |  | 0
18 | Plafon com soquete E-27 Branco de Plástico para fixação com buchas | 15 | UN |  |  | 0
Valor total do lote | [5 empty] | 0
LOTE 06 - Disjuntores
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | MARCA / MODELO | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | Disjuntor bipolar de 25A padrão DIN | 10 | UN |  |  | 0
2 | Disjuntor bipolar norma DIN de 63A | 5 | UN |  |  | 0
3 | Disjuntor bipolar norma DIN de 16A | 5 | UN |  |  | 0
4 | Disjuntor bipolar de 32A norma DIN | 10 | UN |  |  | 0
5 | Disjuntor Unipolar de 20 A norma DIN | 10 | UN |  |  | 0
6 | Disjuntor unipolar de 10A norma DIN | 5 | UN |  |  | 0
7 | Disjuntor bipolar 10A P/ trilho DIN | 10 | UN |  |  | 0
8 | Disjuntor bipolar 20A P/ trilho DIN | 10 | UN |  |  | 0
9 | Disjuntor unipolar de 32A norma DIN | 15 | UN |  |  | 0
10 | Disjuntor unipolar de 50A Norma DIN | 8 | UN |  |  | 0
11 | Disjuntor trifásico Norma Dim 100A | 5 | UN |  |  | 0
Valor total do lote | [5 empty] | 0
LOTE 07 - Cabos
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | MARCA / MODELO | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | Cabo extra flexível 1,5mm² - 750V 70°C | 1000 | MT |  |  | 0
2 | Cabo extra flexível 2,5mm² - 750V 70°C | 1000 | MT |  |  | 0
3 | Cabo extra flexível 4mm² - 750V 70°C | 1000 | MT |  |  | 0
4 | Cabo extra flexível 6mm² - 750V 70°C | 1000 | MT |  |  | 0
5 | Cabo extra flexível 16mm²- 750 V 70°C | 200 | MT |  |  | 0
6 | Cabo PP 2X2,5mm² | 200 | MT |  |  | 0
7 | Cabo PP 3X2,5mm² 750V | 200 | MT |  |  | 0
8 | Cabo PP 3X1,5mm² | 400 | MT |  |  | 0
9 | Cabo de rede UTP cat. 6 cores vermelho ou cinza | 610 | MT |  |  | 0
10 | Cabo extra flexível 25mm² 1KV 70°C | 100 | MT |  |  | 0
11 | Cabo extra flexível 10mm² 750V | 300 | MT |  |  | 0
12 | Cabo nú de cobre 35mm² | 100 | MT |  |  | 0
13 | Cordão paralelo 2X2,5mm² | 1000 | MT |  |  | 0
Valor total do lote | [5 empty] | 0
LOTE 08 - Luvas e Terminais de compressão
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | MARCA / MODELO | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | Terminal de compressão 240mm² | 100 | UN |  |  | 0
2 | Terminal de compressão 120mm² | 100 | UN |  |  | 0
3 | Terminal de compressão 35mm² | 100 | UN |  |  | 0
4 | Terminal de compressão 50mm² | 100 | UN |  |  | 0
5 | Terminal de compressão 95mm² | 50 | UN |  |  | 0
6 | Terminal de compressão 70mm² | 50 | UN |  |  | 0
7 | Terminal de compressão 150mm² | 150 | UN |  |  | 0
8 | Terminal de compressão 185mm² | 100 | UN |  |  | 0
9 | Luva de emenda 35mm² | 50 | UN |  |  | 0
10 | Luva de emenda de cabo 50mm² | 50 | UN |  |  | 0
11 | Luva de emenda de 95mm² | 25 | UN |  |  | 0
12 | Luva de emenda 120mm² | 50 | UN |  |  | 0
13 | Terminal polimérico a frio uso externo, tensão 12/20KV, COD, SOT--243-E da Kit | 4 | UN |  |  | 0
14 | Conector Split Bolt 35mm² | 15 | UN |  |  | 0
Valor total do lote | [5 empty] | 0
LOTE 09 - Capacitores
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | MARCA / MODELO | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | Capacitor Trifásico 30KVAR, 440V Mod. GB0462 | 10 | UN |  |  | 0
2 | Capacitor Trifásico 20 KVAR, 440V Mod.GB 1863 | 8 | UN |  |  | 0
3 | Capacitor Trifásico 20 KVAR, 380V Mod. GD 0268 | 5 | UN |  |  | 0
Valor total do lote | [5 empty] | 0
LOTE 10 - Lâmpadas
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | MARCA / MODELO | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | Lâmpada de LED Tubular T5 9W 6500K 55CM | 800 | UN |  |  | 0
2 | Lâmpada vapor metálico 250W-220V | 20 | UN |  |  | 0
3 | Lâmpada vapor metálico de 400WX220V bocal E-40, modelo HQIT | 10 | UN |  |  | 0
4 | Lâmpada fluorescente compacta de 24wX127V | 20 | UN |  |  | 0
Valor total do lote | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0
Cicero da Costa Rocha
Gerencia de Manutenção Eletromecânica