## Est. Total
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 Inscrição Estadual - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO III - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Lote | Descrição | Poço | P. Total - R$
1 | MARCA EBARA MODELO BHS 1012-11 | PÇPI | 0
2 | MARCA EBARA MODELO BHS 1012-12 | PÇUN | 0
3 | MARCA EBARA MODELO BHS 1012-13 | PÇPL | 0
4 | MARCA EBARA MODELO BHS 1012-14 | PÇSP | 0
5 | MARCA EBARA MODELO BHS 1012-15 | PÇSD | 0
6 | MARCA EBARA MODELO BHS 1012-16 | PÇSL | 0
TOTAL GERAL |  |  | 0
Cícero da Costa Rocha
Gerência de Manutenção Eletromecânica

## lote 1 x
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: isento
A N E X O III - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 1 |  |  | V. TOT. - MAT. + M.O. |  | 0
Recuperação do conjunto moto-bomba pertencente ao poço de água potável Parque Pinheiros.
Equipamento: BHS1012-11 300HP-440V TRIF. EBARA N° Série: 388
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 750 | FIO BOMBA SUBMERSA 2.20MM | 40200009 | 8544.11.00 |  | 0
2 | 750 | FIO BOMBA SUBMERSA 2.30 MM | 40200031 | 8544.11.00 |  | 0
3 | 11 | BUCHA INTERMED, 1010~1015 | U1010-6020 | 8413.91.90 |  | 0
4 | 11 | ANEL DE DESGASTE 1012A/1015B | U1012-1200 | 8413.91.90 |  | 0
5 | 12 | O-RING 3,53X171,04 DUREZA 70SH DIMENSIONAL ISSO 3601 | SORNG-3,53 X 171 | 4016.93.00 |  | 0
6 | 11 | ANEL DE DESGASTE 1012B | U1012-1210 | 8413.91.90 |  | 0
7 | 11 | ROTOR BOMB,1012 | U1012-1000 | 8413.91.90 |  | 0
8 | 1 | CRIVO 1010~1015 | U1010-7200 | 8413.91.90 |  | 0
9 | 1 | BUCHA MANCAL BHS1010~1220/12300~12500 | U1010-6010 | 8413.91.90 |  | 0
10 | 2 | PAR,AL,S/CAB,M8X8 A,CARB,BICR,RECART | SPR31-C8X8 | 7318.15.00 |  | 0
11 | 1 | EIXO BOMB,1012-14 M12 | U1012-2124 | 8413.91.90 |  | 0
12 | 1 | PROTECAO P/CABO 1012-12 M10~M12 | U1012-7411 | 8413.91.90 |  | 0
13 | 1 | ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471 | SANL1-C40T | 7415.39.00 |  | 0
14 | 1 | MANGA SUPERIOR 1010~1015 | U1010-2120 | 8413.91.90 |  | 0
15 | 2 | MANGA INTERMEDIARIA 1010~1015 | U1010-2110 | 8413.91.90 |  | 0
16 | 1 | DISTANCIADORA 1012 X M12 | U1012-2133 | 8413.91.90 |  | 0
17 | 1 | SINO AFASTADOR DE AREIA M10,M12 | SM101-7050 | 4016.93.00 |  | 0
18 | 1 | CAPA DE SELO M10/M12 | SM101-7060 | 7318.15.00 |  | 0
19 | 1 | RETENTOR 82X60X12 M10/M12 | SM101-7070 | 4016.93.00 |  | 0
20 | 1 | ESPACADOR M10/ M12 | UM101-6120 | 8503.00.90 |  | 0
21 | 1 | PORCA P/ CABO M48X1,5MM 35/50MM2 M10/M12 | UM101-7080 | 8503.00.90 |  | 0
22 | 1 | VEDACAO P/CABO A - FF 3X70MM2 M12 | SM121-7201 | 4016.93.00 |  | 0
23 | 1 | VEDACAO P/CABO B - FF 3X70MM2 M12 | SM121-7211 | 4016.93.00 |  | 0
24 | 1 | BUJAO FENDA LATAO M10X10 | SPR61-L10X10 | 7318.15.00 |  | 0
25 | 3 | CABO REDONDO LIDES 130°C 750V PARA M12 1X50MM2 X 5 | UM121-5865 | 8503.00.90 |  | 0
26 | 1 | PROTETOR DE BOBINA M12 | UM121-5910 | 8503.00.90 |  | 0
27 | 1 | DISCO M,ESC,C/GRAF,M12 | UM121-3103 | 8503.00.90 |  | 0
28 | 1 | ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471 | SANL1-C40T | 7415.39.00 |  | 0
29 | 8 | SEGMENTO DO MANCAL M6G ~ M12 | UM80N-6010 | 8503.00.90 |  | 0
30 | 1 | O-RING 3,0X124,5 DUREZA 70 SH DIMENSIONAL ISO3601- | SORNG-3,0X124,5 | 4016.93.00 |  | 0
31 | 1 | DIAFRAGMA M10,M12 | SM101-7100 | 4016.93.00 |  | 0
|  |  | Total dos materiais |  | 0
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | MEGAGEM DO MOTOR | 40080020 | - - |  | 0
2 | 1 | DESACOPLAMENTO MOTOR/BOMBEADOR | 40080021 | - - |  | 0
3 | 1 | DESMONTAGEM DO MOTOR | 40080022 | - - |  | 0
4 | 1 | DESMONTAGEM DO BOMBEADOR 08-12 EST. | 40080024 | - - |  | 0
5 | 1 | ANÁLISE TÉCNICA DO MOTOR | 40080025 | - - |  | 0
6 | 1 | REB. MOTOR 300HP-425HP 220/440V TRIF. | 40080033 | - - |  | 0
7 | 1 | SERV. TECN. MOTOR 12" 325HP-440HP MON./TRIF. | 40080044 | - - |  | 0
8 | 1 | SERV. RECUP. EIXO ROTOR MOTOR | 40080015 | - - |  | 0
9 | 1 | RET. RETENTOR EIXO DO MOTOR | 40080018 | - - |  | 0
10 | 1 | BALANC. EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080049 | - - |  | 0
11 | 1 | ALINHAMENTO MOTOR 10"-12" 210HP-420HP | 40080014 | - - |  | 0
12 | 1 | SERV. TECN. BOMB. 10"-12" 08-12 EST. | 40080058 | - - |  | 0
13 | 1 | RET. ASSENTO DA VALVULA DE RETENÇÃO BRONZE | 40080062 | - - |  | 0
14 | 1 | ALINHAM./RECUP. EIXO BOMBEADOR | 40080064 | - - |  | 0
15 | 1 | TESTE DE BANCADA CONJ. MOTO BOMBA 10"-12" | 40080080 | - - |  | 0
|  |  | Total dos serviços |  | 0
CÍCERO DA COSTA ROCHA
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

## lote 2 x
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: isento
A N E X O III - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 2 |  |  | V. TOT. - MAT. + M.O. |  | 0
Recuperação do conjunto moto-bomba reserva do Poço Universal.
Equipamento: BHS 8180-10 215HP - 440V Trif. EBARA
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | LUVA ACOPL, 30X45 8150~8180 M10 | U8170-7032 | 8413.91.90 |  | 0
2 | 1 | SINO AFASTADOR DE AREIA M10,M12 | SM101-7050 | 4016.93.00 |  | 0
3 | 1 | CAPA DE SELO M10/M12 | SM101-7060 | 7318.15.00 |  | 0
4 | 2 | RETENTOR 82X60X12 M10/M12 | SM101-7070 | 4016.93.00 |  | 0
5 | 1 | ESPACADOR M10/ M12 | UM101-6120 | 8503.00.90 |  | 0
6 | 2 | ANEL PRESSAO P/CABO "A" M10/M12 | UM101-7091 | 8503.00.90 |  | 0
7 | 1 | VEDACAO P/CABO A M12/M10 FF 3X35MM² | SM121-7200 | 4016.93.00 |  | 0
8 | 1 | VEDACAO P/CABO B M10/M12 FF 3X35MM² (50MM²) ST | SM101-7211 | 4016.93.00 |  | 0
9 | 1 | BUCHA M,S/I M10 DIM76X58,5X110 SAE64 | PM101-6210 | 8413.91.90 |  | 0
10 | 1 | PROTETOR DE BOBINA M10 | UM101-5910 | 8503.00.90 |  | 0
11 | 1 | ANEL DE TRAVA P/ EIXO 25MM (DIN 471) | SM101-7110 | 7318.29.00 |  | 0
12 | 1 | O-RING 3,53X94,84 DUREZA 70 SH DIMENSIONAL ISO3601 | SORNG-3,5X94,8 | 4016.93.00 |  | 0
13 | 1 | DIAFRAGMA M10,M12 | SM101-7100 | 4016.93.00 |  | 0
14 | 6 | CABO REDONDO P/M10 1X35MM2 PT 5,5M | UM121-5855 | 8503.00.90 |  | 0
15 | 2 | BUCHA M,S/I M10 DIM76X58,5X110 SAE64 | PM101-6210 | 8413.91.90 |  | 0
16 | 1 | MANCAL SUPERIOR A EM GRAFITE P/ SUPORTE B MI8/MI8S | SM101-6021 | 8503.00.90 |  | 0
17 | 1 | DISCO M,ESC,C/GRAF,M10/MI8S | UM101-3103 | 8503.00.90 |  | 0
18 | 1 | BOBINA M10 205~250HP 380/440/660V 60HZ T FJ | UM101-5041J | 8503.00.90 |  | 0
|  |  | Total dos materiais |  | 0
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | MEGAGEM DO MOTOR | 40080020 | - - |  | 0
2 | 1 | DESACOPLAMENTO MOTOR/BOMBEADOR | 40080021 | - - |  | 0
3 | 1 | DESMONTAGEM DO MOTOR | 40080022 | - - |  | 0
4 | 1 | DESMONTAGEM DO BOMBEADOR 08-12 EST. | 40080024 | - - |  | 0
5 | 1 | ANÁLISE TÉCNICA DO MOTOR | 40080025 | - - |  | 0
6 | 1 | REB. MOTOR 200-250HP 220/440V TRIF. | 40080034 | - - |  | 0
7 | 1 | SERV. TECN. MOTOR 10" 210HP-250HP MON./TRIF. | 40080043 | - - |  | 0
8 | 1 | ALINHAMENTO MOTOR 10"-12" 210HP-420HP | 40080014 | - - |  | 0
9 | 1 | SERV. RECUP. EIXO ROTOR MOTOR | 40080015 | - - |  | 0
10 | 1 | RET. LADO "A" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080016 | - - |  | 0
11 | 1 | RET. LADO "B" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080017 | - - |  | 0
12 | 1 | RET. LADO "B" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080017 | - - |  | 0
13 | 1 | RET. RETENTOR EIXO DO MOTOR | 40080018 | - - |  | 0
14 | 1 | EMBUCHAM. TAMPA DO MOTOR "B" | 40080048 | - - |  | 0
15 | 1 | BALANC. EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080049 | - - |  | 0
16 | 1 | SERVIÇO LAPIDAÇÃO PASTILHAS | 40080051 | - - |  | 0
17 | 2 | SERVIÇO TRATAMENTO SUPERFICIE EIXO MOTOR | 40080089 | - - |  | 0
18 | 1 | SERVIÇO LAPIDAÇÃO PASTILHAS | 40080051 | - - |  | 0
19 | 1 | SERVIÇO TRATAMENTO SUPERFICIE EIXO MOTOR | 40080089 | - - |  | 0
|  |  | Total dos serviços |  | 0
CÍCERO DA COSTA ROCHA
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

## lote 3 x
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: isento
A N E X O III - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 3 |  |  | V. TOT. - MAT. + M.O. |  | 0
Recuperação do conjunto moto-bomba pertencente ao Poço do Centro de Reservação do Planalto.
Equipamento: BHS 12210-06 325HP - 440V Trif. EBARA - nº série 386
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | SINO AFASTADOR DE AREIA M10,M12 | SM101-7050 | 4016.93.00 |  | 0
2 | 1 | CAPA DE SELO M10/M12 | SM101-7060 | 7318.15.00 |  | 0
3 | 2 | RETENTOR 82X60X12 M10/M12 | SM101-7070 | 4016.93.00 |  | 0
4 | 1 | ESPACADOR M10/ M12 | UM101-6120 | 8503.00.90 |  | 0
5 | 4 | ANEL PRESSAO P/CABO "A" M10/M12 | UM101-7091 | 8503.00.90 |  | 0
6 | 1 | VEDACAO P/CABO A M12/M10 FF 3X35MM² | SM121-7200 | 4016.93.00 |  | 0
7 | 1 | VEDACAO P/CABO A M10/M12 FF 3X35MM² (50MM²) ST | SM101-7201 | 4016.93.00 |  | 0
8 | 1 | VEDACAO P/CABO B M12/M10 FF 3X35MM² | SM121-7210 | 4016.93.00 |  | 0
9 | 1 | VEDACAO P/CABO B M10/M12 FF 3X35MM² (50MM²) ST | SM101-7211 | 4016.93.00 |  | 0
10 | 2 | ANEL PRESSAO P/CABO "B" M10/M12 | UM101-7092 | 8503.00.90 |  | 0
11 | 4 | BUCHA M,S/I M12 DIM95X74,5X70 GRAF, | PM121-6211 | 8503.00.90 |  | 0
12 | 2 | CABO REDONDO LIDES 130°C 750V PARA M12 1X50MM2 X 5 | UM121-5865 | 8503.00.90 |  | 0
13 | 1 | PROTETOR DE BOBINA M12 | UM121-5910 | 8503.00.90 |  | 0
14 | 1 | ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471 | SANL1-C40T | 7415.39.00 |  | 0
15 | 1 | PROTETOR DIAFRAGMA M6G,M8,M10,M12 | UM6G1-7060 | 8503.00.90 |  | 0
16 | 1 | DIAFRAGMA M10,M12 | SM101-7100 | 4016.93.00 |  | 0
17 | 1 | MOLA M10,M12 | SM101-7080 | 7320.20.10 |  | 0
18 | 1 | TAMPA DIAFRAGMA M10/M12 AISI 316 | UM101-7050E | 8503.00.90 |  | 0
19 | 8 | PAR,SEX, M6X25 INOX304 | SPR12-I6X25 | 7318.15.00 |  | 0
20 | 1 | LUVA ACOPL,38X50 BHS12210~12270 (M12) | U12270-7013 | 8413.91.90 |  | 0
21 | 750 | FIO BOMBA SUBMERSA 2.20MM | 40200009 | 8544.11.00 |  | 0
22 | 750 | FIO BOMBA SUBMERSA 2.30 MM | 40200031 | 8544.11.00 |  | 0
|  |  | Total dos materiais |  | 0
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | MEGAGEM DO MOTOR | 40080020 | - - |  | 0
2 | 1 | DESACOPLAMENTO MOTOR/BOMBEADOR | 40080021 | - - |  | 0
3 | 1 | DESMONTAGEM DO MOTOR | 40080022 | - - |  | 0
4 | 1 | DESMONTAGEM DO BOMBEADOR 04-08 EST. | 40080023 | - - |  | 0
5 | 1 | ANÁLISE TÉCNICA DO MOTOR | 40080025 | - - |  | 0
6 | 1 | REB. MOTOR 300HP-425HP 220/440V TRIF. | 40080033 | - - |  | 0
7 | 1 | SERV. TECN. MOTOR 12" 325HP-440HP MON./TRIF. | 40080044 | - - |  | 0
8 | 1 | ALINHAMENTO MOTOR 10"-12" 210HP-420HP | 40080014 | - - |  | 0
9 | 1 | SERV. RECUP. EIXO ROTOR MOTOR | 40080015 | - - |  | 0
10 | 1 | RET. LADO "A" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080016 | - - |  | 0
11 | 1 | RET. LADO "B" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080017 | - - |  | 0
12 | 1 | RET. RETENTOR EIXO DO MOTOR | 40080018 | - - |  | 0
13 | 1 | EMBUCHAM. TAMPA DO MOTOR "A" | 40080047 | 9999.99.99 |  | 0
14 | 1 | EMBUCHAM. TAMPA DO MOTOR "B" | 40080048 | - - |  | 0
15 | 1 | SERVIÇO LAPIDAÇÃO MANCAL AXIAL GRAFIT | 40080050 | - - |  | 0
16 | 1 | SERVIÇO LAPIDAÇÃO PASTILHAS | 40080051 | - - |  | 0
17 | 1 | SERV. TECN. BOMB. 10"-12" 04-08 EST. | 40080057 | - - |  | 0
18 | 1 | RET. ASSENTO DA VALVULA DE RETENÇÃO BRONZE | 40080062 | - - |  | 0
19 | 1 | ALINHAM./RECUP. EIXO BOMBEADOR | 40080064 | - - |  | 0
20 | 1 | TESTE DE BANCADA CONJ. MOTO BOMBA 10"-12" | 40080080 | - - |  | 0
21 | 6 | JATEAMENTO C. ESTÁGIO 8" | 40080085 | - - |  | 0
22 | 1 | ALINHAM./RECUP. EIXO BOMBEADOR | 40080064 | - - |  | 0
23 | 1 | SERVIÇO DE REFORMA ESTATOR BOMBA SUBMERSA | 40010001 | - - |  | 0
|  |  | Total dos serviços |  | 0
CÍCERO DA COSTA ROCHA
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

## lote 4 x
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: isento
A N E X O III - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 4 |  |  | V. TOT. - MAT. + M.O. |  | 0
Recuperação do conjunto moto-bomba pertencente ao Poço do Parque São Paulo.
Equipamento: BHS 12240-05 300HP - 440V Trif. EBARA - nº série 394
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | CAPA DE SELO M10/M12 | SM101-7060 | 7318.15.00 |  | 0
2 | 1 | RETENTOR 82X60X12 M10/M12 | SM101-7070 | 4016.93.00 |  | 0
3 | 1 | ESPACADOR M10/ M12 | UM101-6120 | 8503.00.90 |  | 0
4 | 1 | VEDACAO P/CABO A M12/M10 FF 3X35MM² | SM121-7200 | 4016.93.00 |  | 0
5 | 1 | VEDACAO P/CABO B M12/M10 FF 3X35MM² | SM121-7210 | 4016.93.00 |  | 0
6 | 3 | CABO REDONDO LIDES 130°C 750V PARA M12 1X50MM2 X 5 | UM121-5865 | 8503.00.90 |  | 0
7 | 1 | SINO AFASTADOR DE AREIA M10,M12 | SM101-7050 | 4016.93.00 |  | 0
8 | 750 | FIO BOMBA SUBMERSA 2.20MM | 40200009 | 8544.11.00 |  | 0
9 | 750 | FIO BOMBA SUBMERSA 2.30 MM | 40200031 | 8544.11.00 |  | 0
|  |  | Total dos materiais |  | 0
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | DESACOPLAMENTO MOTOR/BOMBEADOR | 40080021 | - - |  | 0
2 | 1 | DESACOPLAMENTO MOTOR/BOMBEADOR | 40080021 | - - |  | 0
3 | 1 | DESMONTAGEM DO MOTOR | 40080022 | - - |  | 0
4 | 1 | DESMONTAGEM DO BOMBEADOR 04-08 EST. | 40080023 | - - |  | 0
5 | 1 | ANÁLISE TÉCNICA DO MOTOR | 40080025 | - - |  | 0
6 | 1 | SERV. TECN. MOTOR 12" 325HP-440HP MON./TRIF. | 40080044 | - - |  | 0
7 | 1 | ALINHAMENTO MOTOR 10"-12" 210HP-420HP | 40080014 | - - |  | 0
8 | 1 | SERV. RECUP. EIXO ROTOR MOTOR | 40080015 | - - |  | 0
9 | 1 | BALANC. EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080049 | - - |  | 0
10 | 1 | SERVIÇO LAPIDAÇÃO MANCAL AXIAL GRAFITE | 40080050 | - - |  | 0
11 | 1 | SERVIÇO LAPIDAÇÃO PASTILHAS | 40080051 | - - |  | 0
12 | 1 | SERV. TECN. BOMB. 10"-12" 04-08 EST. | 40080057 | - - |  | 0
13 | 1 | ALINHAM./RECUP. EIXO BOMBEADOR | 40080064 | - - |  | 0
14 | 1 | ALINHAM./RECUP. EIXO BOMBEADOR | 40080064 | - - |  | 0
15 | 1 | TESTE DE BANCADA CONJ. MOTO BOMBA 10"-12" | 40080080 | - - |  | 0
16 | 1 | REB. MOTOR 300HP-425HP 220/440V TRIF. | 40080033 | - - |  | 0
17 | 1 | SERVIÇO DE REFORMA ESTATOR BOMBA SUBMERSA | 40010001 | - - |  | 0
|  |  | Total dos serviços |  | 0
CÍCERO DA COSTA ROCHA
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

## lote 5 x
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: isento
A N E X O III - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 5 |  |  | V. TOT. - MAT. + M.O. |  | 0
Recuperação do conjunto moto-bomba pertencente ao Poço do Selmi Dei.
Equipamento: BHS 8180-10 215HP - 440V Trif. EBARA - nº série 413
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 9 | BUCHA INTERMEDIÁRIA/MANCAL 8150~8180 | U8170-6020 | 8413.91.90 |  | 0
2 | 11 | JUNTA 8150~8180 | S8170-7070 | 8484.20.00 |  | 0
3 | 9 | BUCHA CONICA 7HH CF8 (304) | S7HHI-1100 | 8413.91.90 |  | 0
4 | 9 | ROTOR BOMB, 8180 | U8180-1100 | 8413.91.90 |  | 0
5 | 1 | EIXO BOMB, 8150~8180-10 M10 | U8170-2009 | 8413.91.90 |  | 0
6 | 1 | SINO AFASTADOR DE AREIA M10,M12 | SM101-7050 | 4016.93.00 |  | 0
7 | 1 | CAPA DE SELO M10/M12 | SM101-7060 | 7318.15.00 |  | 0
8 | 2 | RETENTOR 82X60X12 M10/M12 | SM101-7070 | 4016.93.00 |  | 0
9 | 1 | ESPACADOR M10/ M12 | UM101-6120 | 8503.00.90 |  | 0
10 | 2 | ANEL PRESSAO P/CABO "A" M10/M12 | UM101-7091 | 8503.00.90 |  | 0
11 | 1 | VEDACAO P/CABO A - FF 3X70MM2 M12 | SM121-7201 | 4016.93.00 |  | 0
12 | 1 | VEDACAO P/CABO B - FF 3X70MM2 M12 | SM121-7211 | 4016.93.00 |  | 0
13 | 2 | ANEL PRESSAO P/CABO "B" M10/M12 | UM101-7092 | 8503.00.90 |  | 0
14 | 1 | BUCHA M,S/I M10 DIM76X58,5X110 SAE64 | PM101-6210 | 8413.91.90 |  | 0
15 | 6 | CABO REDONDO P/M10 1X35MM2 PT 5,5M | UM121-5855 | 8503.00.90 |  | 0
16 | 1 | PROTETOR DE BOBINA M10 | UM101-5910 | 8503.00.90 |  | 0
17 | 1 | BUCHA M,S/I M10 DIM76X58,5X110 SAE64 | PM101-6210 | 8413.91.90 |  | 0
18 | 1 | DISCO M,ESC,C/GRAF,M10/MI8S | UM101-3103 | 8503.00.90 |  | 0
19 | 1 | ANEL DE TRAVA P/ EIXO 25MM (DIN 471) | SM101-7110 | 7318.29.00 |  | 0
20 | 6 | SEGMENTO DO MANCAL M6G ~ M12 | UM80N-6010 | 8503.00.90 |  | 0
21 | 1 | O-RING 3,53X94,84 DUREZA 70 SH DIMENSIONAL ISO3601 | SORNG-3,5X94,8 | 4016.93.00 |  | 0
22 | 1 | DIAFRAGMA M10,M12 | SM101-7100 | 4016.93.00 |  | 0
23 | 10 | ANEL DE DESGASTE 8150~8180 | U8170-1200 | 8413.91.90 |  | 0
24 | 760 | FIO BOMBA SUBMERSA 2.40MM | 40200010 | 8544.11.00 |  | 0
|  |  | Total dos materiais |  | 0
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | MEGAGEM DO MOTOR | 40080020 | - - |  | 0
2 | 1 | DESACOPLAMENTO MOTOR/BOMBEADOR | 40080021 | - - |  | 0
3 | 1 | DESMONTAGEM DO MOTOR | 40080022 | - - |  | 0
4 | 1 | DESMONTAGEM DO BOMBEADOR 08-12 EST. | 40080024 | - - |  | 0
5 | 1 | ANÁLISE TÉCNICA DO MOTOR | 40080025 | - - |  | 0
6 | 1 | REB. MOTOR 200-250HP 220/440V TRIF. | 40080034 | - - |  | 0
7 | 1 | SERV. TECN. MOTOR 10" 210HP-250HP MON./TRIF. | 40080043 | - - |  | 0
8 | 1 | ALINHAMENTO MOTOR 10"-12" 210HP-420HP | 40080014 | - - |  | 0
9 | 1 | SERV. RECUP. EIXO ROTOR MOTOR | 40080015 | - - |  | 0
10 | 1 | RET. LADO "A" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080016 | - - |  | 0
11 | 1 | RET. LADO "B" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080017 | - - |  | 0
12 | 1 | RET. RETENTOR EIXO DO MOTOR | 40080018 | - - |  | 0
13 | 1 | EMBUCHAM. TAMPA DO MOTOR "A" | 40080047 | 9999.99.99 |  | 0
14 | 1 | EMBUCHAM. TAMPA DO MOTOR "B" | 40080048 | - - |  | 0
15 | 1 | BALANC. EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080049 | - - |  | 0
16 | 1 | SERVIÇO TRATAMENTO SUPERFICIE EIXO MOTOR | 40080089 | - - |  | 0
17 | 1 | SERV. TECN. BOMB. 10"-12" 08-12 EST. | 40080058 | - - |  | 0
18 | 1 | EMBUCHAM. CORPO EST. SUCÇÃO | 40080059 | - - |  | 0
19 | 10 | EMBUCHAM. CORPO DE EST. | 40080060 | - - |  | 0
20 | 10 | RET. CORPO DE ESTÁGIO | 40080066 | - - |  | 0
21 | 1 | TESTE DE BANCADA CONJ. MOTO BOMBA 10"-12" | 40080080 | - - |  | 0
|  |  | Total dos serviços |  | 0
CÍCERO DA COSTA ROCHA
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

## lote 6 x
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: isento
A N E X O III - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 6 |  |  | V. TOT. - MAT. + M.O. |  | 0
Recuperação do conjunto moto-bomba pertencente ao Poço Santa Lúcia.
Equipamento: BHS 8170/07 135HP marca Ebara - 380V Trif. - nº série 437
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 550 | FIO BOMBA SUBMERSA 3,00MM | 40200020 | 8544.11.00 |  | 0
2 | 2 | CABO REDONDO LIDES 130°C 750V PARA M12 1X50MM2 X 5 | UM121-5865 | 8503.00.90 |  | 0
|  |  | Total dos materiais |  | 0
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | REB. MOTOR 200-250HP 220/440V TRIF. | 40080034 | - - |  | 0
2 | 1 | TESTE DE BANCADA CONJ. MOTO BOMBA 10"-12" | 40080080 | - - |  | 0
3 | 1 | MEGAGEM DO MOTOR | 40080020 | - - |  | 0
4 | 1 | ANÁLISE TÉCNICA DO MOTOR | 40080025 | - - |  | 0
5 | 1 | DESMONTAGEM DO MOTOR | 40080022 | - - |  | 0
6 | 1 | SERV. TEC. MT 10" 110-250CV | 87585012100 | - - |  | 0
|  |  | Total dos serviços |  | 0
CÍCERO DA COSTA ROCHA
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA