## Anexo III
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 I.E. - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 01- Módulos
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | VS7 MÓDULO CPU | 6 | UN
2 | VS7 MÓDULOS DE SAÍDAS DIGITAIS | 6 | UN
3 | VS7 MÓDULOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS | 6 | UN
4 | VS13 MÓDULO CPU | 2 | UN
5 | V13 MÓDULOS DE SAÍDAS DIGITAIS | 2 | UN
6 | VS13 MÓDULOS DE ENTRADAS DIGITAIS | 2 | UN
7 | VS13 MÓDULOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS | 2 | UN
1 | VS20 MÓDULO CPU | 7 | UN
2 | VS20 MÓDULOS DE SAÍDAS DIGITAIS | 10 | UN
3 | VS20 MÓDULOS DE ENTRADAS DIGITAIS | 10 | UN
4 | VS20 MÓDULOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS | 15 | UN
5 | PLC MICRO SMART | 10 | UN
6 | DISPLAY DE VAZÃO | 10 | UN
|  | Total |  |  | 0
LOTE 02 - Rádios
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | RÁDIO MODEM 1 W FAIXA DE FREQUÊNCIA ISM DE 902 A 928 MHZ (XTend) | 15 | UN
2 | RÁDIO MODEM 10 W FAIXA DE 380 A 512 MHZ (Guardian-400) | 4 | UN
|  | Total |  |  | 0
LOTE 03 - Antenas e Conectores
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | ANTENA YAGI DIRECIONAL COM FAIXA DE OPERAÇÃO 900 A 930 MHZ E GANHO DE 14 DBI COM 12 ELEMENTOS | 8 | UN
2 | ANTENA YAGI DIRECIONAL COM FAIXA DE OPERAÇÃO 406 A 430 MHZ E GANHO DE 12 DBI COM 8 ELEMENTOS | 3 | UN
3 | ANTENA OMNIDIRECIONAL COM FAIXA DE OPERAÇÃO 900 A 930 MHZ E GANHO DE 12 DBI | 5 | UN
4 | ANTENA OMNIDIRECIONAL COM FAIXA DE OPERAÇÃO 406 A 430 MHZ E GANHO DE 12 DBI | 2 | UN
5 | CONECTOR DE ANTENA MN35 PRENSA CABO PARA CABO RGU-58 | 20 | UN
6 | CONECTOR PRENSA CABO NM-33C PARA CABO RG-213/RGC-213 | 50 | UN
7 | CONECTOR SMA-11 PRENSA CABO PARA CABO RGU-58 | 7 | UN
8 | CONECTOR FÊMEA PARA PRENSA CABO SMA-11F PARA CABO RGU-58 | 20 | UN
9 | CONECTOR MACHO TM-136 PRENSA CABO PARA CABO RGU-58 | 8 | UN
|  | Total |  |  | 0
LOTE 04 - Nobreaks
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | NOBREAK DE 1000-VA ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115 EQUIPADO COM BATERIA AUTOMOTIVA | 6 | UN
2 | NOBREAK DE 650-VA COM ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 127 V | 6 | UN
|  | Total |  |  | 0
LOTE 05 - Fontes de Alimentação
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA (90 ~ 240 VAC - 50 - 60 HZ) E SAÍDA 24 VDC, 3A, COM PROTEÇÃO | 12 | UN
2 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 12 VCC, 3A, COM PROTEÇÃO | 5 | UN
3 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 24 VCC, 5A, COM PROTEÇÃO | 15 | UN
|  | Total |  |  | 0
LOTE 06 - Transdutores, Sensores e Transmissores
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA MOD. 8200 PARA CABEÇOTE ENTRADA PT100, SAIDA 4 A 20MA, FAIXA 0-200°C 24V | 5 | UN
2 | TRANSDUTOR DE CORRENTE ENTRADA 0 A 5A AC; FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HERTZ SAIDA 4-20MA ALIM (24 VCC) | 20 | UN
3 | TRANSDUTOR DE TENSÃO COM ENTRADA 0 A 600 VOLTS AC; FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HERTZ; SAÍDA 4 A 20 MA ALIM (24 VCC) | 15 | UN
4 | SENSOR DE TEMPERATURA PT100 DE 0 A 200º C, 200MM DE COMPRIMENTO | 3 | UN
5 | TRANSDUTOR DE TENSÃO COM ENTRADA 0 A 600 VOLTS AC; FREQUÊNCIA NOMINAL 50 A 60 HERTZ; SAÍDA 4 A 20 MA ALIM (24 VCC) | 5 | UN
6 | SENSOR DE TEMPERATURA PT100 DE 0 A 200º C, 200MM DE COMPRIMENTO | 4 | BR
7 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA MOD. 8200 PARA CABEÇOTE ENTRADA PT100, SAIDA 4 A 20MA, FAIXA 0-200°C 24V | 6 | BR
5 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ELETRÔNICO TIPO HIDROSTÁTICO FAIXA DE OPERAÇÃO 0 A 5 METROS, ALIMENTAÇÃO 24VCC | 8 | UN
6 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ELETRÔNICO TIPO HIDROSTÁTICO FAIXA DE OPERAÇÃO 0 A 10 METROS, ALIMENTAÇÃO 24VCC | 5 | MT
7 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ELETRÔNICO TIPO HIDROSTÁTICO FAIXA DE OPERAÇÃO 0 A 15 METROS, ALIMENTAÇÃO 24VCC | 5 | MT
8 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO FAIXA 0 A 2 BAR - ROSCA BSP 1/2" - 24VCC | 2 | UN
9 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO FAIXA 0 A 10 BAR - ROSCA BSP 1/2" - 24VCC | 2 | UN
10 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO FAIXA 0 A 20 BAR - ROSCA BSP 1/2" - 24VCC | 2 | UN
11 | CONTROLADOR UNIVERSAL DE TEMPERATURA, ENTRADA TERMOPAR E PT 100, SAÍDA 4 A 20MA | 3 | BR
|  | Total |  |  | 0
LOTE 07 - Materiais diversos
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | PROTETOR DE SINAL ANALOGICO, CENTELHADOR DE GÁS, VARISTOR DE ÓXIDO METÁLICO, EQUIPADO COMTRILHO DIN. | 15 | UN
2 | FUSÍVEL DE AÇÃO RÁPIDA, TENSÃO DE 250VCA, CORRENTE DE 2A, TAMANHO 5X20MM. | 700 | UM
3 | FUSÍVEL DE AÇÃO RÁPIDA, TENSÃO DE 250VCA, CORRENTE DE 4A, TAMANHO 5X20MM. | 300 | UN
4 | PROTETOR DE SURTO PARA CABO COAXIAL RGC213, IMPEDÂNCIA 75 OHMS, CONECTOR FÊMEA/FÊMEA CODIGO 812.X.050/N.FM- | 10 | UN
5 | CABO MANGA BLINDADO 9 X 26 AWG | 100 | UN
6 | BORNE PORTA FUSÍVEL:FIXAÇÃO EM TRILHO DIN; MEDINDO 5X20MILIMÉTRO; SINALIZAÇÃOFUSIVEL QUEIMADO; | 35 UN
SEÇÃO NOMINAL 4 MILIMÉTRO;TENSÃO NOMINAL 600 VOLTS.
7 | CABO COAXIAL RGC 213 | 500 | MT
8 | CABO COAXIAL RG 58 | 100 | MT
9 | CABO AWG 4 X 18 BLINDADO AFT | 500 | MT
10 | CABO EXTRA FLEXÍVEL 1,5MM² 750V-70°C, (VERDE), | 200 | MT
10 | CABO EXTRA FLEXÍVEL 1MM² 750V-70°C, (PRETO), | 1000 | MT
12 | CABO EXTRA FLEXÍVEL 1MM² 750V-70°C, (VERMELHO) | 200 | MT
13 | CABO EXTRA FLEXÍVEL 1,5MM² 750V-70°C, (PRETO) | 200 | MT
11 | TERMINAL TUBULADOR ISOLADO PARA CABO 1MM² | 1000 | UN
12 | TERMINAL TUBULADOR ISOLADO PARA CABO 1,5MM² | 1000 | UN
13 | TERMINAL TUBULADOR ISOLADO PARA CABO 2,5MM² | 1000 | UN
17 |  | 300 | UN
18 |  | 300 | UN
19 |  | 200 | UN
14 | CABO FLAT CINZA 26 VIAS PASSO 1,27MM 28 AWG CZ 300V 105°C | 5 | MT
15 | CABO CONVERSOR SERIAL RS232 DB9/ USB | 5 | UN
16 | CONECTOR LATCH VIAS 26 P/ FLAT, FÊMEA E REVESTIMENTO EM PLASTICO | 20 | UM
17 | BORNE PARA CABO ATÉ 2,5 MILÍMETROS | 50 | UN
18 | POSTE GARRA FINAL PARA BORNES | 15 | UM
19 | KIT MODEM CONVERSOR SERIAL /GSM-GPRS | 7 | UN
20 | DUPLICADOR DE SINAL ANALÓGICO 4 A 20MA COD. MCR-SL-UI-2I-NC | 5 | UN
21 | ISOLADOR GALVÂNICO DE SINAL DE SAÍDA ANALÓGICA COM DUAS ENTRADAS/SAÍDAS 4 A 20 MA | 5 | UN
22 | RELÉ 24V | 10 | UN
|  | Total |  |  | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0
Alexandre de Sousa Lima
Unidade de Controle Operacional