## 1
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. Isento
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 01
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 | CAP DE FºFº DÚCTIL DN 200MM (8") - COM JUNTA ELÁSTICA | PEÇ | 1 |  | 0
2 | CAP DE FºFº DÚCTIL DN 150MM (6") - COM JUNTA ELÁSTICA | UN | 1 |  | 0
3 | CURVA DE FºFº/FºFº 200MM (8") X 90 GRAUS - JUNTA ELÁSTICA | PEÇ | 3 |  | 0
4 | LUVA DE CORRER JE FºFº/FºFº 50MM | PEÇ | 10 |  | 0
5 | LUVA DE CORRER JE FºFº/FºFº 200MM | PEÇ | 5 |  | 0
6 | LUVA DE CORRER EM FERRO FUNDIDO FºFº X PVC 50MM X 60MM, JUNTA ELÁSTICA (TRANSIÇÃO) | UN | 75 |  | 0
7 | LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA, DN 50MM, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM JUNTA ELÁSTICA | PEÇ | 10 |  | 0
8 | LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA, DN 75MM, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM JUNTA ELÁSTICA | PEÇ | 5 |  | 0
9 | LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA, DN 200MM, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM JUNTA ELÁSTICA | PEÇ | 8 |  | 0
10 | LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA, DN 250MM, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM JUNTA ELÁSTICA | PEÇ | 20 |  | 0
11 | REDUÇÃO DE FºFº/FºFº 100MM X 75MM | PEÇ | 1 |  | 0
12 | REDUÇÃO DE FºFº/FºFº 250MM X 200MM | PEÇ | 1 |  | 0
13 | TEE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN 150MM X 100MM COM BOLSAS PARA JUNTA ELÁSTICA | PEÇ | 1 |  | 0
14 | TEE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN 250MM X 250MM COM BOLSAS PARA JUNTA ELÁSTICA | PEÇ | 1 |  | 0
15 | TEE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN 250MM X 200MM COM BOLSAS PARA JUNTA ELÁSTICA | PEÇ | 1 |  | 0
VALOR TOTAL DO LOTE (R$) |  |  |  |  | 0
LOTE 02
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
16 | COLAR DE TOMADA DN 50MM X 3/4", PARA REDE PVC/FºFº/FC, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL | PEÇ | 100 |  | 0
17 | COLAR DE TOMADA DN 140MM X 3/4", PARA REDE DE PVC, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL | PEÇ | 8 |  | 0
18 | COLAR DE TOMADA DN 160MM X 3/4", PARA REDE DE PVC, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL | PEÇ | 3 |  | 0
19 | COLAR DE TOMADA DN 110MM X 3/4", PARA REDE DE PVC, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL | PEÇ | 3 |  | 0
20 | COLAR DE TOMADA DN 100MM X 3/4", PARA REDE PVC/FºFº/FC, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL | PEÇ | 50 |  | 0
21 | COLAR DE TOMADA DN 100MM X 1", PARA REDE PVC/FºFº/FC, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL | PEÇ | 5 |  | 0
22 | COLAR DE TOMADA DN 125MM X 3/4", PARA REDE PVC/FºFº/FC, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL | PEÇ | 8 |  | 0
23 | COLAR DE TOMADA DN 150MM X 3/4", PARA REDE PVC/FºFº/FC, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL | PEÇ | 15 |  | 0
24 | COLAR DE TOMADA DN 150MM X 1", PARA REDE PVC/FºFº/FC, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL | PEÇ | 5 |  | 0
25 | COLAR DE TOMADA DN 200MM X 3/4", PARA REDE PVC/FºFº/FC, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL | PEÇ | 5 |  | 0
26 | COLAR DE TOMADA DN 200MM X 1", PARA REDE PVC/FºFº/FC, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL | PEÇ | 3 |  | 0
27 | COLAR DE TOMADA DN 350MM X 3/4", PARA REDE PVC/FºFº/FC, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL | PEÇ | 2 |  | 0
VALOR TOTAL DO LOTE (R$) |  |  |  |  | 0
LOTE 03
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
28 | LUVA JUNTA ADAPTAVEL DE GRANDE TOLERÂNCIA EM FERRO FUNDIDO NODULAR GGG 50, REVESTIMENTO EPOXI, COM PARAFUSOS GALVANIZADOS A FOGO, PARA UNIÃO DE TUBOS DE DIAMETROS EXTERNOS SIMILARES OU DIFERENTES. DN 50MM (39MM X 69MM) | PEÇ | 2 |  | 0
29 | LUVA JUNTA ADAPTAVEL DE GRANDE TOLERÂNCIA EM FERRO FUNDIDO NODULAR GGG 50, REVESTIMENTO EPOXI, COM PARAFUSOS GALVANIZADOS A FOGO, PARA UNIÃO DE TUBOS DE DIAMETROS EXTERNOS SIMILARES OU DIFERENTES. DN 60MM (57MM X 87MM) | PEÇ | 2 |  | 0
30 | LUVA JUNTA ADAPTAVEL DE GRANDE TOLERÂNCIA EM FERRO FUNDIDO NODULAR GGG 50, REVESTIMENTO EPOXI, COM PARAFUSOS GALVANIZADOS A FOGO, PARA UNIÃO DE TUBOS DE DIAMETROS EXTERNOS SIMILARES OU DIFERENTES. DN 75MM (78MM X 108MM) | PEÇ | 2 |  | 0
31 | LUVA JUNTA ADAPTAVEL DE GRANDE TOLERÂNCIA EM FERRO FUNDIDO NODULAR GGG 50, REVESTIMENTO EPOXI, COM PARAFUSOS GALVANIZADOS A FOGO, PARA UNIÃO DE TUBOS DE DIAMETROS EXTERNOS SIMILARES OU DIFERENTES. DN 100MM (100MM X 130MM) | PEÇ | 2 |  | 0
32 | LUVA JUNTA ADAPTAVEL DE GRANDE TOLERÂNCIA EM FERRO FUNDIDO NODULAR GGG 50, REVESTIMENTO EPOXI, COM PARAFUSOS GALVANIZADOS A FOGO, PARA UNIÃO DE TUBOS DE DIAMETROS EXTERNOS SIMILARES OU DIFERENTES. DN 125MM (129MM X 159MM) | PEÇ | 2 |  | 0
33 | LUVA JUNTA ADAPTAVEL DE GRANDE TOLERÂNCIA EM FERRO FUNDIDO NODULAR GGG 50, REVESTIMENTO EPOXI, COM PARAFUSOS GALVANIZADOS A FOGO, PARA UNIÃO DE TUBOS DE DIAMETROS EXTERNOS SIMILARES OU DIFERENTES. DN 150MM (152MM X 182MM) | PEÇ | 2 |  | 0
34 | LUVA JUNTA ADAPTAVEL DE GRANDE TOLERÂNCIA EM FERRO FUNDIDO NODULAR GGG 50, REVESTIMENTO EPOXI, COM PARAFUSOS GALVANIZADOS A FOGO, PARA UNIÃO DE TUBOS DE DIAMETROS EXTERNOS SIMILARES OU DIFERENTES. DN 250MM (250MM X 300MM) | PEÇ | 2 |  | 0
VALOR TOTAL DO LOTE (R$) |  |  |  |  | 0
LOTE 04
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
35 | REGISTRO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 100MM, PARA REDES DE FERRO FUNDIDO , COM JUNTA ELÁSTICA, CABEÇOTE | PEÇ | 5 |  | 0
36 | REGISTRO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 125MM, PARA REDES DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTA ELÁSTICA, CABEÇOTE | PEÇ | 1 |  | 0
37 | REGISTRO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 150MM, PARA REDES DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTA ELÁSTICA, CABEÇOTE | PEÇ | 3 |  | 0
38 | REGISTRO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 200MM, PARA REDES DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTA ELÁSTICA, CABEÇOTE | PEÇ | 4 |  | 0
39 | REGISTRO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 250MM, PARA REDES DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTA ELÁSTICA, CABEÇOTE | PEÇ | 2 |  | 0
40 | REGISTRO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 300MM, PARA REDES DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTA ELÁSTICA, CABEÇOTE | PEÇ | 1 |  | 0
41 | REGISTRO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL 60MM, PARA REDE DE PVC, COM CABEÇOTE, BOLSA E JUNTA ELÁSTICA | PEÇ | 5 |  | 0
42 | REGISTRO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL/FLANGEADO 100MM PN10 | PEÇ | 2 |  | 0
43 | REGISTRO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL/FLANGEADO, 75MM, PARA HIDRANTE | PEÇ | 2 |  | 0
VALOR TOTAL DO LOTE (R$) |  |  |  |  | 0
LOTE 05
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
44 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL MODELO T-80, DN 600MM, CLASSE D400 (40.000KG), TAMPA E AROS USINADOS, PERFEITO ASSENTAMENTO ENTRE A TAMPA E O ARO, SISTEMA DE TRAVA COM CONCHA (SEM FURAÇÃO NA TAMPA), INSCRIÇÃO DAAE ARARAQUARA E ATENDIMENTO 0800 770 1595, FABRICADO CONFORME NBR 10160:2005, E ALTERAÇÕES | PEÇ | 10 |  | 0
45 | TAMPÃO SISTEMA ARTICULADO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, DN 700, CLASSE D400 (40.000KG), TAMPA DE 760MM, BASE DE 925MM, PASSAGEM LIVRE DE 735MM, AROS USINADOS, PERFEITO ASSENTAMENTO ENTRE A TAMPA E O ARO, SISTEMA DE CONCHA, SEM FURAÇÃO NA TAMPA) INSCRIÇÕES "DAAE ARARAQUARA" E "ATENDIMENTO 0800 770 1595", FABRICADO CONFORME NBR 10160:2005, E ALTERAÇÕES | UN | 3 |  | 0
VALOR TOTAL DO LOTE (R$) |  |  |  |  | 0
LOTE 06
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
46 | TUBO FF/FF JE 300MM, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CENTRIFUGADO, PONTA/BOLSA E JUNTA ELÁSTICA | MET | 6 |  | 0
VALOR TOTAL DO LOTE (R$) |  |  |  |  | 0
LOTE 07
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
47 | UNIÃO MULTIDIMENSIONAL JUNTA ADAPTAVEL DN100MM (DMAX. 150MM X 100MM DMIN), EM FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE ABNT FE-42012 E DIN GGS40, PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA A PÓ, PRESSÃO DE TRABALHO 16 BAR, ANEL DE BORRACHA EM NBR OU EPDM, PARAFUSOS E PORCAS GALVANIZADOS | PEÇ | 7 |  | 0
48 | UNIÃO MULTIDIMENSIONAL JUNTA ADAPTAVEL DN 125MM (DMAX. 175MM X 125MM DMIN), EM FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE ABNT FE-42012 E DIN GGS40, PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA A PÓ, PRESSÃO DE TRABALHO 16 BAR, ANEL DE BORRACHA EM NBR OU EPDM, PARAFUSOS E PORCAS GAVANIZADOS | PEÇ | 3 |  | 0
49 | UNIÃO MULTIDIMENSIONAL JUNTA ADAPTAVEL DN 200MM (DMAX. 250MM X 200MM DMIN), EM FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE ABNT FE-42012 E DIN GGS40, PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA A PÓ, PRESSÃO DE TRABALHO 16 BAR, ANEL DE BORRACHA EM NBR OU EPDM, PARAFUSOS E PORCAS GALVANIZADOS | PEÇ | 8 |  | 0
50 | UNIÃO MULTIDIMENSIONAL JUNTA ADAPTAVEL DN 250MM (DMAX. 300MM X 250MM DMIN), EM FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE ABNT FE-42012 E DIN GGS40, PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA A PÓ, PRESSÃO DE TRABALHO 16 BAR, ANEL DE BORRACHA EM NBR OU EPDM, PARAFUSOS E PORCAS GALVANIZADOS | PEÇ | 13 |  | 0
51 | UNIÃO MULTIDIMENSIONAL JUNTA ADAPTAVEL DN 150MM (DMAX. 200MM X 150MM DMIN), EM FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE ABNT FE-42012 E DIN GGS40, PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA A PÓ, PRESSÃO DE TRABALHO 16 BAR, ANEL DE BORRACHA EM NBR OU EPDM, PARAFUSOS E PORCAS GALVANIZADOS | PEÇ | 3 |  | 0
52 | UNIÃO MULTIDIMENSIONAL JUNTA ADAPTAVEL DN 50MM (DMAX. 100MM X 50MM DMIN), EM FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE ABNT FE-42012 E DIN GGS40, PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA A PÓ, PRESSÃO DE TRABALHO 16 BAR, ANEL DE BORRACHA EM NBR OU EPDM, PARAFUSOS E PORCAS GALVANIDOS | PEÇ | 1 |  | 0
53 | UNIÃO MULTIDIMENSIONAL JUNTA ADAPTAVEL DN 400MM (DMAX. 435MM X 400MM DMIN), EM FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE ABNT FE-42012 E DIN GGS40, PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA A PÓ, PRESSÃO DE TRABALHO 16 BAR, ANEL DE BORRACHA EM NBR OU EPDM, PARAFUSOS E PORCAS GALVANIZADOS | PEÇ | 2 |  | 0
VALOR TOTAL DO LOTE (R$) |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0