## Planilha_Custos_Completa
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. Isento
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO III - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | C. TOTAL - R$
1 | Contratação de empresa especializada para execução de 1 caixa de abrigo para V.R.P (válvula redutora de pressão) filtro em “Y” macro medidor e tubulação de by-pass no bairro Jd. Dumont, com fornecimento e montagem dos tubos, válvula, filtro, macro medidor, conexões, etc e de toda a mão de obra, materiais, máquinas, carga / descarga, transportes, ferramentas, equipamentos e EPIS necessários para realização dos serviços, conforme especificações do anexo I. | 1
2 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 100mm com 02 pilotos auto operada com painel de controle eletrônico programável, corpo tipo globo com formato em ‘’Y’’ em ferro fundido dúctil ASTM A536 65-45-12 com ampla passagem hidrodinâmica; revestimento interno e externo em epóxi RAL 5005 (azul) conforme especificações do anexo I. | 1
3 | Filtro Y (globo) Corpo Ferro Nodular, Flangeado DN 100mm PN 10/16 ABNT NBR 7675, Tampa em Ferro Nodular ou Aço Carbono, com Vedação Buna N, Revestimento em Epoxy ou Eletrostática (azul). conforme especificações do anexo I. | 1
4 | PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO programável completo, dotado de visor digital (LCD) e tampa rotativa de proteção, que permite a programação diária com 4 acionamentos de 6 horas cada, sistema independente de energia externa (utilização de uma baterias tipo “D” nove volts) conforme especificações do anexo I. | 1
5 | Medidor Eletrônico estático do tipo Ultrassônico, DN 100 mm sem partes móveis, sem perda de desempenho, metrológico em função de fadiga ou sólidos em suspensão, sem registro de passagem de ar, equipado com saídas: pulsos conforme especificações do anexo I. | 1
6 | ADAPTADOR DE FLANGE DE GRANDE TOLERÂNCIA "ULTRAQUICK TIPO H" | 3
7 | CURVA 90º COM FLANGES PN 10 FF | 2
8 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES PN 10 FF | 2
9 | TÊ COM FLANGES PN 10 FF | 2
10 | TOCO COM FLANGES PN 10 L = 0,20m | 1
11 | TOCO COM FLANGES PN 10 L = 0,50m | 1
12 | TOCO COM FLANGES PN 10 L = 0,50m | 2
13 | TOCO COM FLANGES PN 10 L = 3,56m | 1
14 | VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES PN 10 COM METALICA E VOLANTE | 3
15 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE COM FLANGES PN 10 | 1
16 | CONJUNTO COMPLETO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA FLANGES PN 10 | 1
TOTAL GERAL