## Planilha1
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Fone: (16) 3324 9555 - Atendimento: 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO III - ESCOPO DE FORNECIMENTO E ESTIMATIVA DE PREÇOS
OBRA: | Implantação do Sistema de Prevenção e Combate a incêndio das edificações da ETE Araraquara
LOCAL: | Rod. Comte. João Ribeiro de Barros, Km 886 - Área Rural - Araraquara/SP
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | PREÇO EM R$
|  |  |  | UNIT. | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELINIMARES
1.1 | Fornecimento e instalação de Placa de Obra padrão DAAE - dim. 2,00 x 2,50 m, incluso: suporte de madeira e ou metálico | m² | 5 |  | 0
1.2 | Canteiro de Obras, mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos, incluso container para guarda de materiais/ferramentas/equipamentos. Nota: O DAAE irá disponibilizar 01 ponto de água potável e 01 ponto de energia elétrica para o canteiro de obras | un | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM 1 |  | 0
2 | BLOCO 1 - DESAGUAMENTO E SECAGEM DE LODO
2.1 | Bloco de iluminação de emergência tipo SIRIBI 1200 lumens | un | 3 |  | 0
2.2 | Cabo de cobre flexível isolado 1,5 mm², antichama, 0,6/1,0 Kv, para circuitos | m | 200 |  | 0
2.3 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 10A até 50A | un | 1 |  | 0
2.4 | Extintor de água pressurizada → cap. extintora 2-A 10L | un | 2 |  | 0
2.5 | Extintor de pó químico seco → cap. extintora 20 B:C 4 kg | un | 2 |  | 0
2.6 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm, em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | m | 64 |  | 0
2.7 | Placa de sinalização extintor fotoluminescente → E-5 | un | 4 |  | 0
2.8 | Placa de sinalização indicação de sentido, direita fotoluminescente → S-1 | un | 2 |  | 0
2.9 | Placa de sinalização indicação de sentido, esquerda fotoluminescente → S-2 | un | 2 |  | 0
2.10 | Placa de sinalização risco de choque elétrico | un | 3 |  | 0
2.11 | Placa de sinalização saída de emergência fotoluminescente → S-12 | un | 4 |  | 0
2.12 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | m | 64 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM 2 |  | 0
3 | BLOCO 2 e 3 - CASA DE BOMBAS 01 E 02
3.1 | Extintor de água pressurizada → cap. extintora 2-A 10L | un | 2 |  | 0
3.2 | Extintor de pó químico seco → cap. extintora 20 B:C 4 kg | un | 2 |  | 0
3.3 | Placa de sinalização extintor fotoluminescente → E-5 | un | 4 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM 3 |  | 0
4 | BLOCO 4 - ADMINISTRATIVO
4.1 | Cabo de cobre flexível isolado 1,5 mm², antichama, 0,6/1,0 Kv, para circuitos | m | 105 |  | 0
4.2 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 10A até 50A | un | 1 |  | 0
4.3 | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 3/4", com acessórios | m | 35 |  | 0
4.4 | Extintor de água pressurizada → cap. extintora 2-A 10L | un | 2 |  | 0
4.5 | Extintor de pó químico seco → cap. extintora 20 B:C 4 kg | un | 2 |  | 0
4.6 | Iluminação de emergência 30 Leds | un | 5 |  | 0
4.7 | Placa de sinalização extintor fotoluminescente → E-5 | un | 4 |  | 0
4.8 | Placa de sinalização indicação de sentido, direita fotoluminescente → S-1 | un | 2 |  | 0
4.9 | Placa de sinalização indicação de sentido, esquerda fotoluminescente → S-2 | un | 2 |  | 0
4.10 | Placa de sinalização risco de choque elétrico | un | 2 |  | 0
4.11 | Placa de sinalização saída de emergência fotoluminescente → S-12 | un | 4 |  | 0
4.12 | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10A - 250V | un | 5 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM 4 |  | 0
5 | BLOCO 5 - CASA DE COMANDO LAGOA 2
5.1 | Extintor de água pressurizada → cap. extintora 2-A 10L | un | 1 |  | 0
5.2 | Extintor de gás carbônico → cap. extintora 6 kg | un | 1 |  | 0
5.3 | Placa de sinalização extintor fotoluminescente → E-5 | un | 2 |  | 0
5.4 | Placa de sinalização risco de choque elétrico | un | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM 5 |  | 0
6 | BLOCO 6 - CASA DE COMANDO LAGOA 1
6.1 | Extintor de água pressurizada → cap. extintora 2-A 10L | un | 1 |  | 0
6.2 | Extintor de gás carbônico → cap. extintora 6 kg | un | 1 |  | 0
6.3 | Placa de sinalização extintor fotoluminescente → E-5 | un | 2 |  | 0
6.4 | Placa de sinalização risco de choque elétrico | un | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM 6 |  | 0
7 | BLOCO 7 - CENTRO DE COMANDO LAGOA 2
7.1 | Extintor de água pressurizada → cap. extintora 2-A 10L | un | 1 |  | 0
7.2 | Extintor de gás carbônico → cap. extintora 6 kg | un | 1 |  | 0
7.3 | Placa de sinalização extintor fotoluminescente → E-5 | un | 2 |  | 0
7.4 | Placa de sinalização risco de choque elétrico | un | 3 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM 7 |  | 0
8 | BLOCO 8 - CENTRO DE COMANDO LAGOA 1
8.1 | Extintor de água pressurizada → cap. extintora 2-A 10L | un | 1 |  | 0
8.2 | Extintor de gás carbônico → cap. extintora 6 kg | un | 1 |  | 0
8.3 | Placa de sinalização extintor fotoluminescente → E-5 | un | 2 |  | 0
8.4 | Placa de sinalização risco de choque elétrico | un | 3 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM 8 |  | 0
9 | BLOCO 9 - CABINE DE ENERGIA
9.1 | Extintor de gás carbônico → cap. extintora 6 kg | un | 3 |  | 0
9.2 | Placa de sinalização extintor fotoluminescente → E-5 | un | 3 |  | 0
9.3 | Placa de sinalização risco de choque elétrico | un | 6 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM 9 |  | 0
10 | BLOCO 10 - TRATAMENTO PREELIMINAR
10.1 | Cabo de cobre flexível isolado 1,5 mm², antichama, 0,6/1,0 Kv, para circuitos | m | 69 |  | 0
10.2 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 10A até 50A | un | 1 |  | 0
10.3 | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 3/4", com acessórios | m | 23 |  | 0
10.4 | Extintor de água pressurizada → cap. extintora 2-A 10L | un | 1 |  | 0
10.5 | Extintor de pó químico seco → cap. extintora 20 B:C 4 kg | un | 1 |  | 0
10.6 | Iluminação de emergência 30 Leds | un | 2 |  | 0
10.7 | Placa de sinalização extintor fotoluminescente → E-5 | un | 2 |  | 0
10.8 | Placa de sinalização indicação de sentido, direita fotoluminescente → S-1 | un | 2 |  | 0
10.9 | Placa de sinalização indicação de sentido, esquerda fotoluminescente → S-2 | un | 2 |  | 0
10.10 | Placa de sinalização risco de choque elétrico | un | 2 |  | 0
10.11 | Placa de sinalização saída de emergência fotoluminescente → S-12 | un | 3 |  | 0
10.12 | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10A - 250V | un | 2 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM 10 |  | 0
11 | BLOCO 11 - ESTACIONAMENTO
11.1 | Extintor de água pressurizada → cap. extintora 2-A 10L | un | 1 |  | 0
11.2 | Extintor de pó químico seco → cap. extintora 20 B:C 4 kg | un | 1 |  | 0
11.3 | Placa de sinalização extintor fotoluminescente → E-5 | un | 2 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM 11 |  | 0
|  |  | TOTAL (R$) |  | 0
Gerência de Engenharia