## Est. Total
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 Inscrição Estadual - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO II - ESTIMATIVA DE PREÇOS
Lote | Descrição | Poço | Peças | Serviços | P. Total - R$
1 | MARCA EBARA MODELO BHS 12210-06 325HP 440 V TRIF, Nº Série: OS 852 | POÇO SÃO RAFAEL | 0 | 0 | 0
2 | MARCA EBARA MODELO S6S-60-08 35HP 220V, Nº Série: OS 853 | RECALQUE DO R16 DA ETA PAIOL | 0 | 0 | 0
3 | MARCA EBARA MODELO BHSE 10260-05 EST.440V. TRIF. 210HP M10, Nº Série: OS 701R | POÇO VICTÓRIO DE SANTI | 0 | 0 | 0
4 | MARCA EBARA MODELO BHSE 10260-08 R1 385HP 440V TRIF, Nº Série: OS 643RII | SELMI DEI II | 0 | 0 | 0
5 | MARCA EBARA MODELO BHS 12210-06 325HP 440V TRIF, Nº Série: OS 865 | PARQUE SÃO PAULO | 0 | 0 | 0
6 | MARCA EBARA MODELO BHS 12210-05 270HP 440V TRIF, Nº Série: OS 866 | ETA PAIOL | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
Luís Henrique Tinti
Gerência de Manutenção Eletromecânica

## BHS 12210-06 LOTE 1
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: isento
A N E X O I I - E S T I M A T I V A D E P R E Ç O S
LOTE 1 |  |  | V. TOT. - MAT. + M.O. |  | 0
Recuperação do conjunto moto-bomba pertencente ao poço de água potável São Rafael
Equipamento: BHS 10120-06 325HP 440V TRIF MARCA EBARA
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 10 | PROLIPENOGLICOL USP | 40130402 | 2905.32.00 |  | 0
2 | 6 | BUCHA MANCAL BHS 12210-12270 | U12270-6010 | 8413.91.90 |  | 0
3 | 6 | BUCHA CONICA 9MH (BHS 12210-12270) | S9MHI-1100 | 8413.91.90 |  | 0
4 | 1 | EIXO BOMB BHS 12210-12270-06 M12 | U12270-2010 | 8413.91.90 |  | 0
5 | 1 | SINO AFASTADOR DE AREIA M10,M12 | SM101-7050 | 4016.93.00 |  | 0
6 | 1 | CAPA DE SELO M10/M12 | SM101-7060 | 7318.15.00 |  | 0
7 | 2 | RETENTOR 82X60X12 M10/M12 | SM101-7070 | 4016.93.00 |  | 0
8 | 2 | ANEL PRESSÃO P/CABO ""A""M10/M12 | UM101-7091 | 8503.00.90 |  | 0
9 | 1 | VEDAÇÃO P/ CABO B M12/M10 FF 3X35MM² | SM121-7210 | 4016.93.00 |  | 0
10 | 2 | "ANEL PRESSÃO P/CABO ""B""M10/M12" | UM101-7092 | 8503.00.90 |  | 0
11 | 1 | DISCO M ESC C/GRAF M12 | UM121-3103 | 8503.00.90 |  | 0
12 | 1 | ANEL DE TRAVA P/EIXO 40MM DIN 471 | SANL1-C40T | 7415.39.00 |  | 0
13 | 1 | DIAFRAGMA M10, M12 | SM101-7100 | 4016.93.00 |  | 0
14 | 1 | DISCO DE MOLA M10/M12 | SM101-7090 | 8503.00.90 |  | 0
15 | 1 | MOLA M10, M12 | SM101-7080 | 7320.20.10 |  | 0
16 | 1 | BOBINA M12 275~350HP 440/460V 60 HZ LG 950 | UM121-5020D | 8503.00.90 |  | 0
17 | 33 | CABO EPR 130 50,0 MM 750V PT | 40200003 | 8544.49.00 |  | 0
18 | 4 | BUCHA M, S/I M12 DIM 95X74,5X70 GRAF | PM121-6211 | 8503.00.90 |  | 0
|  |  | Total dos materiais |  | 0
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | MEGAGEM DO MOTOR | 40080020 |  |  | 0
2 | 1 | DESACOPLAMENTO MOTOR/BOMBEADOR | 40080021 |  |  | 0
3 | 1 | DESMONTAGEM DO MOTOR | 40080022 |  |  | 0
4 | 1 | DESMONTAGEM DO BOMBEADOR 04-08 EST. | 40080023 |  |  | 0
5 | 1 | REBOBINAMENTO MOTOR 360-420HP TRIF. | 40080033 |  |  | 0
6 | 1 | SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EIXO MOTOR 100-200HP | 40080044 |  |  | 0
7 | 1 | ALINHAMENTO MOTOR 10"-12" 210HP-420HP | 40080014 |  |  | 0
8 | 1 | RET.LADO "A" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080016 |  |  | 0
9 | 1 | RET.LADO "B" EIXO DO ROTOR MOTOR | 40080017 |  |  | 0
10 | 1 | SERVIÇO LAPIDAÇÃO MANCAL AXIAL GRAFITE | 40080050 |  |  | 0
11 | 1 | SERVIÇO LAPIDAÇÃO PASTILHAS | 40080051 |  |  | 0
12 | 1 | SERV.TECN.BOMB.10"-12" 04-08 EST. | 40080057 |  |  | 0
13 | 1 | TESTE DE BANCADA CONJ. MOTO BOMBA 10"-12" | 40080080 |  |  | 0
|  |  | Total dos serviços |  | 0
ENG. LUÍS HENRIQUE TINTI
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

## S6S60-08 LOTE 2
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: isento
A N E X O I I - E S T I M A T I V A D E P R E Ç O S
LOTE 2 |  |  | V. TOT. - MAT. + M.O. |  | 0
Recuperação do conjunto moto-bomba pertencente ao poço de água potável ETA Paiol
Equipamento: S6S60-08 35HP 220V TRIF MARCA EBARA
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 5 | PROPILENOGLICOL USP | 40130402 | 2905.32.00 |  | 0
2 | 12 | CABO CHATO FLEXÍVEL 3X6,00 MM 90C | 20150002 | 8544.49.00 |  | 0
3 | 600 | FIO BOMBA SUBMERSA 1,60 MM | 40220010 | 8544.11.00 |  | 0
4 | 1 | DIAFRAGMA | 40150021 | 4016.10.90 |  | 0
5 | 2 | VEDAÇÃO DO CABO DE SAÍDA MOTOR 6MM | 87565146100A | 8503.00.90 |  | 0
6 | 1 | RETENTOR DE AREIA NBR W10A/W10 | 22058 | 4016.93.00 |  | 0
7 | 1 | RETENTOR 00033 BR-L-NBR (63,5X35X12) | 520001070002 | 9999.99.99 |  | 0
8 | 2 | ANEL ORING 2267 NITRILICO-MANCAL 8" | 40230001 | 4016.93.00 |  | 0
9 | 1 | BUCHA CONICA MAT.INOX 304 DOS ROTORES | 40310001 | 8413.91.90 |  | 0
|  |  | Total dos materiais |  | 0
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | MEGAGEM DO MOTOR | 40080020 |  |  | 0
2 | 1 | DESACOPLAMENTO MOTO/BOMBEADOR | 40080021 |  |  | 0
3 | 1 | DESMONTAGEM DO MOTOR | 40080022 |  |  | 0
4 | 1 | DESMONTAGEM DO BOMBEADOR 04-08 EST. | 40080023 |  |  | 0
5 | 1 | ANÁLISE TÉCNICA DO MOTOR | 40080025 |  |  | 0
6 | 1 | REBOBINAMENTO MOTOR 30-35 HP MN/TRIF. | 40080030 |  |  | 0
7 | 1 | SERV. TECN. MOTOR 10" E 12" 350HP-420HP | 40080039 |  |  | 0
8 | 1 | ALINHAMENTO MOTOR 6" 5,0HP-15HP | 40080010 |  |  | 0
9 | 1 | EMBUCHAM.TAMPA DO MOTOR "A" | 40080047 | 9999.99.99 |  | 0
10 | 1 | EMBUCHAM.TAMPA DO MOTOR "B" | 40080048 |  |  | 0
11 | 1 | SERV.TECN. BOMB. 6"08-12 EST. | 40080054 |  |  | 0
12 | 1 | TESTE BANCADA CONJ. MOTO BOMBA 6" | 40080078 |  |  | 0
|  |  | Total dos serviços |  | 0
ENG. LUÍS HENRIQUE TINTI
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

## BHSE 10260-05 LOTE 3
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: isento
A N E X O I I - E S T I M A T I V A D E P R E Ç O S
LOTE 3 |  |  | V. TOT. - MAT. + M.O. |  | 0
Recuperação do conjunto moto-bomba pertencente ao poço de água potável Poço Vitorio de Santi
Equipamento: BHSE 10260-05 EST 440V TRIF 210 HP M10 MARCA EBARA
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 10 | PROPILENOGLICOL USP | 40130402 | 2905.32.00 |  | 0
2 | 1 | SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12 | SM101-7050 | 4016.93.00 |  | 0
3 | 1 | ESPAÇADOR M10/M12 | UM101-6120 | 8503.00.90 |  | 0
4 | 2 | VEDAÇÃO P/CABO A M12/M10 FF 3X35MM | SM121-7200 | 4016.93.00 |  | 0
5 | 4 | BUCHA M,S/I M10 DIM 76X58,5X50 GRAF. | PM101-6211 | 6815.10.90 |  | 0
6 | 33 | CABO EPR 130 35,0 MM 750V PT | 40130010 | 8544.49.00 |  | 0
7 | 1 | BOBINA M10 250HP 440/460V 60HZ T | UM101-5043D | 8503.00.90 |  | 0
8 | 1 | MANCAL SUPERIOR A EM GRAFITE PARA SUPORTE B MI8/MI8S | SM101-6021 | 8503.00.90 |  | 0
9 | 1 | DISCO M,ESC,C/GRAF,M10/MI8S | UM101-3103 | 8503.00.90 |  | 0
10 | 1 | DIAFRAGMA M10,M12 | SM101-7100 | 4016.93.00 |  | 0
11 | 1 | MOLA M10,M12 | SM101-7080 | 7320.20.10 |  | 0
12 | 1 | MOLA BHSE 10260 | S10260-7060 | 8413.91.90 |  | 0
13 | 1 | GUIA DA HASTE VÁLVULA | U10260-3080 | 8413.91.90 |  | 0
14 | 1 | ASSENTO DE VÁLVULA | U10260-7010 | 8413.91.90 |  | 0
15 | 5 | BUCHA DO MANCAL OITAVADA NBR BHSE 10260-1 | S10260-6011 | 8413.91.90 |  | 0
16 | 5 | BUCHA CONICA BHSE 10260 | U10260-1100 | 8413.91.90 |  | 0
|  |  | Total dos materiais |  | 0
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | MEGAGEM DO MOTOR | 40080020 |  |  | 0
2 | 1 | DESACOPLAMENTO MOTO/BOMBEADOR | 40080021 |  |  | 0
3 | 1 | DESMONTAGEM DO MOTOR | 40080022 |  |  | 0
4 | 1 | DESMONTAGEM DO BOMBEADOR 04-08 EST. | 40080023 |  |  | 0
5 | 1 | ANÁLISE TÉCNICA DO MOTOR | 40080025 |  |  | 0
6 | 1 | REBOBINAMENTO MOTOR 100-150 HP MON/TRIF. | 40080034 |  |  | 0
7 | 1 | SERV. TECN. MOTOR 10" 200HP-250HP | 40080043 |  |  | 0
8 | 1 | ALINHAMENTO MOTOR 10"-12" 210HP-420HP | 40080014 |  |  | 0
9 | 1 | SERV. TECN. BOMB.10"-12" 04-08 EST. | 40080057 |  |  | 0
10 | 1 | TESTE DE BANCADA CONJ.MOTO BOMBA 10"-12" | 40080080 |  |  | 0
|  |  | Total dos serviços |  | 0
ENG. LUÍS HENRIQUE TINTI
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

## BHSE 10260-08 LOTE 4
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: isento
A N E X O I I - E S T I M A T I V A D E P R E Ç O S
LOTE 4 |  |  | V. TOT. - MAT. + M.O. |  | 0
Recuperação do conjunto moto-bomba pertencente ao poço de água potável Selmi Dei II
Equipamento: BHSE 10260-08 R1 385HP 440V TRIF MARCA EBARA
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | SINO ASFTADOR DE AREIA M10,M12 | SM101-7050 | 4016.93.00 |  | 0
2 | 1 | RETENTOR 82X60X12 M10/M12 | SM101-7070 | 4016.93.00 |  | 0
3 | 2 | VEDAÇÃO P/CABO A - FF 3X70 MM2 M12 ST | SM121-7202 | 4016.93.00 |  | 0
4 | 6 | CABO REDONDO EPR+PVC 1X70 MMX5,55M P/MOTOR M12 PRE | UM121-5871 | 8503.00.90 |  | 0
5 | 1 | BOBINA M12 450HP 440/460V 60HZ LG1220 | UM121-5032D | 8503.00.90 |  | 0
6 | 1 | O-RING 3,0X124,5 DUREZA 70 SH DIMENSIONAL ISO3601- | SORNG-3,0X124,5 | 4016.93.00 |  | 0
7 | 1 | DIAFRAGMA M10,M12 | SM101-7100 | 4016.93.00 |  | 0
8 | 1 | O-RING 1,50X75 DUREZA 70 SHORE DIMENSIONAL ISO3601- | SORNG-1,5X75 | 4016.93.00 |  | 0
9 | 9 | O-RING 3,1X150 DUREZA 70 SHORE DIMENSIONAL ISSO3601 | SORNG-3,1X170 | 4016.93.00 |  | 0
10 | 8 | BUCHA DO MANCAL OITAVADA NBR BHSE 10260-1 | S10260-6011 | 8413.91.90 |  | 0
11 | 8 | BUCHA CONICA BHSE 10260 | U10260-1100 | 8413.91.90 |  | 0
12 | 1 | MANCAL SUPERIOR A EM GRAFITE P/ SUPORTE B M12 | SM121-6020 | 8503.00.90 |  | 0
|  |  | Total dos materiais |  | 0
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | MEGAGEM DO MOTOR | 40080020 |  |  | 0
2 | 1 | DESACOPLAMENTO MOTO/BOMBEADOR | 40080021 |  |  | 0
3 | 1 | DESMONTAGEM DO MOTOR | 40080022 |  |  | 0
4 | 1 | DESMONTAGEM DO BOMBEADOR 08-12 EST. | 40080024 |  |  | 0
5 | 1 | ANÁLISE TÉCNICA DO MOTOR | 40080025 |  |  | 0
6 | 1 | REBOBINAMENTO MOTOR 360-420HP TRIF. | 40080033 |  |  | 0
7 | 1 | SERV. TECN. MOTOR 10" E 12" 350HP-420HP | 40080039 |  |  | 0
8 | 1 | ALINHAMENTO MOTOR 10-12" 210HP-420HP | 40080014 |  |  | 0
9 | 1 | SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EIXO MOTOR 200-450HP | 40190081 | 8477.10.99 |  | 0
10 | 1 | SERV.TECN. BOMB. 10"-12" 08-12 EST. | 40080058 |  |  | 0
11 | 1 | TESTE BANCADA CONJ. MOTO BOMBA 10"-12" | 40080080 |  |  | 0
|  |  | Total dos serviços |  | 0
ENG. LUÍS HENRIQUE TINTI
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

## BHS 12210-06 LOTE 5
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: isento
A N E X O I I - E S T I M A T I V A D E P R E Ç O S
LOTE 5 |  |  | V. TOT. - MAT. + M.O. |  | 0
Recuperação do conjunto moto-bomba pertencente ao poço de água potável Parque São Paulo
Equipamento: BHS 12210-06 325HP 440V TRIF MARCA EBARA
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 10 | PROPILENOGLICOL USP | 40130402 | 2905.32.00 |  | 0
2 | 6 | CABO REDONDO EPR+PVC 1X70MMX5,5M P/MOTOR M12 PRE | UM121-5871 | 8503.00.90 |  | 0
3 | 1 | SINO AFASTADOR DE AREIA M10,M12 | SM101-7050 | 4016.93.00 |  | 0
4 | 1 | CAPA DE SELO M10/M12 | SM101-7060 | 7318.15.00 |  | 0
5 | 2 | RETENTOR 82X60X12 M10/M12 | SM101-7070 | 4016.93.00 |  | 0
6 | 1 | PORCA P/ CABO M48X1,5MM 35/50MM2 M10/M12 | UM101-7080 | 8503.00.90 |  | 0
7 | 2 | "ANEL PRESSÃO P/CABO ""A""M10/M12" | UM101-7091 | 8503.00.90 |  | 0
8 | 1 | VEDAÇÃO P/CABO A M12/M10 FF 3X35MM² | SM121-7200 | 4016.93.00 |  | 0
9 | 2 | VEDAÇÃO P/CABO B M12/M10 FF 3X35MM² | SM121-7210 | 4016.93.00 |  | 0
10 | 3 | BUJÃO FENDA LATÃO M10X10 | SPR61-L10X10 | 7318.15.00 |  | 0
11 | 2 | BUCHA M,S/I M12 DIM95X74,5X70 GRAF. | PM121-6211 | 8503.00.90 |  | 0
12 | 1 | MANCAL SUPERIOR A EM GRAFITE PARA SUPORTE B M12 | SM121-6020 | 8503.00.90 |  | 0
13 | 1 | ANEL DE TRAVA P/EIXO 40MM DIN 471 | SANL1-C40T | 7415.39.00 |  | 0
14 | 1 | DIAFRAGMA M10 M12 | SM101-7100 | 4016.93.00 |  | 0
15 | 1 | MOLA M10, M12 | SM101-7080 | 7320.20.10 |  | 0
16 | 1 | BOBINA M12 275-350HP 440/460V 60HZ LG950 | UM121-5020D | 8503.00.90 |  | 0
17 | 1 | ASSENTO VALV, 1010-1015 | U1010-7100 | 8413.91.90 |  | 0
18 | 1 | O-RING 3,1X150 DUREZA 70 SHORE DIMENSIONAL ISO3601 | SORNG-3,1X170 | 4016.93.00 |  | 0
19 | 1 | ANEL PARA ANTI-AXIAL BHS 12210-12270 | U12270-6110 | 8413.91.90 |  | 0
20 | 6 | BUCHA DO MANCAL OITAVADA POLIURETANO BHS 12210-1227 | S12270-6010 | 8413.91.90 |  | 0
21 | 6 | ANEL DE DESGASTE BHS 12210-12270 | U12270-1200 | 8413.91.90 |  | 0
22 | 6 | BUCHA CONICA 9MH (BHS12210-12270) | S9MHI-1100 | 8413.91.90 |  | 0
23 | 1 | CRIVO BHS 12210-12270 | U12270-7200 | 8413.91.90 |  | 0
24 | 1 | PROTEÇÃO P/CABO 12210-12240-6 M12 ATÉ 360HP | U12270-7360 | 8413.91.90 |  | 0
25 | 1 | EIXO BOMB, BHS 12210-12270-06 M12 | U12270-2010 | 8413.91.90 |  | 0
|  |  | Total dos materiais |  | 0
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | MEGAGEM DO MOTOR | 40080020 |  |  | 0
2 | 1 | DESACOPLAMENTO MOTOR/BOMBEADOR | 40080021 |  |  | 0
3 | 1 | DESMONTAGEM DO BOMBEADOR 04-08 EST. | 40080023 |  |  | 0
4 | 1 | ANALISE TÉCNICA DO MOTOR | 40080025 |  |  | 0
5 | 1 | REBOBINAMENTO MOTOR 250-360HP TRIF. | 40080028 |  |  | 0
6 | 1 | SERV.TECN. MOTOR 10" E 12" 250HP-350HP | 40080038 |  |  | 0
7 | 1 | ALINHAMENTO MOTOR 10"-12" 210HP-420HP | 40080014 |  |  | 0
8 | 1 | SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EIXO MOTOR 200-450HP | 40190081 | 8477.10.99 |  | 0
9 | 1 | EMBUCHAM. TAMPA DO MOTOR "A" | 40080047 | 9999.99.99 |  | 0
10 | 1 | EMBUCHAM. TAMPA DO MOTOR "B" | 40080048 |  |  | 0
11 | 120 | SERVIÇO TRATAMENTO SUPERFICIE | 40080089 |  |  | 0
12 | 1 | SERV.TECN.BOMB.10"-12" 04-08 EST. | 40080057 |  |  | 0
13 | 1 | TESTE DE BANCADA CONJ. MOTO BOMBA 8" | 40080079 |  |  | 0
|  |  | Total dos serviços |  | 0
ENG. LUÍS HENRIQUE TINTI
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

## BHS 12210-05 LOTE 6
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: isento
A N E X O I I - E S T I M A T I V A D E P R E Ç O S
LOTE 5 |  |  | V. TOT. - MAT. + M.O. |  | 0
Recuperação do conjunto moto-bomba pertencente ao poço de água potável Eta Paiol
Equipamento: BHS 12210-05 270HP 440V TRIF MARCA EBARA
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 10 | PROPILENOGLICOL USP | 40130402 | 2905.32.00 |  | 0
2 | 35 | CABO EPR 130 50,0 MM 750V PT | 40200003 | 8544.49.00 |  | 0
3 | 1 | SINO AFASTADOR DE AREIA M10,M12 | SM101-7050 | 4016.93.00 |  | 0
4 | 1 | CAPA DE SELO M10/M12 | SM101-7060 | 7318.15.00 |  | 0
5 | 2 | RETENTOR 82X60X12 M10/M12 | SM101-7070 | 4016.93.00 |  | 0
6 | 2 | PORCA P/ CABO M48X1,5MM 35/50MM2 M10/M12 | UM101-7080 | 8503.00.90 |  | 0
7 | 1 | VEDAÇÃO P/CABO A M12/M10 FF 3X35MM² | SM121-7200 | 4016.93.00 |  | 0
8 | 1 | VEDAÇÃO P/CABO B M12/M10 FF 3X35MM² | SM121-7210 | 4016.93.00 |  | 0
9 | 1 | DISCO M,ESC,C/GRAF,M12 | UM121-3103 | 8503.00.90 |  | 0
10 | 1 | ANEL DE TRAVA P/EIXO 40MM DIN 471 | SANL1-C40T | 7415.39.00 |  | 0
11 | 8 | SEGMENTO DO MANCAL M6G-M12 | UM80N-6010 | 8503.00.90 |  | 0
12 | 1 | O-RING 3,0X124,5 DUREZA 70 SH DIMENSIONAL ISO3601- | SORNG-3,0X124,5 | 4016.93.00 |  | 0
13 | 1 | PROTETOR DIAFRAGMA M6G,MM8,M10,M12 | UM6G1-7060 | 8503.00.90 |  | 0
14 | 1 | DIAFRAGMA M10 M12 | SM101-7100 | 4016.93.00 |  | 0
15 | 1 | DISCO DE MOLA M10/M12 | SM101-7090 | 8503.00.90 |  | 0
16 | 1 | MOLA M10,M12 | SM101-7080 | 7320.20.10 |  | 0
17 | 1 | BOBINA M12 275-350HP 440/460V 60HZ LG950 | UM121-5020D | 8503.00.90 |  | 0
18 | 1 | ASSENTO VALV, 1010-1015 | U1010-7100 | 8413.91.90 |  | 0
19 | 10 | O-RING 3,53X171,04 DUREZA 70 SH DIMENSIONAL ISO3601 | SORNG-3,53X171, | 4016.93.00 |  | 0
20 | 1 | O-RING 3,1X150 DUREZA 70 SHORE DIMENSIONAL ISO3601 | SORNG-3,1C170 | 4016.93.00 |  | 0
21 | 5 | BUCHA CONICA 9MH (BHS12210-12270) | S9MHI-1100 | 8413.91.90 |  | 0
22 | 1 | CRIVO BHS 12210-12270 | U12270-7200 | 8413.91.90 |  | 0
23 | 1 | LUVA ACOPL,38X50 BHS 12210-12270 (M12) | U12270-7013 | 8413.91.90 |  | 0
24 | 1 | PROTEÇÃO P/CABO BHS 12210-12270-5 M10-M12 ATÉ 360 | U12270-7350 | 8413.91.90 |  | 0
25 | 1 | EIXO BOMB, BHS 12210-12270-05 M12 | U12270-2008 | 8413.91.90 |  | 0
|  |  | Total dos materiais |  | 0
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Item | Qtde | Descrição | Referência | NCM | Unitário R$ | Total R$
1 | 1 | MEGAGEM DO MOTOR | 40080020 |  |  | 0
2 | 1 | DESACOPLAMENTO MOTOR/BOMBEADOR | 40080021 |  |  | 0
3 | 1 | DESMONTAGEM DO BOMBEADOR 04-08 EST. | 40080023 |  |  | 0
4 | 1 | ANALISE TÉCNICA DO MOTOR | 40080025 |  |  | 0
5 | 1 | REBOBINAMENTO MOTOR 250-360HP TRIF. | 40080028 |  |  | 0
6 | 1 | SERV.TECN. MOTOR 10" E 12" 250HP-350HP | 40080038 |  |  | 0
7 | 1 | ALINHAMENTO MOTOR 10"-12" 210HP-420HP | 40080014 |  |  | 0
8 | 1 | SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EIXO MOTOR 200-450HP | 40190081 | 8477.10.99 |  | 0
9 | 1 | EMBUCHAM. TAMPA DO MOTOR "A" | 40080047 | 9999.99.99 |  | 0
10 | 1 | EMBUCHAM. TAMPA DO MOTOR "B" | 40080048 |  |  | 0
11 | 1 | SERV.TECN.BOMB.10"-12" 04-08 EST. | 40080057 |  |  | 0
|  |  | Total dos serviços |  | 0
ENG. LUÍS HENRIQUE TINTI
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA