## Plan2
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 I.E. - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
TRATAMENTO TÉRMO-VÁCUO DO ÓLEO MINERAL ISOLANTE E SERVIÇOS DIVERSOS
ITEM | LOCAL | Transformador |  | Unid. | P. Total- R$
|  | SÉRIE | POT (KVA)
1 | POÇO SELMI DEI II | 7118 | 500 | SV | 0
Troca da Sílica Gel; Serviços de rotina.
2 | CAPTAÇÃO DE AGUA DA ANHUMAS I | 1731 | 750 | SV | 0
Tratamento termo vácuo do óleo isolante; Nova coleta de amostra de óleo, para ensaio físico-químico e cromatográfico e serviços de rotina.
3 | ELEVATÓRIA DE AGUA DA ANHUMAS II | 176175-N | 300 | SV | 0
Correção de vazamento nos seguintes acessórios: Buchas de baixa tensão; Complemento de nível de óleo mineral isolante
4 | ELEVATÓRIA DE AGUA DA ANHUMAS II | 116171-N | 300 | SV | 0
Correção de vazamento nos seguintes acessórios: Indicador de nível de óleo; Buchas de baixa tensão; Registros; Complemento de nível de óleo mineral isolante
5 | POÇO PINHEIROS | 96706 | 500 | SV | 0
Tratamento termo vácuo do óleo isolante; Nova coleta de amostra de óleo, para ensaio físico-químico e cromatográfico e serviços de rotina.
6 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA FONTE | 668 | 500 | SV | 0
Tratamento termo vácuo do óleo isolante; Nova coleta de amostra de óleo, para ensaio físico-químico e cromatográfico e serviços de rotina.
7 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA FONTE | 22568 | 112.5 | SV | 0
Tratamento termo vácuo do óleo isolante; Nova coleta de amostra de óleo, para ensaio físico-químico e cromatográfico e serviços de rotina.
8 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA FONTE | 60275 | 112.5 | SV | 0
Correção de vazamento nos seguintes acessórios: Buchas de baixa tensão; Serviços de rotina;
9 | POÇO DA RODOVIA | 291829 | 750 | SV | 0
Troca da Sílica Gel; Serviços de rotina.
10 | POÇO UNIVERSAL | 42090 | 225 | SV | 0
Tratamento termo vácuo do óleo isolante; Nova coleta de amostra de óleo, para ensaio físico-químico e cromatográfico e serviços de rotina.
|  |  | TOTAL |  | 0
Luis Henrique Tinti Cícero da Costa Rocha
Gerencia de Manutenção Eletromecânica Unidade de Manutenção Elétrica