## Escopo
ANEXO III - ESTIMATIVA DE PREÇOS
LOTE | 1 |  | Quantidade | VALOR (R$)
Item | Descrição Materiais (CERTIFICADOS NIST) | unidade |  | Unitário | Total
1 | Solução de DQO 1000 mg/L (125mL) | Frasco | 4 |  | 0
2 | Solução de DQO 300 mg/L (125mL) | Frasco | 2 |  | 0
3 | Solução de Formazina 4000 NTU (500 mL) | Frasco | 4 |  | 0
4 | Solução de Tiossulfato de Sódio 0,1 N (Litro) | Frasco | 2 |  | 0
5 | Solução Padrão de Cloro para colorimetria, Método DPD de 1000 mg/L (1000 ppm) (250mL) | Frasco | 2 |  | 0
6 | Solução Padrão de Cor 500 mg PtCo/L (Litro) | Frasco | 3 |  | 0
7 | Solução Padrão de DBO: Glucode-Ácido Glutâmico 200 mg/L(125mL) | Frasco | 4 |  | 0
8 | Solução Padrão de Fluoreto de Sódio 1000 ppm (250mL)) | Frasco | 2 |  | 0
9 | Solução Padrão de pH 10,00 (Litro) | Frasco | 9 |  | 0
10 | Solução Padrão de pH 4,00 (Litro) | Frasco | 9 |  | 0
11 | Solução Padrão de pH 7,00 (Litro) | Frasco | 9 |  | 0
12 | Água ASTM Tipo 1 (1000ml) | Frasco | 5 |  | 0
Valor do lote |  |  |  |  | 0
LOTE | 2 |  | Quantidade | VALOR (R$)
Item | Descrição Materiais (CERTIFICADOS NIST) | unidade |  | Unitário | Total
1 | Solução Pepsina 5% M/V em 0,1 N HCl (250mL) | Frasco | 1 |  | 0
2 | Solução Tiouréia 5% M/V em 0,1 N HCl (250 mL) | Frasco | 1 |  | 0
Valor do lote |  |  |  |  | 0
LOTE | 3 |  | Quantidade | VALOR (R$)
Item | Descrição Materiais (CERTIFICADOS NIST) | unidade |  | Unitário | Total
1 | Solução Padrão de Condutividade 12,48uS uS/cm (500mL) | Frasco | 5 |  | 0
Valor do lote |  |  |  |  | 0
LOTE | 4 |  | Quantidade | VALOR (R$)
Item | Descrição Materiais | unidade |  | Unitário | Total
1 | Meio De Cultura Chromo Culti Coliformes Agar 1104260500 (Frasco De 500 Gramas) | Frasco | 3 |  | 0
Valor do lote |  |  |  |  | 0
LOTE | 5 |  | Quantidade | VALOR (R$)
Item | Descrição Materiais - Reagentes Controlados - PF/PC | unidade |  | Unitário | Total
1 | Ácido Cloridrico 37% PA (Litro) | Litro | 17 |  | 0
2 | Ácido Sulfurico PA ACS (Litro) | Litro | 12 |  | 0
3 | Hidróxido de Potassio PA ACS (1000g) | Frasco | 1 |  | 0
4 | Hidróxido de Sódio PA (1000g) | Frasco | 4 |  | 0
Valor do lote |  |  |  |  | 0
LOTE | 6 |  | Quantidade | VALOR (R$)
Item | Descrição Materiais - Reagentes Controlados - PF/PC | unidade |  | Unitário | Total
1 | Solução Digestora DQO 20 - 1500 mg/L (Caixa com 25 unidades) | Caixa | 12 |  | 0
Valor do lote |  |  |  |  | 0
LOTE | 7 |  | Quantidade | VALOR (R$)
Item | Descrição Materiais - Reagentes Controlados - Exercito | unidade |  | Unitário | Total
1 | Nitrato de Potassio PA (250g) | Frasco | 2 |  | 0
Valor do lote |  |  |  |  | 0
LOTE | 8 |  | Quantidade | VALOR (R$)
Item | Descrição Materiais - Reagentes Não Controlados | unidade |  | Unitário | Total
1 | Ácido Ascórbico PA (500g) | Frasco | 1 |  | 0
2 | Ácido Glutâmico PA (100g) | Frasco | 1 |  | 0
3 | Arsenito de Sódio (Meta) PA (250g) | Frasco | 1 |  | 0
4 | Cloreto de Potássio PA (500g) | Frasco | 10 |  | 0
5 | Cloreto Férrico III (ICO) PA (500g) | Frasco | 1 |  | 0
6 | Dextrose Anidra - Glicose (500g) | Frasco | 1 |  | 0
7 | Fósfato de Potássio Monobasico Anidro PA - ACS(250g) | Frasco | 6 |  | 0
8 | Fosfato de Sódio Bibásico Anidro (250g) | Frasco | 4 |  | 0
9 | Iodeto de Potassio PA-ACS (250g) | Frasco | 10 |  | 0
10 | Iodeto de Sódio PA (250g) | Frasco | 3 |  | 0
11 | Molibidato de Amonio PA ACS(250g) | Frasco | 1 |  | 0
12 | N-(1Naftil)etilenodiamino Bicloridrato (5g) | Frasco | 2 |  | 0
13 | Nitrato de Prata PA ACS (500g) | Frasco | 1 |  | 0
14 | Persulfato de Potássio PA (500g) | Frasco | 1 |  | 0
15 | Silica Gel PA - 1000 g | Frasco | 2 |  | 0
16 | Sulfato de Aluminio e Potassio PA (500g) | Frasco | 2 |  | 0
17 | Sulfato de Magnésio Anidro PA (500g) | Frasco | 1 |  | 0
18 | Sulfato de Prata PA (25g) | Frasco | 2 |  | 0
19 | Sulfato de Manganês II (OSO) PA (500g) | Frasco | 1 |  | 0
20 | Bicarbonato de Sódio PA (500g) | Frasco | 2 |  | 0
21 | Tiossulfato de Sódio Pa ACS (500g) | Frasco | 1 |  | 0
22 | Tira Universal para pH 0 a 14 (100 fitas) | Frasco | 3 |  | 0
23 | Ácido Oxálico PA (250g) | Frasco | 2 |  | 0
24 | Hipoclorito de sódio em pó (25g) | Frasco | 1 |  | 0
Valor do lote |  |  |  |  | 0
LOTE | 9 |  | Quantidade | VALOR (R$)
Item | Descrição Materiais | unidade |  | Unitário | Total
1 | DPD Oxalato ( 100g) | Frasco | 2 |  | 0
2 | SPADNS PA (25g) | Frasco | 2 |  | 0
Valor do lote |  |  |  |  | 0
LOTE | 10 |  | Quantidade | VALOR (R$)
Item | Descrição Materiais | unidade |  | Unitário | Total
1 | Inibidor de Nitrificação DBO (35g) | Frasco | 10 |  | 0
2 | Cloro Livre Reagente DPD pp 10mL (CX 1000 un) | Frasco | 1 |  | 0
Valor do lote |  |  |  |  | 0
LOTE | 11 |  | Quantidade | VALOR (R$)
Item | Descrição Materiais | unidade |  | Unitário | Total
1 | Pegador de Barra Magnética de 7 x 350 mm revestido com PTFE | unidade | 5 |  | 0
2 | Barra magnética 5mm de diâmetro X 10mm de comprimento revestido com PTFE Resistente a temperaturas entre -50°C e +120°C Resistente à oxidação e superficie redonda para agitar líquidos | unidade | 3 |  | 0
3 | Barra magnética 7mm de diâmetro X 30mm de comprimento revestido com PTFE Resistente a temperaturas entre -50°C e +120°C Resistente à oxidação e superficie redonda para agitar líquidos | unidade | 3 |  | 0
4 | Barra magnética 8mm de diâmetro X 40mm de comprimento revestido com PTFE Resistente a temperaturas entre -50°C e +120°C Resistente à oxidação e superficie redonda para agitar líquidos | unidade | 3 |  | 0
5 | Pisseta Plástica De 500 mL , Bico Curvo | unidade | 23 |  | 0
6 | FUNIL ANALÍTICO DE PLÁSTICO CAPACIDADE 70 ML | unidade | 10 |  | 0
7 | BASTÃO DE PLÁSTICO DE 10 MM X 50 MM | unidade | 5 |  | 0
8 | FRASCO DE COLETA PLASTICO COM TAMPA DE FORMATO RETANGULAR E BOCA LARGA 1000ML | unidade | 25 |  | 0
9 | FRASCO DE COLETA PLASTICO COM TAMPA DE FORMATO RETANGULAR E BOCA LARGA 500ML | unidade | 25 |  | 0
10 | Frasco Reagente em Polipropileno Boca Larga Autoclavável 250mL (Altura: 6,00, Largura: 6,00, Profundidade:13,00 Centímetros | unidade | 40 |  | 0
11 | Eletrodo Combinado De Ph (phmetro) Tipo Escoamento Cerâmica Pontual A= 108mm. Cabo De 1 Metro Conector Bnc, Para Phmetro De Bancada, Marca Digimed Dm-22 | unidade | 3 |  | 0
12 | CUBETA QUARTZO 10MM 3,5ML C/ TAMPA 2UN (O PAR) | unidade | 2 |  | 0
13 | Cronometro digital | unidade | 4 |  | 0
14 | Estante em Arame PVC para transporte de bolsa com tamanho externo da estante: 25 x 15 x 7,6 cm Tamanho do compartimento: 4,5 x 4,5 cm Para bolsas: 29 ml , 58 ml, 100 ml e 118 ml | unidade | 6 |  | 0
15 | Garra dupla bureta | unidade | 1 |  | 0
16 | Proveta de vidro de 100 mL com tampa | unidade | 18 |  | 0
Valor do lote |  |  |  |  | 0
LOTE | 12 |  | Quantidade | VALOR (R$)
Item | Descrição Materiais | unidade |  | Unitário | Total
1 | Sistema Para Filtração À Vácuo Para Membranas De 47 Mm De Diametro, Confeccionado Em Polisulfona, Autoclavável, Acompanha Rolha N°5 De Silicone Perfurado, Permitindo Ser Acoplado Em Frasco Kitasato, Diametro Do Suporte De 10,8cm, Altira 20,3 Cm, Capacidade De Filtração De 250ml. | unidade | 1 |  | 0
2 | Barra Magnética estrela com 22 mm de diametro, recoberta de PTFE | unidade | 2 |  | 0
3 | Frasco Reagente com Rosca Âmbar com Tampa de Rosca e Anel Antigota Azul em PP com capacidade de 500 mL | unidade | 6 |  | 0
4 | Frasco Reagente com Rosca Âmbar com Tampa de Rosca e Anel Antigota Azul em PP com capacidade de 1000 mL | unidade | 6 |  | 0
5 | Dispensador volumétrico para até 100 mL com sistema anti-bolhas; Pistão com PTFE protegido por anel de vedação; Cilindro de vidro com revestimento plástico; Autoclavável (121°C, 29 psi, 15 min.); Saída com trava anti-vazamento | unidade | 1 |  | 0
6 | Dispensador volumétrico para até 5 mL com sistema anti-bolhas; Pistão com PTFE protegido por anel de vedação; Cilindro de vidro com revestimento plástico; Autoclavável (121°C, 29 psi, 15 min.); Saída com trava anti-vazamento | unidade | 3 |  | 0
7 | ESCOVA PARA LAVAGEM DE VIDRARIA DE 2 CM DE DIAMETRO (GASPILHÃO) | unidade | 9 |  | 0
8 | ESCOVA DE CRINA DE 5 CM DE DIAMETRO | unidade | 9 |  | 0
9 | ESCOVA DE CRINA DE 6 CM DE DIAMETRO | unidade | 10 |  | 0
10 | TUBO DE ENSAIO DE BORO SILICATO PARA ALTAS TEMPERATURAS COM TAMPA ROSQUEAVEL FENOLICA AUTOCLAVAVEL GUARNECIDA POR MENBRANA DE BORRACHA, COM DIAMETRO EXTERNO DE 16MM E ALTURA DE 150MM (+/- 1MM) UTILIZADO PARA ANALISE DE DQO EM REATOR | unidade | 100 |  | 0
11 | Filtro de pipetador (30 mm de diametro, 0,45 um de porosidade) | unidade | 3 |  | 0
12 | Termometro Para Estufa Escala Interna, Escala: -10°C À 110°C, Divisão: 1°C, Precisão: +/-1ºC, Comprimento 150 Mm, Haste: 120mm, Diametro Da Haste: 7mm, Capilar Redondo Amarelo, Enchimento Hg, Fechando Redondo, Diametro Do Corpo 11,75mm. | unidade | 3 |  | 0
Valor do lote |  |  |  |  | 0
LOTE | 13 |  | Quantidade | VALOR (R$)
Item | Descrição Materiais | unidade |  | Unitário | Total
1 | Frasco ambar para DBO com capacidade de 270 a 330 mL com aferição e indicação do volume total e numero do frasco gravado com tinta cerâmica de alta duração, diametro da garganta de 25 mm, diametro da taça de 40 mm e altura do pescoço com a taça de 35 mm. | Frasco | 30 |  | 0
Valor do lote |  |  |  |  | 0
LOTE | 14 |  | Quantidade | VALOR (R$)
Item | Descrição Materiais | unidade |  | Unitário | Total
1 | Tubo macro 50Øx250mm com orla (Para destilador de nitrogênio Marconi MA 036 ) | unidade | 10 |  | 0
Valor do lote |  |  |  |  | 0
LOTE | 15 |  | Quantidade | VALOR (R$)
Item | Descrição Materiais | unidade |  | Unitário | Total
1 | Kit Reposição ProOBOD Sensor (Cap, Solução Eletrolitica, Anél de Vedeção, graxa) | unidade | 1 |  | 0
Valor do lote |  |  |  |  | 0
LOTE | 16 |  | Quantidade | VALOR (R$)
Item | Descrição Materiais | unidade |  | Unitário | Total
1 | HI7698292 - KIT P MANUTENCAO DA SONDA HI769829 | unidade | 1 |  | 0
2 | HI7698194-1 - MODULO DE REPOSICAO DE PH E ORP PARA A SONDA HI 769819X | unidade | 1 |  | 0
3 | HI7698194-3 - MODULO DE REPOSICAO CE PARA A SONDA HI 769819X | unidade | 1 |  | 0
Valor do lote |  |  |  |  | 0
LOTE | 17 |  | Quantidade | VALOR (R$)
Item | Descrição Materiais | unidade |  | Unitário | Total
1 | Balde De Inox Reforçado, Com Bico E Alça, Para Coleta Com Capacidade Para 5 Litros . | unidade | 2 |  | 0
2 | Balde De Inox Reforçado, Com Bico E Alça, Para Coleta Com Capacidade Para 2 Litros . | unidade | 2 |  | 0
Valor do lote |  |  |  |  | 0
LOTE | 18 |  | Quantidade | VALOR (R$)
Item | Descrição Materiais | unidade |  | Unitário | Total
1 | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME variavel 1 a 5 mL, Peso em torno de 90 g; Sistema leve com baixa pressão para pipetagem; Sistema de trava de volume impede a alteração acidental de volume durante a operação; Design adaptável para mãos grandes e pequenas; Botão de pressão ampliado, arredondado e rotativo; Não possui ejetor lateral para ponteiras; Fácil calibração; Alta precisão e exatidão; Número de série individual permitindo fácil rastreabilidade; Resistentes à exposição prolongada aos raios UV; Totalmente autoclaváveis (120 °C, 15 psi, 20 min.); Pode ser utilizada para pipetar (sem precisão de volume) soluções de baixa viscosidade | unidade | 4 |  | 0
2 | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME variavel 1 a 10 mL, Peso em torno de 90 g; Sistema leve com baixa pressão para pipetagem; Sistema de trava de volume impede a alteração acidental de volume durante a operação; Design adaptável para mãos grandes e pequenas; Botão de pressão ampliado, arredondado e rotativo; Não possui ejetor lateral para ponteiras; Fácil calibração; Alta precisão e exatidão; Número de série individual permitindo fácil rastreabilidade; Resistentes à exposição prolongada aos raios UV; Totalmente autoclaváveis (120 °C, 15 psi, 20 min.); Pode ser utilizada para pipetar (sem precisão de volume) soluções de baixa viscosidade | unidade | 4 |  | 0
4 | MACROPIPETADOR PARA PIPETAS DE ATÉ 100ML - Fabricado em polipropileno (PP); Adaptador de silicone possibilita o uso com a maioria das pipetas sorológicas disponíveis no mercado; Adequado para uso com pipetas sorológicas de 0,1 a 100 mL. | unidade | 2 |  | 0
5 | Ponteiras para pipetador automatico de 1 a 5 mL (referente ao pipetador cotado) com 100 unidades | cx | 5 |  | 0
6 | Ponteiras para pipetador automatico de 1 a 10 mL (referente ao pipetador cotado) com 100 unidades | cx | 5 |  | 0
Valor do lote |  |  |  |  | 0
LOTE | 19 |  | Quantidade | VALOR (R$)
Item | Descrição Materiais | unidade |  | Unitário | Total
1 | Termometro Digital Para Máxima E Mínima, Escala Interna De -20°C A + 70°C, Escala Externa De -50°C A +70°C, Cabo De no minimo 1 Metro, Resolução : 0,1°C, Precisão: 1°C/°F. Dimensões: 110 X70x20mm | unidade | 5 |  | 0
2 | Termometro Digital Tipo Espeto, Inox, -50°C A 300°C, Com Alarme, A Prova D´Água, Dimensões Do Corpo 97x30x22mm, Dimensão Da Haste 145mm | unidade | 8 |  | 0
3 | Termometro Digital Para Máxima E Mínima, Escala Interna De -20°C A + 70°C, Escala Externa De -50°C A +70°C, Cabo De no minimo 1 Metro, Resolução : 0,1°C, Precisão: 1°C/°F com Relogio e marcador de umidade do ar. Dimensões: 110 X70x20mm | unidade | 7 |  | 0
Valor do lote |  |  |  |  | 0
LOTE | 20 |  | Quantidade | VALOR (R$)
Item | Descrição Materiais | unidade |  | Unitário | Total
1 | Bolsa Nasco para coletas com tiossulfato de sódio, capacidade 100 mL (100un.) | Caixa | 50 |  | 0
2 | Bolsa Nasco para coletas sem tiossulfato de sódio, capacidade 100 mL (100un.) | Caixa | 1 |  | 0
3 | Placa de Petri lisa 90x15 mm estéril de poliestireno de alta transparência (unidade) | unidade | 8000 |  | 0
Valor do lote |  |  |  |  | 0
LOTE | 21 |  | Quantidade | VALOR (R$)
Item | Descrição Materiais | unidade |  | Unitário | Total
1 | Membrana de nitrato de celulose, branca com grid preto, poro de 0,45 um, resistente a solução pH 4 - 8, resistência térmica máxima 130 °C, estéril, embalada individualmente com papel protetor de celulose, 47 mm de diâmetro, (CX 1000 um.) | Caixa | 11 |  | 0
2 | Membrana de nitrato de celulose, branca com grid preto, poro de 0,45 um, resistente a solução pH 4 - 8, resistência térmica máxima 130 °C, não estéril, 47 mm de diâmetro, (CX 1000 um.) | Caixa | 2 |  | 0
Valor do lote |  |  |  |  | 0
LOTE | 22 |  | Quantidade | VALOR (R$)
Item | Descrição Materiais | unidade |  | Unitário | Total
1 | Teste qualitativo em pó para presença e ausência de Coliformes Totais e E. coli simultaneamente em amostras de águas para distribuição utilizando o substrato definido enzimático (DST - metabolizados pela enzima coliforme β-galactosidade e a enzima β-glucoronidase) para amostras de 100 mL, tempo de incubação de 16 a 28 horas em temperatura de 35 ± 2 °C - sache/embalagem | unidade | 50 |  | 0
Valor do lote |  |  |  |  | 0
Valor total |  |  |  |  | 0