## Table 1
ANEXO V COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID. | V.UNIT | V. TOTAL
1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - inclusive pintura - E=1,30mm (Chapa 18) | 24 | m² |  | 0
2 | Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de lei | 20 | m² |  | 0
3 | Container escritório (6,00x2,30x2,20m) com banheiro, locação | 3 | mês |  | 0
4 | Container em chapa galvanizada (6,00x2,30x2,20m) 4 sanitários, 4 chuveiros e 2 lavatórios locação | 3 | mês |  | 0
5 | Curva 90° com bolsas e junta elástica JGS DN 200 mm | 1 | pç. |  | 0
6 | Luva de correr FoFo com bolsas junta elástica JGS DN 300 mm | 4 | pç |  | 0
7 | Redução ponta e bolsa e junta elástica JGS DN 250 x 200 mm | 1 | pç |  | 0
8 | Tê FoFo com bolsas e junta elástica JGS DN 350x250 mm | 1 | pç |  | 0
9 | Tê FoFo com bolsas e junta elástica JGS DN 250 mm | 2 | pç |  | 0
10 | Tê FoFo com bolsas e junta elástica JGS DN 300 x 200 mm | 1 | pç |  | 0
11 | Tê FoFo com bolsas e junta elástica JGS DN 300 x 250 mm | 2 | pç |  | 0
12 | Tubo DeFoFo MPVC 1 MPA JEI - DN 200 mm | 278 | m |  | 0
13 | Tubo DeFoFo MPVC 1 MPA JEI - DN 250 mm | 500 | m |  | 0
14 | Tubo DeFoFo MPVC 1 MPA JEI - DN 300 mm | 6 | m |  | 0
15 | TUBO C/PONTA E BOLSA JGS K7 FERRO FUNDIDO DN=350 MM * (64,90 KG/M) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ANEL DE BORRACHA INCLUSO NBR 15420 ESGOTO | 6 | m |  | 0
16 | Válvula de gaveta com bolsas, cunha de borracha e cabeçote Euro 25 DN 250 mm | 1 | pç |  | 0
17 | Válvula de gaveta com bolsas, cunha de borracha e cabeçote Euro 25 DN 300 mm | 1 | pç |  | 0
18 | Curva 90º com bolsas JE2GS Ferro FundidoDN 250mm | 2 | pç. |  | 0
19 | União de grande tolerância DN 350 mm | 2 | pç. |  | 0
20 | Tubo DeFoFo 1MPA - DN 200mm (Acesso aos Registros) | 2 | m |  | 0
21 | Caixa tipo T5 FoFo DN=100mm com tampa articulada para válvula NTS 033 | 2 | unid. |  | 0
22 | Dispositivo de proteção para registro com assentamento de tampa T-5, sem fornecimento | 2 | unid. |  | 0
23 | Concreto Estrutural, Fck=25,0MPa | 0.07 | m³ |  | 0
24 | Fôrma de Madeira - Comum | 0.33 | m² |  | 0
25 | Armação em Aço CA-50 | 4.88 | kg |  | 0
26 | 2.68.1 - Armação em Aço CA-50 | 62.5 | kg |  | 0
27 | 2.68.2 - Concreto 20MPA - Mínimo 210Kg de Cimento/m³ - (76 ancoragens) | 1.25 | m³ |  | 0
28 | 2.68.3 - Fôrma de Madeira - Comum - (76 ancoragens) | 7.5 | m² |  | 0
29 | Demolição de concreto simples | 0 | m³ |  | 0
30 | Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância | 31.84 | m³ |  | 0
31 | Carga e descarga - Solo (B) | 42.46 | m³ |  | 0
32 | Transporte de material escavado - Solo (B) (5,00 Km) | 212.3 | m³ x km |  | 0
33 | Retro escavadeira sobre pneus *peso operacional 7t, potência 93hp tração 4x4, caçamba pá carregadeira 0,96m³ à disposição | 526 | h |  | 0
34 | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50m, com camada de areia, lançamento manual, em local com nível alto de interferência | 63.67 | m³ |  | 0
35 | Reaterro manual apiloado com soquete | 121.25 | m³ |  | 0
36 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | 526.12 | m³ |  | 0
37 | Definição e demarcação da área de reparo com disco de corte | 96 | m |  | 0
38 | Demolição de Pavimentação Asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15cm, exclusive carga e transporte | 55 | m² |  | 0
39 | Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância | 3.6 | m³ |  | 0
40 | Retro escavadeira sobre pneus *peso operacional 7t, potência 93hp tração 4x4, caçamba pá carregadeira 0,96m³ à disposição | 72 | h |  | 0
41 | Reaterro manual apiloado com soquete | 7.2 | m³ |  | 0
42 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | 21.36 | m³ |  | 0
43 | Sub-base em brita ou macadame hidráulico (B) 0,10cm | 82 | m³ |  | 0
44 | Pintura de ligação em emulsão RR-2C | 820 | m² |  | 0
45 | Capa de concreto asfáltico (B) (e=6cm) | 49.2 | m³ |  | 0
46 | Sinalização de tráfego com cerquite | 235 | m |  | 0
47 | Sinalização luminosa para obras | 99 | m |  | 0
48 | Locação de redes de água | 1096 | m |  | 0
49 | Escoramento Descontínuo (B) | 219 | m² |  | 0
50 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | 200 | h |  | 0
51 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | 400 | h |  | 0
52 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | 100 | h |  | 0
53 | Engenheiro civil pleno com encargos complementares | 28 | h |  | 0
54 | Técnico de segurança | 28 | h |  | 0
55 | Operador retroescavadeira | 200 | h |  | 0
56 | Limpeza Final de Obra | 660.73 | m² |  | 0
|  | PREÇO TOTAL |  |  | 0