## COMPOSIÇÃO TOTAL DE PREÇOS
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Atendimento 0800 602 2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 Inscrição Estadual - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV - COMPOSIÇÃO TOTAL DE PREÇOS
Lote | Descrição | Peças
1 | Materiais elétricos diversos | 0
2 | Materiais comandos diversos | 0
3 | Contatores e Reles | 0
4 | Cabos elétricos | 0
5 | Bases, fusiveis e TPs | 0
6 | Lampadas e Reatores | 0
7 | Valvulas e Bobinas | 0
8 | Baterias | 0
9 | Disjuntores | 0
10 | Refletores Leds e Luminaria Publica | 0
11 | Conectores e Terminais para cabos | 0
TOTAL GERAL |  | 0

## LOTE 1
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Atendimento 0800 602 2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 I.E. - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 01 - Materiais elétricos diversos
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 12,5MM X 500MM | 1000 | UN |  | 0
2 | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 2,5MM X 101MM | 1000 | UN |  | 0
3 | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,9MM X 203MM | 1000 | UN |  | 0
4 | ADAPTADOR PARA LÂMPADA BOCAL "E40" PARA "E27" | 30 | PC |  | 0
5 | AUTO TRANSFORMADOR 220/127V 1000VA | 5 | PC |  | 0
6 | AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO - 2KVA - E/S 440/380/220 - S/CAIXA | 2 | PC |  | 0
7 | BATERIA ALCALINA 9V | 20 | UN |  | 0
8 | BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO 220V - MODELO BRM-1) | 20 | PC |  | 0
9 | BASTÃO DE SILICONE 1/2" X 30CM | 500 | PC |  | 0
10 | BOCAL DE PORCELANA ROSCA E -27 TERMINAIS EMBUTIDO | 20 | PC |  | 0
11 | BOCAL DE PORCELANA ROSCA E-40, TERMINAIS EMBUTIDO, MOPDELO 1464C | 20 | PC |  | 0
12 | CAIXA DE EMBUTIR EM CHAPA 20, MEDINDO 4" X 2" | 20 | PC |  | 0
13 | CAIXA DE EMBUTIR EM PVC MEDINDO 4 X 4 | 20 | PC |  | 0
14 | CAIXA DE SOM AMBIENTE DE 40W DE 8R | 10 | PC |  | 0
15 | CANALETA SISTEMA - X, 32 X 16 X 2000MM COM FITA DUPLA FACE | 10 | UN |  | 0
16 | CANALETA SISTEMA- X, 20MM X 10MM X 2000MM | 10 | PC |  | 0
17 | CANALETA SISTEMA X, 50MM X 20MM - REFERENCIA 30024 | 10 | PC |  | 0
18 | CANALETA VENTILADA 30MM X 30MM, COM TAMPA, EM PVC COR CINZA | 15 | UN |  | 0
19 | CANALETA VENTILADA 50MM X 50MM, COM TAMPA, EM PVC COR CINZA | 15 | UN |  | 0
20 | CANHÃO PEQUENO DE 500W - 127 VCA, COM GELATINA - COMPLETO | 20 | PC |  | 0
21 | CHAVE BÓIA ELÉTRICA | 20 | PC |  | 0
22 | CINTA DE AÇO INOX 3/4"- 0,5 MM | 200 | M |  | 0
23 | Kana Flex 2 " | 500 | M |  | 0
24 | CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 1" | 500 | M |  | 0
25 | CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 3/4" | 500 | M |  | 0
26 | CONDULETE DAISA TIPO " X " 3/4" | 50 | PC |  | 0
27 | CONECTOR UNIPOLAR SAK 10MM | 50 | PC |  | 0
28 | CONECTOR UNIPOLAR SAK 16MM | 50 | PC |  | 0
29 | CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1/2" X 90º | 10 | PC |  | 0
30 | CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO DE 3/4" X 180º | 30 | PC |  | 0
31 | DRIVE PARA PLAFON DE LED DE 18 WATTS | 30 | PC |  | 0
32 | DRIVE PARA PLAFON DE LED DE 24 WATTS | 50 | PC |  | 0
33 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" | 50 | BR |  | 0
34 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1/2" | 20 | PC |  | 0
35 | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" | 50 | PC |  | 0
36 | ELETRODUTO PVC 1.1/2" | 10 | BR |  | 0
37 | ESPELHO 4 X 2 PARA 3 MÓDULOS | 50 | UN |  | 0
38 | ESPIRAL DE 1/2" (HELL) | 30 | M |  | 0
39 | EXTENSÃO COM FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS | 30 | PC |  | 0
40 | FECHO DE INOX PARA CINTA 3/4" | 100 | PC |  | 0
41 | FITA DE ALTOFUSÃO 19MM (LARG) X 10 MTS (COMP) X 0,76MM (ESP) | 300 | RL |  | 0
42 | FITA ISOLANTE 19MM (LARG) X 20MTS (COMP) X 0,13MM (ESP) | 300 | UN |  | 0
43 | FITA ISOLANTE 19MM (LARG) X 20MTS (COMP) X 0,18MM (ESP) | 300 | RL |  | 0
44 | FITA ISOLANTE 19MM X 10MTS X 0,13MM, COR AMARELA | 50 | UN |  | 0
45 | FITA ISOLANTE 19MM X 10MTS X 0,13MM, COR AZUL | 50 | UN |  | 0
46 | FITA ISOLANTE 19MM X 10MTS X 0,13MM, COR BRANCA | 50 | UN |  | 0
47 | FITA ISOLANTE 19MM X 10MTS X 0,13MM, COR VERDE | 50 | UN |  | 0
48 | FITA ISOLANTE 19MM X 10MTS X 0,13MM, COR VERMELHA | 50 | UN |  | 0
49 | FITA PASSA FIO DE 20 METROS NYLON | 10 | PC |  | 0
50 | FIXADOR DE CABOS AUTO- ADESIVO DE 32MM X25MM | 1000 | UN |  | 0
51 | FONTE CHAVEADA 12 V X 5 A | 10 | PC |  | 0
52 | GLOBO 15 X 30 POLIETILENO LEITOSA COM COLAR PARA POSTE DE 2 METROS | 10 | PC |  | 0
53 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 XL = 3.000 MM DE ALTA CAMADA | 20 | PC |  | 0
54 | HASTE DE COBRE 3/8" X 3MT, COM CONECTOR | 20 | PC |  | 0
55 | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO SEM PLACA | 50 | PC |  | 0
56 | MICRO VENTILADOR MODELO E-18-CD, TENSÃO 115/230 VOLT, VENTISILVA | 30 | PC |  | 0
57 | MÓDULO CEGO, COR BRANCA COD. 91021-5 | 20 | PC |  | 0
58 | MODULO DE INTERRUPTOR SIMPLES DE 10A - 250V, COR BRANCA COD. 91111-5 | 20 | PC |  | 0
59 | MODULO DE TOMADA 2P+T 20 A | 50 | PC |  | 0
60 | MÓDULO DE TOMADA 2P+T DE 10A - 250V, COR BRANCA | 50 | PC |  | 0
61 | PAFLON COM SOQUETE E-27 E GLOBO BRANCO LEITOSO | 50 | PC |  | 0
62 | PISTOLA APLICADORA DE SILICONE127 VCA - 40W | 10 | PC |  | 0
63 | PLACA 4X4 PARA TETO | 20 | PC |  | 0
64 | PLACA MAIS SUPORTE 4 X 2 , PARA UM MÓDULO, COR BRANCA COD. G0318-5 | 20 | PC |  | 0
65 | PLACA MAIS SUPORTE 4 X 2 PARA DOIS MÓDULOS, COR BRANCA COD. G0319-5 | 20 | PC |  | 0
66 | PLACA MAIS SUPORTE 4 X 4 PARA DOIS MÓDULOS, COR BRANCA COD. G0338-5 | 20 | PC |  | 0
67 | PLACA MAIS SUPORTE 4 X 4 PARA QUATRO MÓDULOS, DOIS MAIS DOIS DISTANCIADOS COR BRANCA COD. G0339-5 | 20 | PC |  | 0
68 | PLAFON LED DE SOBREPOR QUADRADO DE 18 WATTS 6400K - BIV | 50 | PC |  | 0
69 | PLAFON LED DE SOBREPOR QUADRADO DE 24 WATTS 6400K - BIV | 100 | PC |  | 0
70 | PLUG 2 PINOS PARA TOMADA DE SOBREPOR 16A | 50 | PC |  | 0
71 | PLUG 2P - 10A - 250V MACHO, REFERENCIA 51080 | 50 | PC |  | 0
72 | PLUG 2P+T 15A, | 50 | PC |  | 0
73 | PLUG PROLONG FEMEA 2P, REFERÊNCIA - 650703 | 50 | PC |  | 0
74 | Poste Gavanizado A fogo de 8 mts - Engastar | 10 | PC |  | 0
75 | POSTE CIRCULAR DE 2,44 METROS COR PRETA COM BASE REDONDA COM GLOBOS 15 X 30 POLIETILENO LEITOSA COM | 20 | UN |  | 0
76 | POSTE CIRCULAR DE 2,44 METROS, COR PRETA, COM BASE REDONDA, COM GLOBOS DUPLOS 15 X 30 POLIETILENO LE | 20 | CJ |  | 0
77 | PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W | 20 | UN |  | 0
78 | PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W | 20 | PC |  | 0
79 | REGULADOR DE NÍVEL, MODELO ENM-10, COM 6 METROS CA | 10 | PC |  | 0
80 | RELE FOTOELETRICO 220V - RM - 74N | 30 | PC |  | 0
81 | SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT, ALCANCE DE 10 METROS, DE SOBREPOR COM FOTOCÉLULA | 5 | UN |  | 0
82 | SINALIZAÇÃO AÉREA DE PARA RAIO, COR VERMELHA, COM FOTOELETRICO INCOPORADO | 10 | PC |  | 0
83 | SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (ANTI-VIBRATÓRIO) | 200 | PC |  | 0
84 | SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TIPO RABICHO | 100 | PC |  | 0
85 | SPIRAL TUBE PVC 1/2", BRANCO, | 20 | PC |  | 0
86 | SUPORTE OU NUCLEO PARA DUAS LUMINARIA LED | 10 | M |  | 0
87 | SUPORTE OU NUCLEO PARA TRES LUMINARIA LED | 10 | PC |  | 0
88 | SUPORTE OU NUCLEO PARA UMA LUMINARIA LED | 10 | UN |  | 0
89 | TIMER BIVOLT T30 ELCON | 10 | UN |  | 0
90 | TOMADA EM BARRA COM 04 | 10 | UN |  | 0
91 | TOMADA EM BARRA COM 5 PONTOS | 10 | PC |  | 0
92 | TRANSFORMADOR DE AUDIO 100W ENTRADA 4R SAIDA 16R | 10 | UN |  | 0
93 | TRANSFORMADOR DE AUDIO 2W ENTRADA 20R SAIDA 4R | 10 | UN |  | 0
94 | UNIDUT CONICO 3/4" | 50 | PC |  | 0
|  | Valor Total |  | 0

## LOTE 2
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Atendimento 0800 602 2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 I.E. - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 02 - Materiais comandos diversos
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | BORNE PARA CABO DE ATÉ 1,5 MM FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 CONSTRUIDO EM POLIAMIDA BEGE | 100 | PC |  | 0
2 | BORNE PARA CABO DE ATÉ 2,5 MM FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 CONSTRUIDO EM POLIAMIDA BEGE | 100 | PC |  | 0
3 | BOTÃO DE COMANDO DUPLO COM SINALIZAÇÃO DE 22,5MM - MODÊLO 3A.719.11 - CUTLER-HAMMER | 30 | PC |  | 0
4 | BOTÃO DE EMERGÊNCIA - COM RETENÇÃO, DESARME ROTATIVO, 22MM | 10 | PC |  | 0
5 | BOTOEIRA 1NA + 1NF (22MM) - VERDE | 20 | PC |  | 0
6 | BOTOEIRA 1NA + 1NF (22MM) - VERMELHA | 20 | PC |  | 0
7 | BOTOEIRA 1NA + NF 22MM PRETA | 20 | PC |  | 0
8 | CHAVE HH 1 POLO E 3 POSIÇÕES | 10 | PC |  | 0
9 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA NH -T000 DE 160A, MODELO 3NP4070-0CA01 | 20 | PC |  | 0
10 | CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR CLASSE 15 KV 200/630A | 6 | PC |  | 0
11 | CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES COM PARADA CENTRAL DE 2NA + 2NF - 22,5MM DE DIÂMETRO | 10 | PC |  | 0
12 | QUADRO DE COMANDO 30 X 20 X 20 | 5 | PC |  | 0
13 | QUADRO DE COMANDO 500 X 400 X 200MM | 5 | PC |  | 0
14 | QUADRO DE COMANDO 800 X 600 X 250MM | 5 | UN |  | 0
15 | SINALEIRO DE 22,5MM - AMARELO, MODELO 3SB3001-6AA30, SIEMENS | 30 | PC |  | 0
16 | SINALEIRO DE 22,5MM - AZUL, MODELO 3SB3001-6AA50, SIEMENS | 30 | PC |  | 0
17 | SINALEIRO DE 22,5MM - VERMELHO, MODELO 3SB3001-6AA20, SIEMENS | 30 | PC |  | 0
18 | SINALIZADOR VERDE 22MM | 30 | PC |  | 0
|  | Valor Total |  | 0

## LOTE 3
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Atendimento 0800 602 2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 I.E. - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 03 - Contatores e Reles
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | CONTATOR MANOBRA DE CAPACITOR - CWMC09-10-X26 (13 KVAR 440V - WEG) | 10 | PC |  | 0
2 | CONTATOR MANOBRA DE CAPACITOR - CONTATOR CWMC18-10-X26 (16 KVAR 440V - WEG) | 10 | PC |  | 0
3 | CONTATOR MANOBRA DE CAPACITOR - CONTATOR CWMC25-10-X26 (23 KVAR 440V - WEG) | 10 | PC |  | 0
4 | CONTATOR MANOBRA DE CAPACITOR - CONTATOR CWMC32-10-X26 (30 KVAR 440V - WEG) | 10 | PC |  | 0
5 | CONTATOR MANOBRA DE CAPACITOR - CONTATOR CWMC50-10-X26 (45 KVAR 440V WEG) | 10 | PC |  | 0
6 | CONTATOR MANOBRA DE CAPACITOR - CONTATOR CWMC65-10-X26 (60 KVAR 440V - WEG) | 10 | PC |  | 0
7 | CONTATOR DE POTÊNCIA - CWM18-11-30-D23 - WEG | 10 | PC |  | 0
8 | CONTATOR DE POTÊNCIA - CWM25-11-30-D23 - WEG | 10 | PC |  | 0
9 | CONTATOR DE POTÊNCIA - CWM32-11-30-D23 - WEG | 10 | PC |  | 0
10 | CONTATOR DE POTÊNCIA - CWM40-11-30-D23 - WEG | 10 | PC |  | 0
11 | CONTTOR DE POTÊNCIA - CWM65-11-30-D23 - WEG | 10 | PC |  | 0
12 | CONTATOR DE POTÊNCIA - CWM95-11-30-D23 -WEG | 10 | PC |  | 0
13 | CONTATOR DE POTÊNCIA - CWM105-11-30-D23 -WEG | 10 | PC |  | 0
14 | RELE DE TEMPO 0 A 60S, MODELO 7PU0020-20T20, | 10 | PC |  | 0
15 | RELE FALTA DE FASE 220V - TRIFÁSICO - FIXAÇÃO EM TRILHO | 10 | PC |  | 0
16 | RELE TÉRMICO 1,8A A 2,8A | 10 | PC |  | 0
17 | RELE TÉRMICO 2,8 A 4A | 10 | PC |  | 0
18 | RELE TÉRMICO 4 A 6,3A | 10 | PC |  | 0
19 | RELE TÉRMICO 7 A 10A | 10 | PC |  | 0
20 | RELE TÉRMICO 8 A 12A | 10 | PC |  | 0
21 | RELE DE NÍVEL 220V | 10 | PC |  | 0
|  | Valor Total |  | 0

## LOTE 4
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Atendimento 0800 602 2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 I.E. - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 04 - Cabos elétricos
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | CABO DE ALUMÍNIO QUADRIPLEX DE 4 AWG (25MM²) | 500 | M |  | 0
2 | CABO DE REDE UTP CAT. 6 | 915 | M |  | 0
3 | CABO EXTRA FLEXÍVEL 1,0 MM² - 750V - 70°C, | 1000 | M |  | 0
4 | CABO EXTRA FLEXÍVEL 1,5MM² - 750V - 70° C | 1000 | M |  | 0
5 | CABO EXTRA FLEXIVEL 2,5MM² 1KV 70° (AMARELO) | 1000 | M |  | 0
6 | CABO EXTRA FLEXIVEL 2,5MM² 1KV 70° (AZUL) | 1000 | M |  | 0
7 | CABO EXTRA FLEXIVEL 2,5MM² 1KV 70° (BRANCO) | 1000 | M |  | 0
8 | CABO EXTRA FLEXIVEL 2,5MM² 1KV 70° (PRETO) | 1000 | M |  | 0
9 | CABO EXTRA FLEXIVEL 2,5MM² 1KV 70° (VERDE) | 1000 | M |  | 0
10 | CABO EXTRA FLEXÍVEL 4,0MM² - 750V - 70° C | 1000 | M |  | 0
11 | CABO EXTRA FLEXIVEL 6,0MM² 1KV 70° (AZUL) | 1000 | M |  | 0
12 | CABO EXTRA FLEXIVEL 6,0MM² 1KV 70° (PRETO) | 1000 | M |  | 0
13 | CABO EXTRA FLEXIVEL 6,0MM² 1KV 70° (VERDE) | 1000 | M |  | 0
14 | CABO EXTRA FLEXIVEL 10,0MM² 1KV 70° (AZUL) | 1000 | M |  | 0
15 | CABO EXTRA FLEXIVEL 10,0MM² 1KV 70° (PRETO) | 1000 | M |  | 0
16 | CABO EXTRA FLEXIVEL 10,0MM² 1KV 70° (VERDE) | 1000 | M |  | 0
17 | CABO EXTRA FLEXIVEL 16MM² - 750 VOLTS (AZUL) | 1000 | M |  | 0
18 | CABO EXTRA FLEXIVEL 16MM² - 750 VOLTS (PRETO) | 1000 | M |  | 0
19 | CABO EXTRA FLEXIVEL 16MM² 1KV - 70° C (VERDE) | 1000 | M |  | 0
20 | CABO EXTRA FLEXIVEL 25MM² 1KV 70°C | 1000 | M |  | 0
21 | CABO FLEXÍVEL 50 MM² - 1KV - 90 GRAUS | 1000 | M |  | 0
22 | CABO FLEXÍVEL 70 MM² - 1KV - 90 GRAUS | 1000 | M |  | 0
23 | CABO EXTRA FLEXÍVEL 95MM² | 1000 | M |  | 0
24 | CABO FLEXIVEL 120MM² 1KV 90 GRAUS | 1000 | M |  | 0
25 | CABO FLEXIVEL 150MM 90º 1KV ( PRETO) | 1000 | M |  | 0
26 | CABO PP 3 X 1,00 MM² | 1000 | M |  | 0
27 | CABO PP FLEXÍVEL 2,00 X 1,5MM | 1000 | M |  | 0
28 | CABO PP 3 X 1,5 MM | 1000 | M |  | 0
29 | CABO PP 4 X 1,5MM² | 1000 | M |  | 0
30 | CABO PP 2 X 2,5MM² | 1000 | M |  | 0
31 | CABO PP 3 X 2,50MM² 750V | 1000 | M |  | 0
32 | CABO EXTRA FLEXÍVEL 3 X 25MM² - 1KV - 70°C | 1000 | M |  | 0
33 | CABO EXTRA FLEXÍVEL 3 X 4MM² - 750VOLT | 1000 | M |  | 0
34 | CABO NÚ EM COBRE 35MM² | 1000 | M |  | 0
35 | CORDÃO PARALELO 2 X 2,5 MM² | 1000 | M |  | 0
36 | CORDÃO PARALELO DE 2 X 1,5MM | 1000 | M |  | 0
|  | Valor Total |  | 0

## LOTE 5
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Atendimento 0800 602 2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 I.E. - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 05 - Bases, fusiveis e TPs
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | BASE PARA FUSÍVEL COMPLETA P/ T.P | 10 | PC |  | 0
2 | BASE PARA FUSÍVEL NH 00 | 30 | PC |  | 0
3 | BASE PARA FUSÍVEL NH T2 | 30 | PC |  | 0
4 | BASE PARA FUSÍVEL NH T3 MOD. 3NH3430-Z, | 30 | PC |  | 0
5 | BASE PARA FUSÍVEL NH T4 | 30 | PC |  | 0
6 | CARTUCHO PARA CHAVE LOAD BOOSTER DE 100A EM 15 KV | 12 | PC |  | 0
7 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR COM PORTA FUSÍVEL NH 3 DE 630 A PARA FIXAÇÃO EM PLACA DE MONTAGEM MOD. S | 3 | PC |  | 0
8 | FUSÍVEL CARTUCHO HH 50A 15/17,5 KV | 6 | PC |  | 0
9 | FUSÍVEL DE ALTA TENSÃO 10K | 100 | PC |  | 0
10 | FUSÍVEL DE ALTA TENSÃO 12K | 100 | PC |  | 0
11 | FUSÍVEL DE ALTA TENSÃO 25K | 100 | PC |  | 0
12 | FUSÍVEL DE ALTA TENSÃO 50K | 100 | PC |  | 0
13 | FUSÍVEL HH 17,5 KV DE 25 A, 325 MM MOD. TED 6 | 6 | PC |  | 0
14 | FUSIVEL HH 32A 15KV | 6 | PC |  | 0
15 | FUSÍVEL NH 200 A - 500 V - TAM 1 - 3NA3-140 | 30 | PC |  | 0
16 | FUSÍVEL NH T00 DE 125A | 30 | PC |  | 0
17 | FUSÍVEL NH T00 DE 20A | 30 | PC |  | 0
18 | FUSÍVEL NH T00 DE 25A | 30 | PC |  | 0
19 | FUSÍVEL NH T000 DE 100A - MODELO 3NA3830 | 30 | PC |  | 0
20 | FUSÍVEL NH T000 DE 36/40A | 30 | PC |  | 0
21 | FUSÍVEL NH T000 DE 63A | 30 | PC |  | 0
22 | FUSÍVEL NH T000 DE 80A | 30 | PC |  | 0
23 | FUSÍVEL NH T01 DE 250A - MODELO 3NA3144 | 30 | PC |  | 0
24 | FUSÍVEL NH T02 DE 400A | 30 | PC |  | 0
25 | FUSÍVEL NH T03 500A | 30 | PC |  | 0
26 | FUSÍVEL NH T03 DE 400A | 30 | PC |  | 0
27 | FUSÍVEL NH T1 DE 160A | 30 | PC |  | 0
28 | FUSÍVEL NH T3 DE 630A | 30 | PC |  | 0
29 | FUSÍVEL NH TAM. 000 50A | 30 | PC |  | 0
30 | FUSÍVEL NH ULTRA RÁPIDO DE 63 A, TAM 1 | 30 | PC |  | 0
31 | FUSÍVEL NH ULTRA RÁPIDO/COMBINADO DE 500 A, TAM 2 | 30 | PC |  | 0
32 | FUSÍVEL NH ULTRA RÁPIDO/COMBINADO DE 710 A, TAM 2 | 30 | PC |  | 0
33 | FUSIVEL PARA TP 14X160 IN 1,5A 15KV | 20 | PC |  | 0
34 | FUSIVEL PARA TP 17X125 IN 1,5A 15KV | 20 | PC |  | 0
35 | FUSIVEL PARA TP 20X200 IN 1,5A 15KV | 20 | PC |  | 0
36 | FUSIVEL PARA TP 27X230 IN 1,5A 15KV | 20 | PC |  | 0
37 | FUSIVEL ULTRA RÁPIDO DE 700A, 200KA, 690VCA | 30 | PC |  | 0
38 | FUSÍVEL ULTRA RÁPIDO NH T000 DE 160 A | 30 | PC |  | 0
39 | FUSÍVEL ULTRA RÁPIDO NH T02 250A - 800V | 30 | PC |  | 0
40 | FUSÍVEL ULTRA RÁPIDO NH T02 315A, MODELO 3NE4330 | 30 | PC |  | 0
41 | FUSÍVEL ULTRA RÁPIDO NH T03 DE 500 A - 500 V DE FACA NORMAL | 30 | PC |  | 0
42 | FUSÍVEL ULTRA RÁPIDO NH T03 DE 710A | 30 | PC |  | 0
43 | FUSÍVEL ULTRA RÁPIDO/COMBINADO DE 250A TIPO NH TAM 01 MODELO 3NE1227-0 | 30 | PC |  | 0
44 | PARA RAIO POLIMERICO 12KV - 5KA COM SUPORTE, MODELO ZND | 12 | PC |  | 0
45 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) 600/5 A - tipo Circular | 30 | PC |  | 0
46 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL DE 11900V PARA 220V CLASSE 15KV, EXATIDÃO 0,3P75, POT. 500VA | 4 | PC |  | 0
|  | Valor Total |  | 0

## LOTE 6
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Atendimento 0800 602 2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 I.E. - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 06 - Lampadas e Reatores
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | LAMPADA ECONOMICA DE 55 W - 220V, BOCAL E-27 BRANCA | 100 | PC |  | 0
2 | LÂMPADA ECONOMICA DE 59 W - 220 V, BOCAL E-27, EXPIRAL, BRANCA | 100 | PC |  | 0
3 | LÂMPADA HALOGENA DE 300W X 220 | 50 | PC |  | 0
4 | LÂMPADA HALÔGENA DE 500W - 230V | 50 | PC |  | 0
5 | LAMPADA LED DE 7,5 W - 6500K | 500 | UN |  | 0
6 | LAMPADA LED TUBULAR DE 18 A 20WATTS - T8 - BRANCA FOSCA FRIA- 6500K - BIVOLT (90-270 VOLTS) | 500 | PC |  | 0
7 | LÂMPADA MISTA DE 160W X 220V - BOCAL E- 27, MODELO HWL160 | 200 | PC |  | 0
8 | LÂMPADA MISTA DE 250W X 220V - BOCAL E- 27, MODELO HWL 250 | 200 | PC |  | 0
9 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W X 220V, BOCAL E- 40, ELIPSOIDAL MODELO NAV-E 150 | 100 | PC |  | 0
10 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W X 220V - BOCAL E- 40, ELIPSOIDAL | 100 | PC |  | 0
11 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 400W X 220V - BOCAL E-40, ELIPSOIDAL MODELO HQIT 400 | 100 | PC |  | 0
12 | LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 150 W - 220 V, BOCAL E 40 | 100 | PC |  | 0
13 | LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 150 W, 220 V, E 40, OVOIDE, PICO DE 2,8 A 4,5 KV | 100 | PC |  | 0
14 | LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 70 W - 220 V, BOCAL E 27 | 100 | PC |  | 0
15 | LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 70 W, 220 V, E 27, OVOIDE, PICO DE 4 A 5 KV | 100 | PC |  | 0
16 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W - 220V | 100 | PC |  | 0
17 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W X 220V - BOCAL E- 40, MODELO HQIT | 100 | PC |  | 0
18 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO LED DE 127/220V | 50 | PC |  | 0
19 | REATOR DE LAMPADA DE VAPOR METALICO 150W USO EXTERNO AFP | 100 | UN |  | 0
20 | REATOR PARA LÂMPADA DE 250W VAPOR METALICO USO EXTERNO AFP CODIGO AE226VSVTOPH | 100 | PC |  | 0
21 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO USO EXTERNO AFP 150W X 220V, MODELO VSTE 150 A 26 IG | 100 | PC |  | 0
22 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO USO EXTERNO AFP 250W X 220V, MODELO VSTE 250 A 26 IGOS, C/ CERTI | 100 | PC |  | 0
23 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO USO EXTERNO AFP 70W X 220V - MODELO VSTE 70 A 26 IG C/ CERTIFI | 100 | PC |  | 0
24 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 70 W, 220 V, PICO DE 4 A 5 KV, USO EXTERNO | 100 | PC |  | 0
|  | Valor Total |  | 0

## LOTE 7
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Atendimento 0800 602 2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 I.E. - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 07 - Valvulas e Bobinas
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | BOBINA GOLD RING 240VOLT/60 HZ 11W, MODELO BD 06-011 C15C SERIE 30 | 100 | PC |  | 0
2 | BOBINA PARA VALVULA SOLENOIDE 220/240V MODELO - 14729 THERMOVAL COM DIÂMETRO DE FURO DE ENCAIXE COM | 100 | PC |  | 0
3 | BOBINA PARA VÁLVULA SOLENÓIDE DE 220V -11WATTS | 100 | PC |  | 0
4 | BOBINA PARA VÁLVULA SOLENOIDE NORMA NAMUR DE 1/4" - 5/2 VIAS PRESSÃO DE TRABALHO 2 A 10 BAR 220VCA | 100 | PC |  | 0
5 | PURGADOR ELETRÔNCIO DE AR MOD. SCE -1 DE 220 VCA | 10 | PC |  | 0
6 | VÁLVULA SOLENÓIDE 1/4" 3 VIAS- NA, MODELO 30BA 05 CNZE | 50 | PC |  | 0
7 | VÁLVULA SOLENÓIDE 2 VIAS X 3/4" | 20 | PC |  | 0
8 | VÁLVULA SOLENÓIDE 2/2 VIAS 1" - NPT 2, COM BOBINA 220VCA 60HZ | 10 | PC |  | 0
9 | VALVULA SOLENOIDE R.3/4 BPS 220/240V DE 0-150PSI MODELO - 14729 MARCA: THERMOVAL COM DIAMETRO DE FUR | 10 | PC |  | 0
10 | FLUXOSTATO COM PALETA DE INOX ROSCA EM LATÃO DE 1" (USO EXTERNO) | 50 | PC |  | 0
|  | Valor Total |  | 0

## LOTE 8
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Atendimento 0800 602 2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 I.E. - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 08 - Baterias
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | BATERIA 12 VOLTS - 45AH - SEM MANUTENÇÃO | 20 | UN |  | 0
2 | BATERIA 12V 5A SELADA 7CM X 9CM X 10CM | 20 | UN |  | 0
3 | BATERIA 12VOLTS - 40AH SEM MANUTENÇÃO | 20 | PC |  | 0
4 | BATERIA DE 100 A DE 12 V | 10 | PC |  | 0
5 | BATERIA SELADA IMPORTADA 12 VOLT - 7AH | 20 | PC |  | 0
|  | Valor Total |  | 0

## LOTE 9
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Atendimento 0800 602 2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 I.E. - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 09 - Disjuntores
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 6 A NORMA DIN | 50 | PC |  | 0
2 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 10 A NORMA DIN | 50 | PC |  | 0
3 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 16A MODELO 5SX1.116.7 NORMA DIN | 50 | PC |  | 0
4 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A NORMA DIN | 50 | PC |  | 0
5 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 32 A NORMA DIN | 50 | PC |  | 0
6 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25A MODELO 5SX1.125.7 NORMA DIN | 50 | PC |  | 0
7 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 50A NORMA DIN | 50 | UN |  | 0
8 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 6 A NORMA DIN | 50 | PC |  | 0
9 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 10 A NORMA DIN | 50 | PC |  | 0
10 | DISJUNTOR BIPOLAR 20A - NORMA DIN | 50 | UN |  | 0
11 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 80 A NORMA DIN | 50 | UN |  | 0
12 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 A NORMA DIN | 50 | UN |  | 0
13 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A NORMA DIN | 50 | PC |  | 0
14 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63 A NORMA DIN | 50 | PC |  | 0
15 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70 A NORMA DIN | 50 | PC |  | 0
16 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A NORMA DIN | 50 | UN |  | 0
17 | DISJUNTOR TRIPOLAR COM CAIXA MOLDADE DE 125 À | 10 | PC |  | 0
18 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 150 A NORMA DIN | 10 | UN |  | 0
19 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 200A, NORMA DIN | 10 | PC |  | 0
20 | DISJUNTOR TRIPOLAR DR DE 63 A DE 300 MA | 10 | PC |  | 0
21 | DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA DE CORRENTE NOMINAL DE 630A COM DISPARADOR DE SOBRECORRENTE TERMICO E MAG | 10 | PC |  | 0
22 | DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA AJUSTÁVEL DE 320 A 800 A | 5 | PC |  | 0
23 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA COM TÉRMICO AJUSTAVEIS DE 560-800A 65K EM 220/240V | 5 | PC |  | 0
|  | Valor Total |  | 0

## LOTE 10
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Atendimento 0800 602 2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 I.E. - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 10 - Refletores Leds e Luminaria Publica
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | CONECTOR COM RABICHO PARA MANGUEIRA LED 13MM | 500 | PC |  | 0
2 | RABICHO LIGAÇÃO P/ MANGUEIRA LED 220V | 500 | UN |  | 0
3 | MANGUEIRA LED 220 V BRANCA | 5000 | M |  | 0
4 | PAINEL LED EMBUTIR DE (17 X 17) DE 12 A 15 WATTS E DE 6000 A 6500 K | 100 | PC |  | 0
5 | PAINEL LED EMBUTIR DE (60 X 60) DE 48 A 63 WATTS E DE 6000 A 6500 K | 100 | PC |  | 0
6 | REFLETOR DE LED DE 50 WATTS COR BRANCA | 100 | UN |  | 0
7 | REFLETOR DE LED DE 50 WATTS COR VERDE | 50 | UN |  | 0
8 | REFLETOR DE LED RGB DE 100WATTS | 50 | PC |  | 0
9 | REFLETOR DE LED RGB DE 10WATTS | 50 | PC |  | 0
10 | REFLETOR DE LED RGB DE 20 WATTS | 50 | UN |  | 0
11 | REFLETOR DE LED RGB DE 30WATTS | 50 | PC |  | 0
12 | REFLETOR DE LED RGB DE 50WATTS | 50 | UN |  | 0
13 | REFLETOR DE LED VERDE DE 100 WATTS | 50 | UN |  | 0
14 | REFLETOR LED 100W, BRANCO, BIVOLT IP66 | 100 | PC |  | 0
15 | REFLETOR LED 200W, BRANCO, BIVOLT | 100 | PC |  | 0
16 | REFLETOR LED 300W, BRANCO, BIVOLT | 100 | PC |  | 0
17 | LUMINARIA PUBLICA COM TECNOLOGIA LED 150 WATTS - SMD | 100 | UN |  | 0
|  | Valor Total |  | 0

## LOTE 11
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Atendimento 0800 602 2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 I.E. - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 11 - Conectores e Terminais para cabos
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Pr. Unit. - R$ | Pr. Tot. - R$
1 | CONECTOR SPLIT BOLT 16MM² | 200 | PC |  | 0
2 | CONECTOR SPLIT BOLT 25MM² | 200 | PC |  | 0
3 | CONECTOR SPLIT BOLT 35MM² | 200 | PC |  | 0
4 | CONECTOR SPLIT BOLT 50MM² | 200 | PC |  | 0
5 | LUVA DE EMENDA 120 MM2 | 50 | PC |  | 0
6 | LUVA DE EMENDA CABO 25MM² | 50 | PC |  | 0
7 | LUVA DE EMENDA CABO 35MM² | 50 | PC |  | 0
8 | LUVA DE EMENDA CABO 50MM² | 50 | PC |  | 0
9 | LUVA DE EMENDA DE 95 MM² | 50 | PC |  | 0
10 | LUVA DE EMENDA DE COMPRESSÃO 150MM² | 50 | UN |  | 0
11 | LUVA DE EMENDA DE COMPRESSÃO 70MM² | 50 | UN |  | 0
12 | LUVA EMENDA 185 MM² | 50 | PC |  | 0
13 | LUVA EMENDA 240 MM² | 50 | PC |  | 0
14 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 120MM² | 200 | PC |  | 0
15 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 185MM² | 200 | PC |  | 0
16 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 240MM² | 200 | PC |  | 0
17 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 25MM² | 200 | PC |  | 0
18 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 35MM² | 200 | PC |  | 0
19 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 50MM² | 200 | PC |  | 0
20 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 70MM² | 200 | PC |  | 0
21 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 95MM² | 200 | PC |  | 0
22 | TERMINAL ILHOS 25MM PRÉ ISOLADO AM TI-25-16 | 1000 | PC |  | 0
23 | TERMINAL ILHOS 35MM PRÉ ISOLADO VM TI-35 | 1000 | PC |  | 0
24 | TERMINAL TIPO AGULHA 1,5MM² (VERMELHO) | 1000 | PC |  | 0
25 | TERMINAL TIPO AGULHA 2,5MM² (AZUL) | 1000 | PC |  | 0
26 | TERMINAL TIPO AGULHA 35MM ISOLADO | 1000 | PC |  | 0
27 | TERMINAL TIPO AGULHA 6MM² (AMARELO) | 1000 | PC |  | 0
28 | TERMINAL TIPO AGULHA DE 10MM², ISOLADO | 1000 | PC |  | 0
29 | TERMINAL TIPO ARGOLA 2,5MM² | 1000 | PC |  | 0
30 | TERMINAL TIPO ARGOLA 6MM² (AMARELO) | 1000 | PC |  | 0
31 | TERMINAL TIPO ARGOLA DE 10MM², ISOLADO | 1000 | PC |  | 0
32 | TERMINAL TIPO GARFO 1,5MM² (VERMELHO) | 1000 | PC |  | 0
33 | TERMINAL TIPO GARFO 2,5MM² (AZUL) | 1000 | PC |  | 0
34 | TERMINAL TIPO GARFO 6MM² (AMARELO) | 1000 | PC |  | 0
35 | TERMINAL TIPO GARFO DE 10MM² | 1000 | PC |  | 0
36 | TERMINAL TIPO ILHOS 16 MM AZUL | 1000 | PC |  | 0
37 | TERMINAL TIPO ILHOS 4 MM CINZA | 1000 | PC |  | 0
38 | TERMINAL TUBULAR TIPO ILHOS PARA CABO 1,5MM² | 1000 | UN |  | 0
39 | TERMINAL TUBULAR TIPO ILHOS PARA CABO 10MM² | 1000 | UN |  | 0
40 | TERMINAL TUBULAR TIPO ILHOS PARA CABO 16MM² | 1000 | UN |  | 0
41 | TERMINAL TUBULAR TIPO ILHOS PARA CABO 2,5 MM² | 1000 | UN |  | 0
42 | TERMINAL TUBULAR TIPO ILHOS PARA CABO 25 MM² | 1000 | UN |  | 0
43 | TERMINAL TUBULAR TIPO ILHOS PARA CABO 35 MM² | 1000 | UN |  | 0
44 | TERMINAL TUBULAR TIPO ILHOS PARA CABO 4 MM² | 1000 | UN |  | 0
45 | TERMINAL TUBULAR TIPO ILHOS PARA CABO 6 MM² | 1000 | UN |  | 0
|  | Valor Total |  | 0