## localização
Departamento Autônomo de Água e Esgotos GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA
ANEXO IV - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 1 - CONJUNTO MOTOBOMBA ATÉ 30 CV
Item | Poços/Serviços/Material | Unid. | Qtde | C. Unit. ( R$ ) | C. Total ( R$ )
1 | Delocamento da equipe e dos equipamentos, para poços de coluna edutora de 1.1/2" a 2.1/2", crivo até 200 mts e conjunto motobomba submersa de até 30 CV. | un. | 3 |  | 0
2 | Retirada de coluna edutora e equipamentos para poços de coluna edutora de 1.1/2" a 2.1/2", crivo até 200 mts e conjunto motobomba submersa de até 30 CV. | un. | 3 |  | 0
3 | Emenda dos cabos elétricos para poços de coluna edutora de 1.1/2" a 2.1/2", crivo até 200 mts e conjunto motobomba submersa de até 30 CV. | un. | 3 |  | 0
4 | Instalação da coluna edutora e equipamentos, para poços de coluna edutora de 1.1/2" a 2.1/2", crivo até 200 mts e conjunto motobomba submersa de até 30 CV. | un. | 3 |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL | 0
LOTE 2 - CONJUNTO MOTOBOMBA ATÉ 385 CV, VÁLVULA DE RETENÇÃO E ACESSÓRIOS
Item | Poços/Serviços/Material | Unid. | Qtde | C. Unit. ( R$ ) | C. Total ( R$ )
1 | Delocamento da equipe e dos equipamentos, para poços de coluna edutora de 6" a 8", crivo até 350 mts e conjunto motobomba submersa de até 385 CV. | un. | 6 |  | 0
2 | Retirada de coluna edutora e equipamentos para poços de coluna edutora de 6" a 8", crivo até 350 mts e conjunto motobomba submersa de até 385CV. | un. | 6 |  | 0
3 | Emenda dos cabos elétricos para poços de coluna edutora de 6" a 8", crivo até 350 mts e conjunto motobomba submersa de até 385 CV. | un. | 6 |  | 0
4 | Instalação da coluna edutora e equipamentos, para poços de coluna edutora de 6" a 8", crivo até 350 mts e conjunto motobomba submersa de até 385 CV. | un. | 6 |  | 0
5 | Fornecimento e Instalação terminal de 0,5 m, em tubo em aço carbono sem costura de DN 8" sch 80, espessura 12,70 mm, com rosca tipo" flush jointed" pino/caixa. | un. | 20 |  | 0
6 | Fornecimento e Instalação de tubos de aço carbono grau B, diâmetro nominal 200 mm (8”), sch 40, sem costura, 42,5 kg/m, fabricado segundo Norma ASTM A53, ou NBR 5590, ou API 5L, devendo cada barra ter 3 metros de comprimento. | br. | 3 |  | 0
7 | Fornecimento e Instalação de válvula de retenção vertical aplicação em poços tubulares de: Diâmetro externo máximo de 220 mm; Comprimento total 500 mm; Corpo em aço fundido 1020/1045; Anel oring de vedação alojado no corpo da válvual de borracha; Disco de aço inox AISI 304 ou SAE40; Eixo guia e aço inox ou SAE 40; Mola: AISI 304; Buchas guia em neoprene/elastone; Rosca superior NPT 8 F.P.P; Rosca Inferior NPT 8 F.P.P; Pressão máxima: 50 Bar; Fluido água limpa; Temperatura máxima fluido: 70 Graus; Perda de carga máxima para vazão 250 m³/h de 1,50 mca e Fechamento ultra rápido. | un. | 10 |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL | 0
LOTE 3 - CONJUNTO EIXO PROLONGADO ATÉ 600CV
Item | Poços/Serviços/Material | Unid. | Qtde | C. Unit. ( R$ ) | C. Total ( R$ )
1 | Delocamento da equipe e dos equipamentos, para poços de coluna edutora de 8"a 9.5/8, crivo até 350 mts e bomba de eixo prolongado de potência até 600 CV | un. | 1 |  | 0
2 | Retirada de coluna edutora e equipamentos para poços de coluna edutora de 8"a 9.5/8, crivo até 350 mts e bomba de eixo prolongado de potência até 600 CV | un. | 1 |  | 0
3 | Instalação da coluna edutora e equipamentos, para poços de coluna edutora de 8"a 9.5/8, crivo até 350 mts e bomba de eixo prolongado de potência até 600 CV | un. | 1 |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL | 0
LOTE 4 - PERFILAGEM ÓTICA
Item | Poços/Serviços/Material | Unid. | Qtde | C. Unit. ( R$ ) | C. Total ( R$ )
1 | Perfilagem ótica profundidade máxima de até 450 metros | mts | 1000 |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL | 0
|  |  |  | TOTAL | 0