## Plan1-Licitação
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324 9555 – Atendimento 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 – IE: ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Título: | Barrilete POÇO OURO II |  |  |  | janeiro/2024
Local: | Av. José Quina, s/nº - Vila Nossa Senhora Aparecida - Araraquara/SP.
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unit. (R$) | Pr. Total (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra | m² | 5 |  | 0
1.2 | Canteiro de obras, mobilização, desmobilização de equipamentos e limpeza geral | vb | 1 |  | 0
|  |  |  | total item 1 | 0
2 | BARRILETES - Fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas, equipamentos, EPIs e EPCs
2.1 | Bucha DN 2" - c/ registro esfera metal, p/ pitometria | pç | 2 |  | 0
2.2 | Bucha DN 2" - c/ registro esfera metal, p/ medidor vazão | pç | 2 |  | 0
2.3 | Curva 45º x DN 150mm - aço schedule 40, ponta | pç | 4 |  | 0
2.4 | Curva 90º x DN 150mm - aço schedule 40, ponta | pç | 5 |  | 0
2.5 | Curva 90º x DN 200mm - aço schedule 40, ponta | pç | 2 |  | 0
2.6 | Flange DN 150mm - aço carbono PN 16, c/ parafusos, porcas, arruelas e lençol de borracha para vedação | pç | 43 |  | 0
2.7 | Flange DN 200mm - aço carbono PN 16, c/ parafusos, porcas, arruelas e lençol de borracha para vedação | pç | 3 |  | 0
2.8 | Flange cego DN 150mm - aço carbono PN 16, chapa espes. 1/4" | pç | 5 |  | 0
2.9 | Junção 45º - aço schedule 40, DN 150 mm, ponta | pç | 1 |  | 0
2.10 | Redução concêntrica - aço schedule 40, DN 200 x 150 mm, ponta | pç | 1 |  | 0
2.11 | Suporte do barrilete (bloco de ancoragem), sendo de fornecimento do DAAE os tubos de PVC Ø 300mm e de aço sch Ø 6", ficando a cargo da Contratada a montagem e demais materiais necessários, incluso escavação/concreto/reaterro/etc. | pç | 12 |  | 0
2.12 | Tê - aço schedule 40, DN 150 mm, ponta | pç | 1 |  | 0
2.13 | Tubo - aço schedule 40, DN 150 mm → fornecimento Contratada | m | 40 |  | 0
2.14 | Tubo - aço schedule 40, DN 150 mm → fornecimento DAAE | m | 70 | DAAE | DAAE
2.15 | Tubo - aço schedule 40, DN 200 mm → fornecimento DAAE | m | 15 | DAAE | DAAE
2.16 | Serviços de montagem do barrilete, com fornecimento de maquinas, equipamentos, ferramentas, entre outros, sendo: | vb | 1 |  | 0
> carga, descarga, transporte de materiais
> corte, solda, tratamento dos tubos para pintura, considerando lixamento, aplicação de primer anti oxidação e pintura esmalte
> retirada de válvulas e equipamentos do barrilete existente
> para os tubos fornecidos pelo DAAE, prever: retirada destes no almoxarifado central do DAAE, carga, descarga, transporte, corte das pontas com rosca, preparação da base com lixamento, limpeza e aplicação de primer anti oxidação e pintura esmalte
> retirada de válvulas e equipamentos do barrilete existente
> outros serviços necessários para montagem do barrilete
|  |  |  | total item 2 | 0
3 | VÁLVULAS QUE SERÃO FORNECIDAS PELO DAAE E INSTALADAS PELA CONTRATADA
3.1 | Válvula antecipadora de onda (alívio), em ferro Ductil - DN 150 mm PN 16, c/ flange → fornecimento DAAE | pç | 1 | DAAE | DAAE
3.2 | Válvula borboleta tipo "Wafer", em Ferro Ductil - DN 150 mm - PN16, com caixa redutora e volante de acionamento → fornecimento DAAE | pç | 5 | DAAE | DAAE
3.3 | Válvula controladora de bomba e retenção (on-off), em Ferro Ductil - DN 150 mm - PN16 → fornecimento DAAE | pç | 5 | DAAE | DAAE
| VALOR TOTAL GERAL |  |  |  | 0
NOTAS
A | O DAAE não fará o pagamento de material sem que o mesmo esteja devidamente aplicado.
B | O pagamento sera efetivado mediante o quantitativo real executado e o preço unitário correspondente.
Gerencia de Engenharia

## Planilha1
Bloco de ancoragem do barrilete
p/ 1 conjunto
| escavação com Ø 500 mm |  |  |  | TCPO | 3R 32 24 17 00 00 15 05 |  | 2023-12-01
| raio | 0.25 |  |  | BDI 25%
| altura | 0.6 |  |  | R$ | 89.2 | m³
|  | V.esc. | 0.11781 | m³ | R$ | 10.5087
| concreto não estrutural |  |  |  | TCPO | 3R 04 24 00 00 00 00 15 32 |  | 2023-12-01
| raio | 0.15 |  |  | BDI 25%
| altura | 0.8 |  |  | R$ | 875.23 | m³
|  | V.conc. | 0.056549 | m³ | R$ | 49.4932
| Reaterro |  |  |  | TCPO | 3R 32 24 24 00 00 15 05 |  | 2023-12-01
|  | V.esc | 0.11781 |  | BDI 25%
|  | V.conc.NT | 0.042412 |  | R$ | 87.63 | m³
|  | V.ater. | 0.075398 | m³ | R$ | 6.6072
| VALOR TOTAL POR BLOCO |  |  | R$ | 66.609
| Considerando Escavação/Concreto/reaterro 20% |  |  |  |  | = | 66.61
| Para montagem/corte de tubo/solda/assessorios 80% |  |  |  |  | = | 266.44
[5 empty] | VALOR TOTAL = |  | 333.05