## R-3
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324 9555 – Atendimento 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 – IE: ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV A – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Título: | Reforma da casa da área do R3 |  |  |  | Fevereiro/2024
Local: | Vila Xavier - Araraquara/SP.
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unit. | Pr. Total
1.0 | Demolições e retiradas
1.1 | Retirada do beiral de madeira, tipo lambri, de todo perímetro da edificação | m² | 32.5 | 0 | 0
1.3 | Retirada de vaso sanitário e caixa acoplada | unid. | 1 | 0 | 0
1.4 | Retirada de lavatório, inclusive acessórios | unid. | 1 | 0 | 0
1.5 | Retirada de vidro com raspagem da massa | m² | 1.77 | 0 | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
2.0 | Cobertura
| Telha de barro tipo francesa(substituição e recolocação) | m² | 10 | 0 | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
3.0 | Beiral
| Tabeira em chapa de aço galvanizada, h=0,15 m | m | 70 | 0 | 0
| Beiral em lâmina de PVC | m | 70 | 0 | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
4.0 | Forro
| Forro em lâmina de PVC | m² | 27 | 0 | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
5.0 | Metais e louças sanitárias
| Bancada de granito cinza polido de 1,50x0,60 para pia de cozinha | unid. | 1 |  | 0
| Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | m² | 0.9 | 0 | 0
| Válvula de metal cromado de 11/2" | unid. | 1 | 0 | 0
| Sifão plástico com copo rígido de 1"x11/2" | unid. | 1 | 0 | 0
| Torneira para tanque em latão 3/4" | unid. | 1 | 0 | 0
| Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | unid. | 1 | 0 | 0
| Fornecimento e instalação de vaso sanitario com caixa aclopada | unid. | 1 | 0 | 0
| Fornecimento e instalação de lavatório de louça com coluna | unid. | 1 | 0 | 0
| Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | unid. | 1 | 0 | 0
| Engate flexível metálico DN=1/2" | unid. | 2 | 0 | 0
| Sifão plástico sanfonado universal de 1" | unid. | 1 | 0 | 0
| Válvula de metal cromado de 1" | unid. | 1 | 0 | 0
| Saboneteira de parede, em metal cromado | unid. | 1 | 0 | 0
| Papeleira de parede, em metal cromado, sem tampa | unid. | 1 | 0 | 0
| Cabide cromado para banheiro | unid. | 2 | 0 | #VALUE!
Subtotal |  |  |  |  | #VALUE!
6.0 | Portas
| Fornecimento e instalação de folha de porta lisa de madeira de 80x210cm | unid. | 4 | 0 | 0
| Ferragem completa com maçaneta | unid. | 3 | 0 | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
7.0 | Vidros
| Colocação de Vidro canelado de 4mm | m² | 1.77 | 0 | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
8.0 | Instalações Elétricas
| Poste padrão prático bifásico completo | unid. | 1 | 0 | 0
| tomada 20A com espelho uma seção | unid. | 10 | 0 | 0
| Interruptor 1 seção simples com espelho | unid. | 4 | 0 | 0
| Interruptor 3 seções simples com espelho | unid. | 1 | 0 | 0
| Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | unid. | 2 | 0 | 0
| interruptor 3 seções paralelo com espelho | unid. | 2 | 0 | 0
| Plafon plástico cor branca | unid. | 11 | 0 | 0
| Lâmpadas led de 9W com bocal E-27 | unid. | 11 | 0 | 0
| Refletor led de 50W | unid. | 4 | 0 | 0
| Chuveiro elétrico 220V/ 5500W com suporte | unid. | 1 | 0 | 0
| Cabo extra flexivel 16mm preto | m | 70 | 0 | 0
| Cabo extra flexivel 16mm azul | m | 35 | 0 | 0
| Cabo extra flexivel 10mm | m | 100 | 0 | 0
| Cabo extra flexivel 6mm | m | 50 | 0 | 0
| Cabo extra flexivel 4mm | m | 50 | 0 | 0
| Cabo extra flexivel 2,5mm | m | 200 | 0 | 0
| Cabo extra flexivel 1,5mm | m | 200 | 0 | 0
| Roldanas plasticas médias | unid. | 200 | 0 | 0
| Quadro de distribuição para 12 dijuntores | unid. | 1 | 0 | 0
| Dijuntores termomagnético bipolar 32 A | unid. | 2 | 0 | 0
| Dijuntores termomagnético bipolar 16 A | unid. | 3 | 0 | 0
| Dijuntores termomagnético bipolar 20 A | unid. | 3 | 0 | 0
| Dijuntores termomagnético bipolar 10A até 50A | unid. | 12 | 0 | 0
| Conduite corrugado flexível de 3/4" | m | 25 | 0 | 0
| Conduite corrugado flexível de 11/4" | m | 25 | 0 | 0
| Haste de aterramento de 5/8" x 3,00 m | unid. | 1 | 0 | 0
| Terminal para haste de aterramento de 5/8" | unid. | 1 | 0 | 0
| Rolo de fita isolante, 20 m | unid. | 3 | 0 | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
9.0 | Limpeza Final
| Limpeza final de obra | m² | 141.66 | 0 | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | #VALUE!
NOTAS
A | O DAAE não fará o pagamento de material sem que o mesmo esteja devidamente aplicado.
B | O pagamento será efetivado mediante o quantitativo real executado e o preço unitário correspondente.
Gerencia de Manutenção e Serviços