## Plan1
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - - 0800 602 2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 I.E. - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO III - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
TOTAL
Lote | Item | Descrição | Quant. | Unid. | P. Unit. (R$) | P. Tot. (R$)
1 | 1 | Medidor volumétrico, anti-imã blindagem magnética resistente a 5.000 Gauss, vazão máxima de 3,0 m³/h x 3/4", sem conexões, com relojoaria orientável a 355º e inclinada a 45º, classe metrológica “C”, com caixa em cobre ou totalmente em vidro, com numeração do medidor no anel e na própria relojoaria, comprimento 115mm. | 12000 | PÇ
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
COTA PRINCIPAL
Lote | Item | Descrição | Quant. | Unid. | P. Unit. (R$) | P. Tot. (R$)
1 | 1 | Medidor volumétrico, anti-imã blindagem magnética resistente a 5.000 Gauss, vazão máxima de 3,0 m³/h x 3/4", sem conexões, com relojoaria orientável a 355º e inclinada a 45º, classe metrológica “C”, com caixa em cobre ou totalmente em vidro, com numeração do medidor no anel e na própria relojoaria, comprimento 115mm. | 11400 | PÇ
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
COTA RESERVADA 5%
Lote | Item | Descrição | Quant. | Unid. | P. Unit. (R$) | P. Tot. (R$)
2 | 1 | Medidor volumétrico, anti-imã blindagem magnética resistente a 5.000 Gauss, vazão máxima de 3,0 m³/h x 3/4", sem conexões, com relojoaria orientável a 355º e inclinada a 45º, classe metrológica “C”, com caixa em cobre ou totalmente em vidro, com numeração do medidor no anel e na própria relojoaria, comprimento 115mm. | 600 | PÇ
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0