## Escopo
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324 9555 – Atendimento 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 – IE: ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO VI – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Título: | Barriletes e Adequações do CPR Cruzes |  |  |  | abril/2024
Local: | R. Henrique Lupo, s/nº - Vila Harmonia, Araraquara/SP.
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unit. (R$) | Pr. Total (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra | m² | 5 | 0 | 0
1.2 | Canteiro de obras, incluso mobilização e desmobilização de equipamentos | mês | 3 | 0 | 0
1.3 | Ligação provisória, instalação mínina, de energia elétrica para obra, incluindo consumo mensal, ou gerador de energia | un | 1 | 0 | 0
|  |  | Total item 1 |  | 0
2 | BARRILETES
A | Do Poço Cruzes II ao Reservatório Apoiado
2.1 | Tubo de aço carbono preto, com costura - schedule 40, DN 200 mm, c/ extremidades ponta para solda | m | 10 | 0 | 0
2.2 | Tubos de aço carbono, Ø 6", para apoio do barrilete → incluso base de concreto para sustentação do conjunto do barrilete | pç | 2 | 0 | 0
2.3 | Bucha de aço com rosca externa e registro de esfera metal Ø 3/4" com alavanca para coleta de água | pç | 1 | 0 | 0
2.4 | Bucha de aço com rosca externa e registro esfera metal Ø 2" com alavanca p/ pitometria | pç | 1 | 0 | 0
2.5 | Bucha aço com rosca externa e registro esfera metal Ø 2" com alavanca p/ medidor de vazão | pç | 1 | 0 | 0
2.6 | Curva 90º em aço carbono preto - schedule 40, DN 200 mm, c/ extremidades ponta para solda | pç | 1 | 0 | 0
2.7 | Flange em aço carbono PN 16, DN 200 mm, com parafusos, porcas, arruelas e lençol de borracha para vedação | pç | 9 | 0 | 0
2.8 | Medidor de vazão eletromagnético de inserção, Ø 2", com display alpha numérico a distância, com 40,00 m cabo de interligação, com comando e sinal para telemetria (a telemetria será interligada pelo DAAE) - ref. Techmiter | pç | 1 | 0 | 0
2.9 | Tê em aço carbono preto - schedule 40, DN 200 mm, c/ extremidades ponta para solda | pç | 1 | 0 | 0
2.10 | Válvula borboleta tipo Waffer - DN 200 mm - PN 16 - acionamento manual por cx de redução e volante | pç | 1 | 0 | 0
2.11 | Válvula controladora de bomba - DN 200 mm - PN 16 - com flanges | pç | 1 | 0 | 0
2.12 | Serviços de corte, solda, montagem, instalações, vedações, entre outros necessários para montagem dos barriletes | vb | 1 | 0 | 0
|  |  | Total Item A |  | 0
B | Do Reservatório a Rede Adutora (existente) → Barrilete de interligação
2.1 | Tubo de aço carbono preto, com costura - schedule 40, DN 150 mm, c/ extremidades ponta para solda | m | 1 | 0 | 0
2.2 | Tubo de aço carbono preto, com costura - schedule 40, DN 200 mm, c/ extremidades ponta para solda | m | 18 | 0 | 0
2.3 | Tubo de aço carbono preto, com costura - schedule 40, DN 250 mm, c/ extremidades ponta para solda | m | 6 | 0 | 0
2.4 | Tubos de aço carbono, Ø 6", para apoio do barrilete → incluso base de concreto para sustentação do conjunto do barrilete | pç | 2 | 0 | 0
2.5 | Abraçadeira de aço inoxidável - DN 250 mm | pç | 2 | 0 | 0
2.6 | Adaptador em PRFV Ponta x Flange - PN 16 - DN 250 mm | pç | 1 | 0 | 0
2.7 | Bucha de aço com rosca externa e registro de esfera metal Ø 3/4" com alavanca para coleta de água | pç | 1 | 0 | 0
2.8 | Bucha de aço com rosca externa e registro esfera metal Ø 2" com alavanca p/ pitometria | pç | 1 | 0 | 0
2.9 | Bucha aço com rosca externa e registro esfera metal Ø 2" com alavanca p/ medidor de vazão | pç | 1 | 0 | 0
2.10 | Curva 45º de FºFº - FL x FL - DN 250 mm - PN 16 - incluindo: parafusos, porcas, arruelas e junta de borracha | pç | 1 | 0 | 0
2.11 | Curva 45º em aço carbono preto - schedule 40, DN 200 mm, c/ extremidades ponta para solda | pç | 1 | 0 | 0
2.12 | Curva 45º em aço carbono preto - schedule 40, DN 250 mm, c/ extremidades ponta para solda | pç | 2 | 0 | 0
2.13 | Curva 90º em aço carbono preto - schedule 40, DN 150 mm, c/ extremidades ponta para solda | pç | 1 | 0 | 0
2.14 | Curva 90º em aço carbono preto - schedule 40, DN 200 mm, c/ extremidades ponta para solda | pç | 4 | 0 | 0
2.15 | Curva 90º em aço carbono preto - schedule 40, DN 250 mm, c/ extremidades ponta para solda | pç | 1 | 0 | 0
2.16 | Extremidade FºFº, FL x B - DN 200 mm - PN 16 - incluindo: parafusos, porcas, arruelas e junta de borracha | pç | 2 | 0 | 0
2.17 | Flange em aço carbono DN 150 mm - PN 16 - incluso: parafusos, porcas, arruelas e lençol de borracha | pç | 2 | 0 | 0
2.18 | Flange em aço carbono DN 200 mm - PN 16 - incluso: parafusos, porcas, arruelas e lençol de borracha | pç | 13 | 0 | 0
2.19 | Flange em aço carbono DN 250 mm - PN 16 - incluso: parafusos, porcas, arruelas e lençol de borracha | pç | 6 | 0 | 0
2.20 | Flange em aço carbono DN 200 mm - PN 40 - incluso: parafusos, porcas, arruelas e lençol de borracha → conexão com as bombas de recalque | pç | 4 | 0 | 0
2.21 | Junção em aço carbono preto - schedule 40, DN 200 mm, c/ extremidades ponta para solda | pç | 1 | 0 | 0
2.22 | Junção em aço carbono preto - schedule 40, DN 250 mm, c/ extremidades ponta para solda | pç | 1 | 0 | 0
2.23 | Junta mecânica FºFº - DN 200 mm | pç | 1 | 0 | 0
2.24 | Medidor de vazão eletromagnético de inserção, Ø 2", com display alpha numérico a distância, com 40,00 m cabo de interligação, com comando e sinal para telemetria (a telemetria será interligada pelo DAAE) - ref. Techmiter ou similar | pç | 1 | 0 | 0
2.25 | Redução concêntrica de FºFº - DN 200 x 250 mm - FL x FL - PN 16, incluindo: parafusos, porcas, arruelas e junta de borracha | pç | 1 | 0 | 0
2.26 | Redução concêntrica em aço carbono - schedule 40, DN 150 x 200 mm, c/ ponta para solda | pç | 1 | 0 | 0
2.27 | Redução excêntrica em aço carbono - schedule 40, DN 200 x 250 mm, c/ ponta para solda | pç | 2 | 0 | 0
2.28 | Tê em aço carbono preto - schedule 40 - DN 200 mm, c/ extremidades ponta para solda | pç | 2 | 0 | 0
2.29 | Válvula borboleta tipo Waffer - DN 200 mm - PN 16 - acionamento manual por cx de redução e volante | pç | 4 | 0 | 0
2.30 | Válvula borboleta tipo Waffer - DN 250 mm - PN 16 - acionamento manual por cx de redução e volante | pç | 2 | 0 | 0
2.31 | Válvula controladora de bomba - DN 200 mm - PN 16, c/ flanges | pç | 2 | 0 | 0
2.32 | Válvula de alívio de pressão - DN 150 mm - PN16 c/ flanges | pç | 1 | 0 | 0
2.33 | Escavação mecanizada de vala e reaterro compactado, prof. ≈ 2,00 m (15,00 x 1,00 m) | m³ | 30 | 0 | 0
2.34 | Transporte e instalação de tubulação em ferro fundido - DN 200 mm - Ponta x Bolsa → tubo fornecido pelo DAAE | m | 15 | 0 | 0
2.35 | Transporte e instalação de bomba de recalque, incluindo chumbador → bomba fornecida pelo DAAE | pç | 2 | 0 | 0
3.2 | Serviços de corte, solda, montagem, instalações, vedações, entre outros necessários para montagem dos barriletes | vb | 1 | 0 | 0
|  |  | Total Item B |  | 0
C | De Descarga e Extravasor
2.1 | Tubo de aço carbono preto, com costura - schedule 40, DN 200 mm, c/ extremidades ponta para solda → Descarga | m | 2 | 0 | 0
2.2 | Tubo de aço carbono preto, com costura - schedule 40, DN 250 mm, c/ extremidades ponta para solda → Extravasor | m | 2 | 0 | 0
2.3 | Curva 90º em aço carbono preto - schedule 40 - DN 200 mm, c/ extremidades ponta para solda | pç | 1 | 0 | 0
2.4 | Curva 90º em aço carbono preto - schedule 40 - DN 250 mm, c/ extremidades ponta para solda | pç | 1 | 0 | 0
3.2 | Serviços de corte, solda, montagem, instalações, vedações, entre outros necessários para montagem dos barriletes | vb | 1 | 0 | 0
|  |  | Total Item C |  | 0
D | Escorva da Bomba do Poço
2.1 | Bucha de aço galvanizado Ø 2" | pç | 1 | 0 | 0
2.2 | Registro de gaveta tipo industrial DN 50 mm | pç | 1 | 0 | 0
|  |  | Total Item D |  | 0
|  |  | Total item 2 |  | 0
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | Instalação de tubo PVC Ocre corrugado, DN 350 mm (drenagem), incluso escavação, lançamento de tubo, reaterro, entre outros serviços necessários → tubo fornecido pelo DAAE (≈ 40,00 m) | vb | 1 | 0 | 0
3.2 | Base em concreto armado para apoio da bomba de recalque, incluso: escavação, apiloamento de terreno escavado, forma de madeira, armação de aço CA. 50/60, concreto Fck 25 Mpa, entre outros serviços necessários → dim. 2,00 x 0,80 x 0,60 m, prever duas brocas Ø 25 cm prof. ≈ 2,50 m | pç | 2 | 0 | 0
3.3 | Caixa de descarga, dimensões internas de 1,20 x 1,20 x 1,30 m, em alvenaria de bloco de cimento, parede acabada de 14 cm, revestimento na face interna, com argamassa mista de cimento e areia sobre chapisco e fundo em concreto, esp. 20 cm, armado com tela soldada, incluindo escavação e reaterro de vala → Cx.2 | pç | 1 | 0 | 0
3.4 | Caixa de descarga, dimensões internas de 1,00 x 1,50 x 1,30 m, em alvenaria de bloco de cimento, parede acabada de 14 cm, revestimento na face interna, com argamassa mista de cimento e areia sobre chapisco e fundo em concreto, esp. 20 cm, armado com tela soldada, incluindo escavação e reaterro de vala → Cx. 1 e Cx.3 | pç | 1 | 0 | 0
3.5 | Recomposição de piso intertravado → piso fornecido pelo DAAE | m² | 40 | 0 | 0
3.6 | Pintura do barrilete, com aplicação de duas demão de fundo anticorrosivo e aplicação de no mínimo três demãos de tinta esmalte acetinado, cor azul França | m² | 55 | 0 | 0
3.7 | Limpeza final da obra | vb | 1 | 0 | 0
|  |  | Total item 3 |  | 0
| VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  | 0
Gerência de Engenharia