## LOTES
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Atendimento 0800 602 2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 I.E. - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 01 - Materiais elétricos diversos
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 12,5MM X 500MM | 1000 | UN |  | 0.39 | 390
2 | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 2,5MM X 101MM | 1000 | UN |  | 0.39 | 390
3 | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,9MM X 203MM | 1000 | UN |  | 0.39 | 390
4 | ADAPTADOR PARA LÂMPADA BOCAL "E40" PARA "E27" | 30 | PC |  | 17 | 510
5 | AUTO TRANSFORMADOR 220/127V 1000VA | 5 | PC |  | 399 | 1995
6 | AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO - 2KVA - E/S 440/380/220 - S/CAIXA | 2 | PC |  | 1533 | 3066
7 | BATERIA ALCALINA 9V | 20 | UN |  | 18.9 | 378
8 | BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO 220V - MODELO BRM-1) | 20 | PC |  | 117 | 2340
9 | BASTÃO DE SILICONE 1/2" X 30CM | 500 | PC |  | 2.1 | 1050
10 | BOCAL DE PORCELANA ROSCA E -27 TERMINAIS EMBUTIDO | 20 | PC |  | 8.3 | 166
11 | CAIXA DE SOM AMBIENTE DE 40W DE 8R | 10 | PC |  | 330 | 3300
12 | CANALETA SISTEMA- X, 20MM X 10MM X 2000MM | 10 | PC |  | 9.5 | 95
13 | CANALETA VENTILADA 30MM X 30MM, COM TAMPA, EM PVC COR CINZA | 15 | UN |  | 95 | 1425
14 | CANALETA VENTILADA 50MM X 50MM, COM TAMPA, EM PVC COR CINZA | 15 | UN |  | 107 | 1605
15 | CANHÃO PEQUENO DE 500W - 127 VCA, COM GELATINA - COMPLETO | 20 | PC |  | 877 | 17540
16 | CHAVE BÓIA ELÉTRICA | 20 | PC |  | 39 | 780
17 | CINTA DE AÇO INOX 3/4"- 0,5 MM | 200 | M |  | 2.25 | 450
18 | Kana Flex 2 " - ELETRODUTO | 500 | M |  | 22.1 | 11050
19 | CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 1" | 500 | M |  | 3.94 | 1970
20 | CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 3/4" | 500 | M |  | 2.99 | 1495
21 | CONDULETE DAISA TIPO " X " 3/4" | 50 | PC |  | 9.9 | 495
22 | CONECTOR UNIPOLAR SAK 10MM | 50 | PC |  | 3.3 | 165
23 | CONECTOR UNIPOLAR SAK 16MM | 50 | PC |  | 3.67 | 183.5
24 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" | 50 | BR |  | 44.3 | 2215
25 | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" | 50 | PC |  | 29.9 | 1495
26 | ESPELHO 4 X 2 PARA 3 MÓDULOS | 50 | UN |  | 15.2 | 760
27 | FECHO DE INOX PARA CINTA 3/4" | 100 | PC |  | 0.9 | 90
28 | FITA DE ALTOFUSÃO 19MM (LARG) X 10 MTS (COMP) X 0,76MM (ESP) | 300 | RL |  | 89 | 26700
29 | FITA ISOLANTE 19MM (LARG) X 20MTS (COMP) X 0,13MM (ESP) | 300 | UN |  | 59 | 17700
30 | FITA ISOLANTE 19MM (LARG) X 20MTS (COMP) X 0,18MM (ESP) | 300 | RL |  | 57 | 17100
31 | FITA ISOLANTE 19MM X 10MTS X 0,13MM, COR AMARELA | 50 | UN |  | 57 | 2850
32 | FITA ISOLANTE 19MM X 10MTS X 0,13MM, COR AZUL | 50 | UN |  | 57 | 2850
33 | FITA ISOLANTE 19MM X 10MTS X 0,13MM, COR BRANCA | 50 | UN |  | 57 | 2850
34 | FITA ISOLANTE 19MM X 10MTS X 0,13MM, COR VERDE | 50 | UN |  | 57 | 2850
35 | FITA ISOLANTE 19MM X 10MTS X 0,13MM, COR VERMELHA | 50 | UN |  | 57 | 2850
36 | FITA PASSA FIO DE 20 METROS NYLON | 10 | PC |  | 67 | 670
37 | FIXADOR DE CABOS AUTO- ADESIVO DE 32MM X25MM | 1000 | UN |  | 127 | 127000
38 | GLOBO 15 X 30 POLIETILENO LEITOSA COM COLAR PARA POSTE DE 2 METROS | 10 | PC |  | 77 | 770
39 | HASTE DE COBRE 3/8" X 3MT, COM CONECTOR | 20 | PC |  | 97 | 1940
40 | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO SEM PLACA | 50 | PC |  | 33 | 1650
41 | MICRO VENTILADOR MODELO E-18-CD, TENSÃO 115/230 VOLT, VENTISILVA | 30 | PC |  | 117 | 3510
42 | MÓDULO CEGO, COR BRANCA COD. 91021-5 | 20 | PC |  | 5 | 100
43 | MODULO DE INTERRUPTOR SIMPLES DE 10A - 250V, COR BRANCA COD. 91111-5 | 20 | PC |  | 7 | 140
44 | MODULO DE TOMADA 2P+T 20 A | 50 | PC |  | 7 | 350
45 | MÓDULO DE TOMADA 2P+T DE 10A - 250V, COR BRANCA | 50 | PC |  | 7 | 350
46 | PAFLON COM SOQUETE E-27 E GLOBO BRANCO LEITOSO | 50 | PC |  | 88 | 4400
47 | PISTOLA APLICADORA DE SILICONE127 VCA - 40W | 10 | PC |  | 210 | 2100
48 | PLACA 4X4 PARA TETO | 20 | PC |  | 19 | 380
49 | PLACA MAIS SUPORTE 4 X 2 , PARA UM MÓDULO, COR BRANCA COD. G0318-5 | 20 | PC |  | 25 | 500
50 | PLACA MAIS SUPORTE 4 X 2 PARA DOIS MÓDULOS, COR BRANCA COD. G0319-5 | 20 | PC |  | 25 | 500
51 | PLACA MAIS SUPORTE 4 X 4 PARA DOIS MÓDULOS, COR BRANCA COD. G0338-5 | 20 | PC |  | 29 | 580
52 | PLACA MAIS SUPORTE 4 X 4 PARA QUATRO MÓDULOS, DOIS MAIS DOIS DISTANCIADOS COR BRANCA COD. G0339-5 | 20 | PC |  | 77 | 1540
53 | PLUG 2 PINOS PARA TOMADA DE SOBREPOR 16A | 50 | PC |  | 10 | 500
54 | PLUG 2P - 10A - 250V MACHO, REFERENCIA 51080 | 50 | PC |  | 14 | 700
55 | PLUG PROLONG FEMEA 2P, REFERÊNCIA - 650703 | 50 | PC |  | 19 | 950
56 | POSTE GALVANIZADO A FOGO DE 8 MTS - ENGASTAR | 10 | PC |  | 1830 | 18300
57 | POSTE CIRCULAR DE 2,44 METROS COR PRETA COM BASE REDONDA COM GLOBOS 15 X 30 POLIETILENO LEITOSA COM | 20 | unid |  | 1230 | 24600
58 | POSTE CIRCULAR DE 2,44 METROS, COR PRETA, COM BASE REDONDA, COM GLOBOS DUPLOS 15 X 30 POLIETILENO LE | 20 | CJ |  | 1230 | 24600
59 | PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W | 20 | UN |  | 110 | 2200
60 | PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W | 20 | PC |  | 110 | 2200
61 | REGULADOR DE NÍVEL, MODELO ENM-10, COM 6 METROS CA | 10 | PC |  | 1650 | 16500
62 | RELE FOTOELETRICO 220V - RM - 74N | 30 | PC |  | 88 | 2640
63 | SINALIZAÇÃO AÉREA DE PARA RAIO, COR VERMELHA, COM FOTOELETRICO INCOPORADO | 10 | PC |  | 361 | 3610
64 | SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (ANTI-VIBRATÓRIO) | 200 | PC |  | 4 | 800
65 | SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TIPO RABICHO | 100 | PC |  | 5 | 500
66 | SUPORTE OU NUCLEO PARA DUAS LUMINARIA LED | 10 | M |  | 290 | 2900
67 | SUPORTE OU NUCLEO PARA TRES LUMINARIA LED | 10 | PC |  | 390 | 3900
68 | SUPORTE OU NUCLEO PARA UMA LUMINARIA LED | 10 | UN |  | 210 | 2100
69 | TOMADA EM BARRA COM 5 PONTOS | 10 | PC |  | 89 | 890
70 | TRANSFORMADOR DE AUDIO 100W ENTRADA 4R SAIDA 16R | 10 | UN |  | 314 | 3140
71 | TRANSFORMADOR DE AUDIO 2W ENTRADA 20R SAIDA 4R | 10 | UN |  | 317 | 3170
72 | UNIDUT CONICO 3/4" | 50 | PC |  | 4.5 | 225
| VALOR TOTAL - LOTE 01 |  |  |  | 392443.5
LOTE 02 - Materiais elétricos diversos (Comando)
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | BORNE PARA CABO DE ATÉ 1,5 MM FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 CONSTRUIDO EM POLIAMIDA BEGE | 100 | PC |  |  | 0
2 | BORNE PARA CABO DE ATÉ 2,5 MM FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 CONSTRUIDO EM POLIAMIDA BEGE | 100 | PC |  |  | 0
3 | BOTÃO DE COMANDO DUPLO COM SINALIZAÇÃO DE 22,5MM - MODÊLO 3A.719.11 - CUTLER-HAMMER | 30 | PC |  |  | 0
4 | BOTÃO DE EMERGÊNCIA - COM RETENÇÃO, DESARME ROTATIVO, 22MM | 10 | PC |  |  | 0
5 | BOTOEIRA 1NA + 1NF (22MM) - VERDE | 20 | PC |  |  | 0
6 | BOTOEIRA 1NA + 1NF (22MM) - VERMELHA | 20 | PC |  |  | 0
7 | BOTOEIRA 1NA + NF 22MM PRETA | 20 | PC |  |  | 0
8 | CHAVE HH 1 POLO E 3 POSIÇÕES | 10 | PC |  |  | 0
9 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA NH -T000 DE 160A, MODELO 3NP4070-0CA01 | 20 | PC |  |  | 0
10 | CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR CLASSE 15 KV 200/630A | 6 | PC |  |  | 0
11 | CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES COM PARADA CENTRAL DE 2NA + 2NF - 22,5MM DE DIÂMETRO | 10 | PC |  |  | 0
12 | QUADRO DE COMANDO 30 X 20 X 20 | 5 | PC |  |  | 0
13 | QUADRO DE COMANDO 500 X 400 X 200MM | 5 | PC |  |  | 0
14 | QUADRO DE COMANDO 800 X 600 X 250MM | 5 | UN |  |  | 0
15 | SINALEIRO DE 22,5MM - AMARELO | 30 | PC |  |  | 0
16 | SINALEIRO DE 22,5MM - AZUL | 30 | PC |  |  | 0
17 | SINALEIRO DE 22,5MM - VERMELHO | 30 | PC |  |  | 0
18 | SINALIZADOR VERDE 22MM - | 30 | PC |  |  | 0
| VALOR TOTAL - LOTE 02 |  |  |  | 0
LOTE 03 - BASES, FUSIVEIS E TP'SBases, fusiveis e TPs
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | BASE PARA FUSÍVEL COMPLETA P/ T.P | 10 | PC |  |  | 0
2 | BASE PARA FUSÍVEL NH 00 | 30 | PC |  |  | 0
3 | BASE PARA FUSÍVEL NH T2 | 30 | PC |  |  | 0
4 | BASE PARA FUSÍVEL NH T3 MOD. 3NH3430-Z, | 30 | PC |  |  | 0
5 | BASE PARA FUSÍVEL NH T4 | 30 | PC |  |  | 0
6 | CARTUCHO PARA CHAVE LOAD BOOSTER DE 100A EM 15 KV | 12 | PC |  |  | 0
7 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR COM PORTA FUSÍVEL NH 3 DE 630 A PARA FIXAÇÃO EM PLACA DE MONTAGEM MOD. S | 3 | PC |  |  | 0
8 | FUSÍVEL CARTUCHO HH 50A 15/17,5 KV | 6 | PC |  |  | 0
9 | FUSÍVEL DE ALTA TENSÃO 10K | 100 | PC |  |  | 0
10 | FUSÍVEL DE ALTA TENSÃO 12K | 100 | PC |  |  | 0
11 | FUSÍVEL DE ALTA TENSÃO 25K | 100 | PC |  |  | 0
12 | FUSÍVEL DE ALTA TENSÃO 50K | 100 | PC |  |  | 0
13 | FUSÍVEL HH 17,5 KV DE 25 A, 325 MM MOD. TED 6 | 6 | PC |  |  | 0
14 | FUSIVEL HH 32A 15KV | 6 | PC |  |  | 0
15 | FUSÍVEL NH 200 A - 500 V - TAM 1 - 3NA3-140 | 30 | PC |  |  | 0
16 | FUSÍVEL NH T00 DE 125A | 30 | PC |  |  | 0
17 | FUSÍVEL NH T00 DE 20A | 30 | PC |  |  | 0
18 | FUSÍVEL NH T00 DE 25A | 30 | PC |  |  | 0
19 | FUSÍVEL NH T000 DE 100A - MODELO 3NA3830 | 30 | PC |  |  | 0
20 | FUSÍVEL NH T000 DE 36/40A | 30 | PC |  |  | 0
21 | FUSÍVEL NH T000 DE 63A | 30 | PC |  |  | 0
22 | FUSÍVEL NH T000 DE 80A | 30 | PC |  |  | 0
23 | FUSÍVEL NH T01 DE 250A - MODELO 3NA3144 | 30 | PC |  |  | 0
24 | FUSÍVEL NH T02 DE 400A | 30 | PC |  |  | 0
25 | FUSÍVEL NH T03 500A | 30 | PC |  |  | 0
26 | FUSÍVEL NH T03 DE 400A | 30 | PC |  |  | 0
27 | FUSÍVEL NH T1 DE 160A | 30 | PC |  |  | 0
28 | FUSÍVEL NH T3 DE 630A | 30 | PC |  |  | 0
29 | FUSÍVEL NH TAM. 000 50A | 30 | PC |  |  | 0
30 | FUSÍVEL NH ULTRA RÁPIDO DE 63 A, TAM 1 | 30 | PC |  |  | 0
31 | FUSÍVEL NH ULTRA RÁPIDO/COMBINADO DE 500 A, TAM 2 | 30 | PC |  |  | 0
32 | FUSÍVEL NH ULTRA RÁPIDO/COMBINADO DE 710 A, TAM 2 | 30 | PC |  |  | 0
33 | FUSIVEL PARA TP 14X160 IN 1,5A 15KV | 20 | PC |  |  | 0
34 | FUSIVEL PARA TP 17X125 IN 1,5A 15KV | 20 | PC |  |  | 0
35 | FUSIVEL PARA TP 20X200 IN 1,5A 15KV | 20 | PC |  |  | 0
36 | FUSIVEL PARA TP 27X230 IN 1,5A 15KV | 20 | PC |  |  | 0
37 | FUSIVEL ULTRA RÁPIDO DE 700A, 200KA, 690VCA | 30 | PC |  |  | 0
38 | FUSÍVEL ULTRA RÁPIDO NH T000 DE 160 A | 30 | PC |  |  | 0
39 | FUSÍVEL ULTRA RÁPIDO NH T02 250A - 800V | 30 | PC |  |  | 0
40 | FUSÍVEL ULTRA RÁPIDO NH T02 315A, MODELO 3NE4330 | 30 | PC |  |  | 0
41 | FUSÍVEL ULTRA RÁPIDO NH T03 DE 500 A - 500 V DE FACA NORMAL | 30 | PC |  |  | 0
42 | FUSÍVEL ULTRA RÁPIDO NH T03 DE 710A | 30 | PC |  |  | 0
43 | FUSÍVEL ULTRA RÁPIDO/COMBINADO DE 250A TIPO NH TAM 01 MODELO 3NE1227-0 | 30 | PC |  |  | 0
44 | PARA RAIO POLIMERICO 12KV - 5KA COM SUPORTE, MODELO ZND | 12 | PC |  |  | 0
45 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) 600/5 A - tipo Circular | 30 | PC |  |  | 0
46 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL DE 11900V PARA 220V CLASSE 15KV, EXATIDÃO 0,3P75, POT. 500VA | 4 | PC |  |  | 0
| VALOR TOTAL - LOTE 03 |  |  |  | 0
LOTE 04 - VÁLVULAS E BOBINAS
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | BOBINA GOLD RING 240VOLT/60 HZ 11W, MODELO BD 06-011 C15C SERIE 30 | 100 | PC |  |  | 0
2 | BOBINA PARA VALVULA SOLENOIDE 220/240V MODELO - 14729 THERMOVAL COM DIÂMETRO DE FURO DE ENCAIXE COM | 100 | PC |  |  | 0
3 | BOBINA PARA VÁLVULA SOLENÓIDE DE 220V -11WATTS | 100 | PC |  |  | 0
4 | BOBINA PARA VÁLVULA SOLENOIDE NORMA NAMUR DE 1/4" - 5/2 VIAS PRESSÃO DE TRABALHO 2 A 10 BAR 220VCA | 100 | PC |  |  | 0
5 | PURGADOR ELETRÔNCIO DE AR MOD. SCE -1 DE 220 VCA | 10 | PC |  |  | 0
6 | VÁLVULA SOLENÓIDE 1/4" 3 VIAS- NA, MODELO 30BA 05 CNZE | 50 | PC |  |  | 0
7 | VÁLVULA SOLENÓIDE 2 VIAS X 3/4" | 20 | PC |  |  | 0
8 | VÁLVULA SOLENÓIDE 2/2 VIAS 1" - NPT 2, COM BOBINA 220VCA 60HZ | 10 | PC |  |  | 0
9 | VALVULA SOLENOIDE R.3/4 BPS 220/240V DE 0-150PSI MODELO - 14729 MARCA: THERMOVAL COM DIAMETRO DE FUR | 10 | PC |  |  | 0
10 | FLUXOSTATO COM PALETA DE INOX ROSCA EM LATÃO DE 1" (USO EXTERNO) | 50 | PC |  |  | 0
| VALOR TOTAL - LOTE 04 |  |  |  | 0
LOTE 05 - DISJUNTORES
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 6 A NORMA DIN | 20 | PC |  |  | 0
2 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 10 A NORMA DIN | 20 | PC |  |  | 0
3 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 16A MODELO 5SX1.116.7 NORMA DIN | 20 | PC |  |  | 0
4 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A NORMA DIN | 20 | PC |  |  | 0
5 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 32 A NORMA DIN | 20 | PC |  |  | 0
6 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25A MODELO 5SX1.125.7 NORMA DIN | 20 | PC |  |  | 0
7 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 50A NORMA DIN | 20 | UN |  |  | 0
8 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 6 A NORMA DIN | 20 | PC |  |  | 0
9 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 10 A NORMA DIN | 20 | PC |  |  | 0
10 | DISJUNTOR BIPOLAR 20A - NORMA DIN | 20 | UN |  |  | 0
11 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 80 A NORMA DIN | 20 | UN |  |  | 0
12 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 A NORMA DIN | 20 | UN |  |  | 0
13 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A NORMA DIN | 20 | PC |  |  | 0
14 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63 A NORMA DIN | 20 | PC |  |  | 0
15 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70 A NORMA DIN | 10 | PC |  |  | 0
16 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A NORMA DIN | 10 | UN |  |  | 0
17 | DISJUNTOR TRIPOLAR COM CAIXA MOLDADA DE 125 À | 5 | PC |  |  | 0
18 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 150 A NORMA DIN | 5 | UN |  |  | 0
19 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 200A, NORMA DIN | 5 | PC |  |  | 0
20 | DISJUNTOR TRIPOLAR DR DE 63 A DE 300 MA | 5 | PC |  |  | 0
21 | DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA DE CORRENTE NOMINAL DE 630A COM DISPARADOR DE SOBRECORRENTE TERMICO E MAG | 4 | PC |  |  | 0
22 | DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA AJUSTÁVEL DE 320 A 800 A | 2 | PC |  |  | 0
23 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA COM TÉRMICO AJUSTAVEIS DE 560-800A 65K EM 220/240V | 2 | PC |  |  | 0
| VALOR TOTAL - LOTE 05 |  |  |  | 0
LOTE 06 - REFLETORES LED'S E LUMINÁRIA PÚBLICA
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | CONECTOR COM RABICHO PARA MANGUEIRA LED 13MM | 500 | PC |  |  | 0
2 | RABICHO LIGAÇÃO P/ MANGUEIRA LED 220V | 500 | UN |  |  | 0
3 | MANGUEIRA LED 220 V BRANCA | 5000 | M |  |  | 0
4 | PAINEL LED EMBUTIR DE (17 X 17) DE 12 A 15 WATTS E DE 6000 A 6500 K | 100 | PC |  |  | 0
5 | PAINEL LED EMBUTIR DE (60 X 60) DE 48 A 63 WATTS E DE 6000 A 6500 K | 100 | PC |  |  | 0
6 | REFLETOR DE LED DE 50 WATTS COR BRANCA | 100 | UN |  |  | 0
7 | REFLETOR DE LED DE 50 WATTS COR VERDE | 50 | UN |  |  | 0
8 | REFLETOR DE LED RGB DE 100WATTS | 50 | PC |  |  | 0
9 | REFLETOR DE LED RGB DE 10WATTS | 50 | PC |  |  | 0
10 | REFLETOR DE LED RGB DE 20 WATTS | 50 | UN |  |  | 0
11 | REFLETOR DE LED RGB DE 30WATTS | 50 | PC |  |  | 0
12 | REFLETOR DE LED RGB DE 50WATTS | 50 | UN |  |  | 0
13 | REFLETOR DE LED VERDE DE 100 WATTS | 50 | UN |  |  | 0
14 | REFLETOR LED 100W, BRANCO, BIVOLT IP66 | 100 | PC |  |  | 0
15 | REFLETOR LED 200W, BRANCO, BIVOLT | 100 | PC |  |  | 0
16 | REFLETOR LED 300W, BRANCO, BIVOLT | 100 | PC |  |  | 0
17 | LUMINARIA PUBLICA COM TECNOLOGIA LED 150 WATTS - SMD | 100 | UN |  |  | 0
18 | DRIVE PARA PLAFON DE LED DE 18 WATTS | 100 | PC |  |  | 0
19 | DRIVE PARA PLAFON DE LED DE 24 WATTS | 100 | PC |  |  | 0
20 | PLAFON LED DE SOBREPOR QUADRADO DE 18 WATTS 6400K - BIV | 50 | PC |  |  | 0
21 | PLAFON LED DE SOBREPOR QUADRADO DE 24 WATTS 6400K - BIV | 100 | PC |  |  | 0
| VALOR TOTAL - LOTE 06 |  |  |  | 0
LOTE 07- PROGRAMADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | VS20 GABINETE COM BARRAMENTO | 40 | UN |  |  | 0
2 | VS20 MÓDULO CPU | 20 | UN |  |  | 0
3 | VS20 MÓDULO SAÍDAS DIGITAIS | 30 | UN |  |  | 0
4 | VS20 MÓDULO ENTRADAS DIGITAIS | 30 | UN |  |  | 0
5 | VS20 MÓDULO ENTRADAS ANALÓGICAS | 40 | UN |  |  | 0
6 | PLC MICRO SMART 2 | 20 | UN |  |  | 0
| VALOR TOTAL - LOTE 07 |  |  |  | 0
LOTE 08 - SENSORES
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | SENSOR DE TEMPERATURA 100MM | 10 | UN |  |  | 0
2 | SENSOR DE TEMPERATURA 200MM | 10 | UN |  |  | 0
3 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | 15 | UN |  |  | 0
4 | CONTROLADOR DE TEMPERATURA | 15 | UN |  |  | 0
5 | TRANSDUTOR DE CORRENTE 0-5A 24VCC | 5 | UN |  |  | 0
6 | TRANSDUTOR DE TENSÃO 0-600V 24VCC | 5 | UN |  |  | 0
7 | TRANSMISSOR DE NÍVEL 0-5MCA | 15 | UN |  |  | 0
8 | TRANSMISSOR DE NÍVEL 0-10MCA | 30 | UN |  |  | 0
9 | TRANSMISSOR DE NÍVEL 0-15MCA | 30 | UN |  |  | 0
10 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 0-2BAR | 10 | UN |  |  | 0
11 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 0-10BAR | 10 | UN |  |  | 0
12 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 0-20BAR | 5 | UN |  |  | 0
13 | TRANSMISSOR DE NÍVEL TIPO ULTRASSÔNICO (0-5m) | 5 | UN |  |  | 0
14 | TRANSMISSOR DE NÍVEL TIPO ULTRASSÔNICO (0-15m) | 3 | UN |  |  | 0
| VALOR TOTAL - LOTE 08 |  |  |  | 0
LOTE 09 - VAZÃO
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | KIT DE REPARO PARA SENSOR DE VAZÃO DE INSERÇÃO TIPO RODA D'AGUA | 50 | UN |  |  | 0
| VALOR TOTAL - LOTE 09 |  |  |  | 0
LOTE 10 - PAINEL VAZÃO
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | DISPLAY DE VAZÃO | 30 | UN |  |  | 0
2 | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 24VDC CLASSE 3 10KA | 20 | UN |  |  | 0
| VALOR TOTAL - LOTE 10 |  |  |  | 0
LOTE 11 - PAINEL
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 12VCC, 3A | 15 | UN
2 | FONTE DE ALIMETAÇÃO CHAVEADA 24VCC, 5A | 30 | UN
3 | DUPLICADOR DE SINAL ANALÓGICO | 10 | UN
4 | ISOLADOR GALVÂNICO DE SINAL 4 A 20MA | 10 | UN
5 | RELÉ 24V | 50 | UN
6 | CONECTOR LATCH P/ CABO FLAT | 60 | UN
7 | CABO FLAT | 10 | MT
8 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO 275V CLASSE 2 15KA | 40 | UN
9 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO 275V CLASSE 2 30KA | 20 | UN
10 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO 275V CLASSE 2 60KA | 20 | UN
11 | FUSÍVEL 50 MILIAMPERES | 500 | UN
12 | FUSÍVEL 1A | 1000 | UN
13 | FUSÍVEL 2A | 1000 | UN
14 | FUSÍVEL 4A | 1000 | UN
15 | FUSÍVEL 7A | 1000 | UN
16 | BORNE PORTA FUSÍVEL AC | 20 | UN
17 | BORNE PORTA FUSÍVEL DC | 30 | UN
18 | POSTE GARRA FINAL PARA BORNES | 20 | UN
19 | BORNE PARA CABO ATÉ 2,5MM | 100 | UN
20 | TERMINAL TUBULAR ISOLADO PARA CABO 1MM² | 1000 | UN
21 | TERMINAL TUBULAR ISOLADO DUPLO PARA CABO 1MM² | 1000 | UN
22 | TERMINAL TUBULAR ISOLADO PARA CABO 1,5MM² | 1000 | UN
23 | TERMINAL TUBULAR ISOLADO DUPLO PARA CABO 1,5MM² | 1000 | UN
24 | TERMINAL TUBULAR ISOLADO PARA CABO 2,5 MM² | 1000 | UN
25 | TERMINAL TUBULAR ISOLADO DUPLO PARA CABO 2MM² | 1000 | UN
26 | TERMINAL FORQUILHA PRÉ-ISOLADO PARA CABO 1MM² | 200 | UN
27 | TERMINAL FORQUILHA PRÉ-ISOLADO PARA CABO 2,5 MM² | 200 | UN
28 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COM SERILHA INTERNA PRETA 200X2,5MM | 5000 | UN
29 | ANILHA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CABOS 0,3 ATÉ 1,5MM² COLORIDA | 2000 | UN
30 | ORGANIZADOR DE CABOS SPIRAL TUBE 1/2" PRETO | 50 | MT
31 | CHAVE MICRO SWITCH KW11-7 3T 16A HASTE 27MM | 15 | UN
32 | CONECTOR DB9 PARA SOLDA MACHO COM CAPA | 20 | UN
33 | CONECTOR DB9 PARA SOLDA FÊMEA COM CAPA | 20 | UN
34 | PORTA DOCUMENTO PARA PAINEL ELÉTRICO | 50 | UN
35 | CABO CONVERSOR SERIAL RS232 DB9/USB | 5 | UN
| VALOR TOTAL - LOTE 11 |  |  |  | 0
LOTE 12 - CABOS
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | CABO COAXIAL RGC-213 | 1000 | MT |  |  | 0
2 | CABO COAXIAL RGC-58 | 100 | MT |  |  | 0
3 | CABO AWG 4X18 BLINDADO AFT | 5000 | MT |  |  | 0
4 | CABO COMANDO/CONTROLE 10X1MM² BLINDADO FITA ALUMINIZADA PRETO | 1000 | MT |  |  | 0
5 | CABO EXTRAFLEXÍVEL 1,5MM² 750V - 70ºC (VERDE) | 2000 | MT |  |  | 0
6 | CABO EXTRAFLEXÍVEL 1MM² 750V - 70ºC (PRETO) | 2000 | MT |  |  | 0
7 | CABO EXTRAFLEXÍVEL 1MM² 750V - 70ºC (VERMELHO) | 2000 | MT |  |  | 0
8 | CABO EXTRAFLEXÍVEL 1,5MM² 750V - 70ºC (PRETO) | 1000 | MT |  |  | 0
| VALOR TOTAL - LOTE 12 |  |  |  | 0
LOTE 13 - RÁDIOS DE TELECOMUNICAÇÃO
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | KIT MODEM CONVERSOR SERIAL/GSM-GPRS | 6 | UN |  |  | 0
2 | RÁDIO MODEM GUARDIAN-400 | 2 | UN |  |  | 0
3 | RÁDIO MODEM 1W, FAIXA DE FREQUÊNCIA ISM DE 902 A 928MHZ (XTEND) | 20 | UN |  |  | 0
| VALOR TOTAL - LOTE 13 |  |  |  | 0
LOTE 14 - ANTENAS E CONECTORES
ITEM | Descrição do Material | Qtde | Unid. | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | CONECTOR DE ANTENA NM35-CR CRIMP PARA CABO RGC-58 | 100 | UN
2 | CONECTOR PRENSA CABO NM-33C PARA CABO RG-213/RGC-213 | 50 | UN
3 | CONECTOR SMA-11 MACHO CRIMP PARA CABO RGU-58 | 10 | UN
4 | CONECTOR FÊMEA PARA CABO CRIMP SMA-11FC PARA CABO RGU58 | 40 | UN
6 | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO PARA CABO COAXIAL RGC213 | 20 | UN
7 | ANTENA OMNIDIRECIONAL COM FAIXA DE OPERAÇÃO 900 A 930MHZ | 5 | UN
8 | ANTENA OMNIDIRECIONAL COM FAIXA DE OPERAÇÃO 380 A 430MHZ | 5 | UN
9 | ANTENA YAGI DIRECIONAL COM FAIXA DE OPERAÇÃO 900 A 930MHZ | 20 | UN
10 | ANTENA YAGI DIRECIONAL COM FAIXA DE OPERAÇÃO 406 A 430MHZ | 5 | UN
| VALOR TOTAL - LOTE 14 |  |  |  | 0
| LOTES | VALOR TOTAL
| 01 - MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO | 392443.5
| 02 - MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO (COMANDO) | 0
| 03 . BASES, FUSÍVEIS E TP'S | 0
| 04 -VÁLVULAS E BOBINAS | 0
| 05 - DISJUNTORES | 0
| 06 - REFLETORES LED'S E LUMINÁRIA PÚBLICA | 0
| 07 - PROGRAMADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL | 0
| 08 - SENSORES | 0
| 09 - VAZÃO | 0
| 10 - PAINEL VAZÃO | 0
| 11 - PAINEL | 0
| 12 - CABOS | 0
| 13 - RÁDIOS DE TELECOMUNICAÇÃO | 0
| 14 - ANTENAS E CONECTORES | 0
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA | 392443.5