## LOTE 1
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Atendimento 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E.: Isento
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO III - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 1
Item | Descrição dos materiais | Unid. | Qtd. | P.Unit.- R$ | P. Total R$
1 | Anel cadeado | unid | 2 | 0 | 0
2 | Anel centrifugador | unid | 4 | 0 | 0
3 | Anel de desgaste | unid | 12 | 0 | 0
4 | Anel de retenção | unid | 4 | 0 | 0
5 | Aperta gaxeta | unid | 4 | 0 | 0
6 | Bucha de estágio | unid | 4 | 0 | 0
7 | Bucha de fixação do rolamento | unid | 2 | 0 | 0
8 | Bucha distanciadora L/P | unid | 2 | 0 | 0
9 | Bucha distanciadora L/S | unid | 2 | 0 | 0
10 | Bucha protetora L/P | unid | 2 | 0 | 0
11 | Bucha protetora L/S | unid | 2 | 0 | 0
12 | Bucha de extremidade | unid | 2 | 0 | 0
13 | Carcaça L/P | unid | 2 | 0 | 0
14 | Carcaça L/S | unid | 2 | 0 | 0
15 | Corpo de estágio | unid | 6 | 0 | 0
16 | Difusor intermediário | unid | 4 | 0 | 0
17 | Difusor de último estágio | unid | 2 | 0 | 0
18 | Eixo | unid | 2 | 0 | 0
19 | Gaxeta 5/8" x 3 metros | unid | 2 | 0 | 0
20 | Jogo de juntas e O'rings | unid | 2 | 0 | 0
21 | Mancal L/P | unid | 2 | 0 | 0
22 | Mancal L/S | unid | 2 | 0 | 0
23 | Rolamento LA – NU 213 K + H213 | unid | 2 | 0 | 0
24 | Rolamento LOA – 3312 C3 | unid | 2 | 0 | 0
25 | Rotor Ø 360 mm | unid | 6 | 0 | 0
26 | Kit de parafusos e prisioneiros e porcas | unid | 2 | 0 | 0
27 | Anel de retenção/trava Ø 60 mm | unid | 4 | 0 | 0
|  | Subtotal |  | 0
Item | Descrição dos serviços | Unid. | Qtd. | P.Unit.- R$ | P. Total R$
1 | Transporte | serv | 2 | 0 | 0
2 | Desmontagem e inspeção | serv | 2 | 0 | 0
3 | Limpeza, jateamento e pintura | serv | 2 | 0 | 0
4 | Recuperação de rotor | serv | 2 | 0 | 0
5 | Balanceamento do conjunto girante | serv | 2 | 0 | 0
6 | Montagem e ajustes | serv | 2 | 0 | 0
7 | Teste hidrostático | serv | 2 | 0 | 0
9 | Comissionamento | serv | 2 | 0 | 0
|  | Subtotal |  | 0
|  | Total |  | 0
Willian Carlos Siqueira
Unidade de Manutenção Mecânica