## Anexo II Escopo e Estimativa Pr
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 - Araraquara-SP
Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E.: Isenta
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO III - Composição de Preços
Fornecimento de material para a interligação da Adutora de Recalque da Estação Elevatória de Água Tratada do Reservatório Rodovia para o Reservatório Pq. São Paulo.
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL
|  |  |  | R$ | R$
1 | TUBOS E CONEXÕES FERRO FUNDIDO
1.1 | TK7JGS 300 6000 - Tubo Ferro Fundido, classe K7, ponta e bolsa com junta elástica JE2GS DN 300 - para agua tratada | m | 150 |  | 0
1.2 | Extremidade Ferro Fundido Bolsa/Flange - DN 300mm - Bolsa com junta elástica JE2GS e Flanges PN 10 | un | 2 |  | 0
1.3 | Extremidade Ferro Fundido Bolsa/Flange - DN 350mm - Bolsa com junta elástica JE2GS e Flanges PN 10 | un | 1 |  | 0
1.4 | Redução de Ferro Fundido Ponta/ Bolsa - DN 350 x 300 mm - Bolsa com junta elástica JE2GS | un | 1 |  | 0
1.5 | Junta mecânica ferro fundido DN 300mm - PN 10/16 | un | 2 |  | 0
1.6 | Junta mecânica ferro fundido DN 350mm - PN 10/16 | un | 2 |  | 0
1.7 | União multidimensional grande tolerância DN 300 a 350 mm - PN 10/16 | un | 2 |  | 0
NOTA: Todos os materiais deverão estar acompanhadas dos anéis de vedação em borracha.
TOTAL GERAL - R$ |  |  |  |  | 0
Gerência de Engenharia

## Planilha Cotações e Pesquisa
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 - Araraquara-SP
Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E.: Isenta
www.daaeararaquara.com.br
Fornecimento de material para a interligação da Adutora de Recalque da Estação Elevatória de Água Tratada do Reservatório Rodovia para o Reservatório Pq. São Paulo.
Cotações Empresas, Tabelas de Referência e Pesquisa Públicas (PNCP, BEC e Painel de Preços)
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Varetas Sertãozinho |  | SFR tubos |  | Caetano Tubos |  | PHS |  | Cod/Sinapi/pini - 10/2024 |  |  | PNCP
1 | TUBOS E CONEXÕES FERRO FUNDIDO |  |  | P. unit. | P. total | P. unit. | P. total | P. unit. | P. total | P. unit. | P. total | Código | P. unit. | P. total | P. unit. | P. total
1.1 | TK7JGS 300 6000 - Tubo Fofo classe K7 ponta e bolsa com junta elástica JGS DN 300 - para agua tratada | m | 150 | 1099 | 164850 | 1115 | 167250 | 885.57 | 132835.5 | 972.4 | 145860 | M010101017/EMBASA | 709.72 | 106458 | 850 | 127500
1.2 | Extremidade Ferro Fundido Bolsa/Flange - DN 300mm - Bolsa com junta elástica JGS e Flanges PN 10 | un | 2 | 1540 | 3080 | 1315 | 2630 | 1864.42 | 3728.84 | 897.77 | 1795.54 | SEINFRA I3826 (*) | 1114.72 | 2229.44 | 0 | 0
1.3 | Extremidade Ferro Fundido Bolsa/Flange - DN 350mm - Bolsa com junta elástica JGS e Flanges PN 10 | un | 1 | 1750 | 1750 | 2350 | 2350 | 2011.59 | 2011.59 | 1381.28 | 1381.28 | SEINFRA I3827 (*) | 1426.18 | 1426.18 | 0 | 0
1.4 | Redução de Ferro Fundido Ponta/ Bolsa - DN 350 x 300 mm - Bolsa com junta elástica JGS | un | 1 | 1066 | 1066 | 1550 | 1550 | 1122.93 | 1122.93 | 1062.5 | 1062.5 | MAT 117900/ SCO (*) | 1020 | 1020 | 0 | 0
1.5 | Junta mecânica ferro fundido DN 300mm - PN 10/16 | un | 2 | 2320 | 4640 | 2900 | 5800 | 0 | 0 | 1907.06 | 3814.12 | SEINFRA I3925 | 2962.23 | 5924.46 | 0 | 0
1.6 | Junta mecânica ferro fundido DN 350mm - PN 10/16 | un | 2 | 2970 | 5940 | 3500 | 7000 | 0 | 0 | 3779.78 | 7559.56 | SEINFRA I3926 | 5568.99 | 11137.98 | 0 | 0
1.7 | União multidimensional grande tolerância DN 300 a 350 mm - PN 10/16 | un | 2 | 4800 | 9600 | 4980 | 9960 | 0 | 0 | 2769.3 | 5538.6 | - | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 190926 |  | 196540 |  | 139698.86 |  | 167011.6 |  |  | 128196.06 |  | 127500
(*) Materiais mais próximos do item da planilha