[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]~~\....~




 Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal: 380 – CEP: 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602-2324
CNPJ44.239.770/0001-67 - I.E.: Isento
www.daaeararaquara.com.br  

Diretoria de Operações
Divisão de Tratamento de Água e Esgotos

Subdivisão de Tratamento de Água e Esgotos

ANEXO I

Procedimento para recebimentos de descarte de efluentes sanitários no Sistema Público de Esgoto de Araraquara
A empresa transportadora de efluente sanitário interessada em descartar no Sistema Público de Esgotos de Araraquara deverá requerer, por meio de ofício protocolado pelo representante legal da empresa, uma solicitação de autorização, em meio físico para o superintendente do Departamento Autônomo de Água e Esgotos (DAAE), com cópia digital dos seguintes documentos:

1. Requerimento/Solicitação para autorização de descarte de efluente sanitário.
2. Cópia do RG e CPF do representante legal da empresa

3. Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica emitido pela Receita Federal.

4. Licença de Operação emitido pela CETESB para exercer atividades de transporte e armazenamento de resíduos.

5. CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo

6. Comprovante da capacidade de volumétrica do caminhão emitido pela empresa com reconhecimento de firma em cartório.

7. CNH – Carteira Nacional de Habilitação dos motoristas que conduzirão os veículos.

8. Certificado de Regularidade - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP.
9. Licença sanitária/Vigilância Sanitária
10. Alvará de funcionamento

11. Cópia da última conta de água do DAAE/Certidão Negativa de Débitos DAAE
1. Procedimentos

A autorização será concedida após análise da documentação enviada, com emissão do ANEXO II – Autorização pela STE/DTAE/DOP/DAAE, com validade de 12 meses. 
A empresa transportadora de efluente sanitário ficará responsável por retirar junto a STE/DTAE/DOP/DAAE a sua via da Autorização e o talão de Controle de Descarte de Efluente (CDE) para início do procedimento. O talão de CDE é composto por duas vias, cujo preenchimento das informações necessárias é de responsabilidade da empresa transportadora de efluente sanitário, sendo que a 1ª via ficará em sua posse e a 2ª via deverá ser apresentada no local indicado pela STE/DTAE/DOP/DAAE para realização do descarte.
À STE/DTAE/DOP/DAAE realizará a baixa do MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) junto ao SIGOR (Sistema Estadual de Gerenciamento On-line de Resíduos Sólidos) / Cetesb, e a posterior emissão de CDF (Certificado de Destinação Final). Todo gerador de resíduo deverá abrir o MTR e este documento físico deverá estar junto com o CDE.
A STE/DTAE/DOP/DAAE informará por meio de ofício a Subdivisão de Leitura e Faturamento/Divisão Comercial/Diretoria Administrativo-Financeiro sobre os valores referentes ao faturamento mensal das empresas transportadora de efluente sanitário.

2. Faturamento
O faturamento do descarte do efluente sanitário será mensal, nos registros informados no período vigente do controle de descarte de efluentes, conforme Tabelas 1 e 2 abaixo com base na Resolução ARES-PCJ n° 656 de 01 de outubro de 2025 na categoria industrial, disponível em:

https://daaeararaquara.com.br/wp-content/uploads/2025/10/Resolucao-ARES-PCJ-656-2025-Reajuste-Tarifario-Araraquara.pdf
Tabela 1 – Valor da Tarifa em função do volume e parcela a deduzir
	Volume do caminhão (m³)
	Valor tarifa (R$)/m3
	Parcela a deduzir

	01 a 10
	5,83
	0,00

	11 a 20
	9,85
	40,24


Tabela 2 – Valor faturado em função do volume do caminhão de sucção
	Volume do caminhão (m³)
	Valor faturado (R$)
	
	Volume do caminhão (m³)
	Valor faturado (R$)

	01
	5,83
	
	09
	52,47

	02
	11,66
	
	10
	58,30

	03
	17,49
	
	11
	68,15

	04
	23,32
	
	12
	78,00

	05
	29,15
	
	13
	87,85

	06
	34,98
	
	14
	97,70

	07
	40,81
	
	15
	107,55

	08
	46,64
	
	20
	156,80


a) Para a faixa de lançamento entre 11 a 20 m³, terá uma parcela de dedução de R$ 40,24.

b) A cobrança será efetuada conforme as quantidades de descartes em metros cúbicos (m³), sendo que o valor mínimo faturado mensal será de R$ 29,15, referente a 5 m³.

Diretoria de Operações
Divisão de Tratamento de Água e Esgotos

Subdivisão de Tratamento de Água e Esgotos

ANEXO II – Autorização

Araraquara, xx de xxxxxxxxxx de xxxx.

Pela presente, o Departamento Autônomo de Água e Esgoto concede à empresa XXXXXXXXXXXXX, localizada à XXXXXXXXXXX, n° xxxx, bairro xxxxxxxx na cidade de XXXXXXXX/SP, CEP XXXXX-XXX, inscrita no CNPJ nº. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, I. E. n° XXX.XXX.XXX.XXX, I. M. n° XXX/XXXX, legalmente representada por XXXXXXXXXXXXXXXXX, RG nº. XX.XXX.XX-X e CPF nº. XXX.XXX.XXX-XX, AUTORIZAÇÃO para realizar descarte de efluente sanitário no Sistema Público de Esgotos por meio do PV em frente ao ponto de entrega de volumosos localizado à Rua Castro Alves, s/nº ou na Estação de Tratamento de Esgoto de Araraquara com os seguintes compromissos:

a) Os caminhões autorizados a descartar são: 

Marca/Modelo/Placa/, capacidade volumétrica de XX m3.

b) O efluente lançado na rede deverá se enquadrar como sanitário: fossas sépticas, caixa de gordura, caixa de inspeção, banheiros químicos, Estações de Tratamento de Esgoto e Estações Elevatórias de Esgoto.

c) Qualquer outro tipo de efluente, antes do lançamento, deverá ser apresentado laudo de análise realizado por laboratório acreditado na norma NBR ISO/IEC 17025 em conformidade com os padrões de lançamento estabelecido pelo Artigo 19-A do Decreto Estadual 8.468/76. Deverá conter neste laudo a análise de DQO.
d) Em caso de emissão de MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) ou CDF (Certificado de Destinação Final) junto ao SIGOR (Sistema Estadual de Gerenciamento On-line de Resíduos Sólidos)/Cetesb deverá ser informado à ao DAAE. 

e) Entregar a segunda via do Controle de Descarte de Efluente no local indicado e enviar Relatório mensal com os descartes, conforme modelo fornecido pelo DAAE.

f) Manter o local de descarte limpo. Zelar pela organização, estrutura e conservação do local.

Esta Autorização será apresentada para as autoridades de fiscalização caso solicitado e terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de emissão.

Declaro estar ciente das obrigações impostas nesta Autorização.

Weverton Campos Nozela

Chefe de Subdivisão de Tratamento de Esgotos

Rogério do Prado Lima
Diretor de Operações
Renata Lombardi

Chefe de Divisão de Tratamento de Água e Esgotos

xxxxxxxxxxxxxx
Representante da Empresa
Diretoria de Operações
Divisão de Tratamento de Água e Esgotos

Subdivisão de Tratamento de Água e Esgotos

ANEXO III - Certificado de Destinação Final

O Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara – DAAE declara que recebeu no período de xxxxxx a xxxxxxx de xxxxx a quantidade de xxxx m3 resíduos orgânicos proveniente de esgoto sanitário da empresa transportadora XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, localizada à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, n° xxxx, bairro xxxxxxxxx na cidade de XXXXXXXX/SP, CEP XXXXXX-XXX, inscrita no CNPJ nº. XX.XXX.XXX/XXXX-xx, I. E. n° XXX.XXX.XXX-XXX, I. M. n° XXX/XXXX no sistema público de esgotos do município de Araraquara/SP de acordo com as condições de recebimento estabelecidas pelo DAAE.

O Departamento Autônomo de Água e Esgotos ratifica que esse recebimento não alterou o bom funcionamento da ETE já que o resíduo é de origem orgânica. 

	Mês
	Volume/m3

	Mês A
	

	Mês B
	

	Mês C
	

	Mês D
	

	Mês E
	

	Mês N
	

	Total
	



Aproveitamos a oportunidade para renovar os mais sinceros votos de estima e consideração
Atenciosamente,

Araraquara, XX de XXXXXXXXX de XXXX
Weverton Campos Nozela

Chefe de Subdivisão de Tratamento de Esgotos

Renata Lombardi

Chefe de Divisão de Tratamento de Água e Esgotos

Rogério do Prado Lima
Diretor de Operações

[image: image3.jpg]2

[
-

daae

araraquara



[image: image4.jpg]~~\....~




